Akce: 043/16/OCN – Úprava potrubí na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov

Příloha ZD č. 3  (Položkový rozpočet 1 – „Dodávka a zapravení armatur“)

| Místo akce: | Potrubní most před obj. 226, potrubí 2x DN250 a 1xDN200 směrem k obj. 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název |  |  | Celkem |  |  | Cena dodávky |  | Cena montáže | Cena |
| Hlavní rozměry | DN | PN | množství | jednotka | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem |
| DEMONTÁŽE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řez na potrubí DN 200 |  |  | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| řez na potrubí DN 250 |  |  | 4 | ks |  |  |  |  |  |
| PŘÍRUBY KRKOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příruba krková DN 25 | 25 | 40 | 3 | ks |  |  |  |  |  |
| Příruba zaslep. DN 25 | 25 |  | 3 | ks |  |  |  |  |  |
| Příruba krková DN 200 | 200 | 16 | 4 | ks |  |  |  |  |  |
| Příruba krková DN 250 | 250 | 16 | 8 | ks |  |  |  |  |  |
| PŘÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přír. spoj přemost. DN 25 |  |  | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| Přír. spoj přemost. DN 200 | 200 | 16 | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| Přír. spoj přemost. DN 250 | 250 | 16 | 4 | ks |  |  |  |  |  |
| KULOVÝ KOHOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulový kohout K 91.15 110 | 25 | 40 | 3 | ks |  |  |  |  |  |
| ŠOUPATA přírubová, ruční ovládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šoupě DN 200 | 200 | 16 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| Šoupě DN 250 | 250 | 16 | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| OTOČNÉ BRÝLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otočné brýle DN 200 | 200 | 16 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
| ZÁSLEPKA POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záslepka brýlová DN 250 | 250 | 16 | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrubí DN 25 / PN 40 | 25 | 40 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| Potrubí DN 200 / PN 16 | 200 | 16 | 0,5 | m |  |  |  |  |  |
| Potrubí DN 250 / PN 16 | 250 | 16 | 1 | m |  |  |  |  |  |
| Ohyb DN 25 K90 | 25 | 40 | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| třmen DN 25 |  |  | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| lávka pod potrubí se záchytnou vanou pro úkapy |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| jeřábnické práce |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| nátěry dle zadání |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| dopravní náklady materiál |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| doprava pracovníků |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| přesun mat. ručně |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| lešení |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| ztížené prac. podmínky |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| DPS – manipulační plošina pod nové armatury (lávka pod potrubí se záchytnou vanou pro úkapy) |  |  | 1 | soubor |  |  |  |  |  |
| Průvodní předávací dokumentace |  |  | 2 | soubor |  |  |  |  |  |
| ZRN |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |
| VRN - GZS - provozní vlivy 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. Ib (foto před obj. 226, potrubní most směrem k obj. 225)

Vložení ručních armatur

Příloha č. Ic

Vložení ručních armatur a zaslepení potrubí

Příloha č. 3 (Položkový rozpočet 2 – „Demontáž nevyužívané potrubní technologie“)

| Akce : | Obj 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název |  |  | Celkem |  |  | Cena dodávky |  | Cena montáže | Cena |
| Hlavní rozměry | DN | PN | množství | jednotka | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem |
| Kulový kohout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulový kohout K 91.15 110 | 25 | 40 | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výřez potrubí DN 150 vč. nadělení a likvidace 3 ks armatur | 150 |  | 75 | m |  |  |  |  |  |
| likvidace betonové patky vč. likvidace vybourané sutě – 2 ks |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
| TRUBKY ocelové bezešvé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potr. DN 25 | 25 | 16 | 1,5 | m |  |  |  |  |  |
| DNO KLENUTÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dno klenuté | 150 |  | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| PŘÍRUBY KRKOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příruba krková | 25 | 40 | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| Příruby zaslepovací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příruba zaslep. DN 25 | 25 |  | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| Příruba slepá DN 150 | 150 |  | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| PŘÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přír. spoj přemost. | 25 |  | 12 | ks |  |  |  |  |  |
| Přír. spoj přemost. | 150 |  | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| ztížené prac. podmínky |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| nátěry dle technické zprávy |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| dopravní náklady materiál |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| doprava pracovníků |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| přesun mat. ručně |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |
| Průvodní předávací dokumentace |  |  | 2 | soubor |  |  |  |  |  |
| ZRN |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |
| VRN - GZS - provozní vlivy 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. IIb

zaslepení potrubí

Demontáž technologie

Příloha č. IIc