| Název dokumentu |  | VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel |  | ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva |
| Název zakázky |  | Rekonstrukce měření hladin a teploty na skladech Hněvice, Mstětice, Bělčice, Střelice, Sedlnice a Klobouky společnosti ČEPRO, a.s. |
| Druh ZŘ |  | Zjednodušení podlimitní řízení |
| Ev. č. zadavatele |  | 082/18/OCN |
| Vyřizuje/naše značka |  | Ing. Ivana Ševecová |

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 12. 7. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

# Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

# Dotaz č. 1:

Sklad Střelice, nádrže 230/H104 a 231/Z001B:

V zadávací dokumentaci v části Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech pro sklad Střelice nejsou uvedeny nádrže 230/H104 a 231/Z001B. Na nádržích 230/H104 a 231/Z001B dle téže zadávací dokumentace v sumárních tabulkách jsou pro tyto nádrže požadovány nové MST (teploměry). Prosíme o potvrzení, že nádrže 230/H104 a 231/Z001B patří do Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech.

Odpověď zadavatele:

V zadávací dokumentaci v části „Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech pro sklad Střelice“ opravdu nejsou uvedeny nádrže 230/H104 a 231/Z001B. /Jsou uvedeny v sumárních tabulkách/

V části „Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech pro sklad Střelice“ by tedy měl být ještě následující text:

Sklad Střelice

Obj. 230 a obj. 231, nádrže 230/H104 a 231/Z001B

•             demontáž stávajících teploměrů

•             demontáž stávající kabeláže, datových a napájecích obvodů z rozvodny 231

•             instalace nových teploměrů

•             připojení nových snímačů teploty do radaru

•             instalace nové kabeláže pro připojení teploměrů

•             projektová dokumentace

•             revizní zpráva

•             stanovisko TIČR

•             úpravy řídicího systému – provede mandatorní integrátor

V Praze dne 12. 7. 2018

Ing. Ivana Ševecová

Vedoucí oddělení centrálního nákupu

ČEPRO, a.s.