V Praze dne 30. července 2012

Odpovědi na dodatečné informace k veřejné zakázce č. 067/12/OCN s názvem „Obnova monitoringu paroplynného prostoru nádrží pohonných hmot“ ze dne 25. 7. 2012.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vám zasílám odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

Sklad Roudnice nad Labem:

- Blok 236, blok 237 a blok 238 – Prosím o informaci kam se mají natáhnout nové kabely? Jestli se musí natáhnout do rozvodny nebo jestli k radarům?

Odpověď:

Všechny vyjmenované bloky jsou osazeny hladinoměry SAAB TankRadar REX. Podle zadání se předpokládá zapojení do těchto hladinoměrů. Délky kabeláží jsou pak závislé na umístění tlakoměru a jeho vzdálenosti od radaru.

Dotaz č. 2

Sklad Šlapanov:

- Blok 239 – Má být součástí nabídky demontáž stávajících manometrů?

Odpověď:

Na bloku 239 snímače tlaku nejsou osazeny.

/Pravděpodobně je dotaz směřován k objektu, bloku 237.1, kde je požadována výměna stávajících snímačů/ -  ano, požadujeme i demontáž u všech nádrží, kde dochází k výměně stávajících snímačů/.

Dotaz č. 3

Je možné poslat jednotlivé sklady v DWG?.

Odpověď:

Zadavatel neposkytuje DWG jednotlivých skladů jako celku z důvodu „citlivých údajů“; v případě, že uchazeč požádá o konkrétní část, bude tato zadavatelem poskytnuta.

S pozdravem

Ing. Ivana Ševecová

Odbor centrálního nákupu

ČEPRO, a. s.

Rozdělovník:

VAE CONTROLS, s.r.o., nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava

PENTO, spol. s r.o., U Průhonu 466/22, 170 00 Praha 7 – Holešovice

ENERGO, spol. s r.o., Opavská 145, 747 11 Dolní Benešov – Zábřeh

ENDRESS + HAUSER CZECH s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

INELSEV s.r.o., Dělnická 34, 434 01 Most – Velebudice

MANAG a.s., Průmyslová zóna Šťáralka 909, 280 02 Kolín

A – KOMPLEX a.s., Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

STAVRON s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

ELSTAV RA s.r.o., Mlýnská, 602 00 Brno

NR-TECHNOLOGY, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha

HMR Systém s.r.o., Pelhřimovská 1071/12, 140 00 Praha 4

Montáže Čakovice s.r.o., Ke stadionu 855/22, 196 21 Praha 9 – Čakovice

Echoton-CZ s.r.o., Josefa Šavla, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Emerson Process Managment, s.r.o., Hájkova 22, 130 00 praha 3

INELSEV s.r.o., Husitská 1716, 424 01 Most

DASMAR s.r.o., Sušilova 14, 695 01 Hodonín

BMC Control s.r.o., Sokolovské náměstí 312/1, 460 00 Liberec

ELMEP s.r.o., V růžovém údolí 556, 278 01 Kralupy nad Vltavou

W.T.M. spol. s r.o., Areál úpravny uhlí Herkules č. 3, 436 70 Litvínov – Záluží

DEPARES, s.r.o., Spojenecká 123, 541 01 Trutnov

Robert Bosch odbytová s.r.o., Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4 - Krč