## EPS
Číslo zakázky: 11923876P/47
ČEPRO, a.s., sklad Mstětice
sazba DPH | název | jed. | počet | jed. cena dodávky | dodávka celkem | jed. cena montáže | montáž celkem
| TECHNOLOGIE |  | .
21% | Demontáž stávající ústředny EPS | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících přídavných zálohovaných zdrojů v nástěnném kovovém krytu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících tlačítkových hlásičů požáru | ks | 26 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících tlačítkových hlásičů požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 20 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících automatických bodových hlásičů požáru včetně patice | ks | 59 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících automatických bodových hlásičů požáru včetně patice do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 38 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících automatických plamenných hlásičů požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 21 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících bezpečnostních bariér | ks | 7 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících Esserbus kopplerů | ks | 13 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících resetovacích modulů | ks | 15 |  | 0 |  | 0
21% | Zhotovení map nových objektů do grafického nadstavbového programu AlVis | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Uložení prvku EPS do grafických map | ks | 219 |  | 0 |  | 0
21% | Ústředna EPS Esser IQ8control M -808004 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Čelní ovládací panel pro ústřednu IQ8control C/M verze CZ -786009 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Rozšiřovací modul se 3 pozicemi pro mikromoduly -772476 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Mikromodul sběrnice esserbus -784382.D0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Mikromodul essernet 62.5kBd -784840.10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Optický převodník pro essernet s konektorem F-ST a optická vlákna MM 50/125um -784763 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Univerzální optická kazeta pro 12 vláken s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Optický hřebínek pro 6 smrštitelných ochran sváru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Ochrana sváru smrštitelná teplem včetně zavaření | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Optický pigtail MM 50/125um s konektorem ST | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x40Ah v nástěnném kovovém krytu | ks | 12 |  | 0 |  | 0
21% | Akumulátor AKU 12V/24Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Akumulátor AKU 12V/38Ah | ks | 24 |  | 0 |  | 0
21% | Esserbus koppler 4 vstupy / 2 výstupy -808623 | ks | 42 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnný kryt pro kopplery z plastické hmoty-šedý -788600 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21% | Kryt pro kopplery z plastické hmoty pro montáž na C nebo DIN lištu -788603.10 | ks | 36 |  | 0 |  | 0
21% | Adresný IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče požáru s oddělovačem (velké provedení) -804905 | ks | 27 |  | 0 |  | 0
21% | Červený kryt tlačítkového hlásiče požáru se sklem (velké provedení) -704900 | ks | 27 |  | 0 |  | 0
21% | Ochranná krytka IP55 na svorkovnici tlačítkového hlásiče požáru IQ8 (10ks v 1 balení) -704917 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21% | Povětrnostní kryt pro tlačítkové hlásiče požáru IQ8 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
21% | Tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů (EEx dem IIC T6) -761697 | ks | 26 |  | 0 |  | 0
21% | Povětrnostní kryt pro tlačítkové hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů | ks | 19 |  | 0 |  | 0
21% | Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru IQ8Quad -802371 | ks | 65 |  | 0 |  | 0
21% | Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů IQ8Quad Ex (Ex ib IIC T4) -803371.EX | ks | 36 |  | 0 |  | 0
21% | Standardní patice hlásičů IQ8Quad -805590 | ks | 101 |  | 0 |  | 0
21% | Těsnění proti vlhkosti pro patice IQ8Quad (5ks v 1 balení) -805573 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Adapter pro patice IQ8Quad do vlhka -805572.50 | ks | 59 |  | 0 |  | 0
21% | Přídavný kryt proti kapající vodě pro hlásiče IQ8Quad | ks | 40 |  | 0 |  | 0
21% | Bezpečnostní bariéra pro hlásiče IQ8Quad Ex na vstup koppleru -764744 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Bezpečnostní bariéra pro hlásiče IQ8Quad Ex na odbočku sběrnice Esserbus -804744 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
21% | Automatický plamenný IR hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par -zóna 1 | ks | 31 |  | 0 |  | 0
21% | Povětrnostní kryt pro plamenné hlásiče požáru | ks | 31 |  | 0 |  | 0
21% | Resetovací tlačítko pro plamenné hlásiče požáru | ks | 31 |  | 0 |  | 0
21% | Popisovací štítek pro opticko kouřové hlásiče požáru | ks | 101 |  | 0 |  | 0
21% | Popisovací štítek pro ostatní hlásiče požáru | ks | 84 |  | 0 |  | 0
21% | Samoregulační topný kabel o výkonu 10W/m RSL 03-2CT (2703-21T00) | m | 228 |  | 0 |  | 0
21% | Ukončovací sada EEx e II DCE 16-02 (2700) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Připojovací sada M25x1,5 EEx e II DCP 25-05 (2700) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Krabicová rozvodka Ex e II T6 KR 8118/121 (M25x1,5) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Certifikovaná požární ucpávka | ks | 48 |  | 0 |  | 0
| ROZVODY |  | .
21% | Demontáž stávajících kabelů | m | 2446 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících kabelových tras | m | 874 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících propojovacích krabic | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících rozvodných krabic | ks | 10 |  | 0 |  | 0
21% | Uložení nových kabelů do stávajících tras | m | 1262 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 4174 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 2592 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel funkční při požáru JE-H(St)H 4x2x0,8mm | m | 736 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel CYKY 3x2,5mm2 | m | 126 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel CYKY 3x4mm2 | m | 358 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 2x2,5mm2 | m | 464 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | m | 228 |  | 0 |  | 0
21% | Venkovní 4vláknový optický kabel funkční při požáru MM 50/125um | m | 1076 |  | 0 |  | 0
21% | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 654 |  | 0 |  | 0
21% | Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 906 |  | 0 |  | 0
21% | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 264 |  | 0 |  | 0
21% | Kabelová příchytka z plastické hmoty | ks | 788 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační vkládací lišta z plastické hmoty
21% | LV 24x22 | m | 540 |  | 0 |  | 0
21% | LV 40x40 | m | 36 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační tuhá trubka z plastické hmoty
21% | 4020 -vnější průměr dle EN 20mm | m | 81 |  | 0 |  | 0
21% | 4025 -vnější průměr dle EN 25mm | m | 258 |  | 0 |  | 0
Příchytka z plastické hmoty pro upevnění trubek
21% | 5320 -pro trubky o vnějším průměru dle EN 20mm | ks | 74 |  | 0 |  | 0
21% | 5325 -pro trubky o vnějším průměru dle EN 25mm | ks | 236 |  | 0 |  | 0
Ocelová kabelová lávka šířky
21% | 200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 9 |  | 0 |  | 0
21% | 300mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 15 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová příchytka pro upevnění kabelů na lávky | ks | 246 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový kabelový žlab 60x100x0,75mm | m | 597 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelové víko pro kabelový žlab | m | 597 |  | 0 |  | 0
21% | Úchyt víka ke žlabu | ks | 2388 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový výložník pro kabelový žlab | ks | 548 |  | 0 |  | 0
Požárně odolná kovová kabelová příchytka
21% | jednoduchá | ks | 1316 |  | 0 |  | 0
21% | dvojitá | ks | 146 |  | 0 |  | 0
Požárně odolná elektroinstalační ocelová trubka
21% | 6020 ZN -vnější průměr dle EN 20mm | m | 267 |  | 0 |  | 0
21% | 6025 ZN -vnější průměr dle EN 25mm | m | 993 |  | 0 |  | 0
21% | 6032 ZN -vnější průměr dle EN 32mm | m | 345 |  | 0 |  | 0
Požárně odolná kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek
21% | 5220 -pro trubky o vnějším průměru 20mm | ks | 445 |  | 0 |  | 0
21% | 5225 -pro trubky o vnějším průměru 25mm | ks | 1654 |  | 0 |  | 0
21% | 5232 -pro trubky o vnějším průměru 32mm | ks | 572 |  | 0 |  | 0
21% | Požárně odolná ocelová kabelová lávka šířky 200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 12 |  | 0 |  | 0
21% | Požárně odolné kovové příchytky pro upevnění kabelů na lávky | ks | 66 |  | 0 |  | 0
21% | Požárně odolný ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 432 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelové víko pro kabelový žlab | m | 432 |  | 0 |  | 0
21% | Úchyt víka ke žlabu | ks | 1728 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový výložník pro požárně odolný kabelový žlab | ks | 726 |  | 0 |  | 0
21% | Odvíčkování a zavíčkování stávajících ocelových kabelových žlabů | m | 158 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová spona pro upevnění stávajícího ocelového víka ke stávajícímu ocelovému kabelovému žlabu | ks | 428 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnná propojovací krabice z plastické hmoty bílá 105x105x40mm -8135HA | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnná skříň z plastické hmoty pro optickou vanu a převodníky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnná skříň z plastické hmoty s plným víkem 600x600x170mm včetně montážní desky, osazení komponentů a zapojení | ks | 10 |  | 0 |  | 0
21% | Oceloplechová nástěnná skříň s plnými dveřmi 600x600x300mm včetně montážní desky, osazení komponentů a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Povětrnostní kryt pro oceloplechovou skříň | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová konstrukce pro upevnění tlačítkového hlásiče požáru na ocelovou nosnou konstrukci objektu | ks | 16 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová konstrukce pro upevnění plamenného hlásiče požáru na nosnou konstrukci objektu | ks | 31 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová konstrukce pro upevnění oceloplechové skříně na nosnou konstrukci potrubního a kabelového mostu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/16A s pomocným kontaktem | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Drobný instalační a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| REKAPITULACE |  | .
21% | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | DODÁVKA ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | hod | 120
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS | hod | 80
21% | OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY | hod | 32
21% | VÝCHOZÍ REVIZE | hod | 16
21% | KONTROLA TIČR
21% | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS | hod | 40
21% | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  | .
| CENA BEZ DPH |  | . |  |  |  | 0
| DPH 21% |  | . |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  | . |  |  |  | 0