## list 1
VÝKAZ VÝMĚR - ČÁST MOTORGENERÁTOR
AKCE : |  | ČEPRO a.s. Sklad Mstětice-rekonstrukce záložního napájení
MÍSTO STAVBY : |  | Skladové hospodářství Mstětice
INVESTOR : |  | ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
Rekonstrukce záložního (nouzového) napájení areálu
pozice | název |  | mj | počet | j.cena | dodávka
1 | Dodávka nového DG o výkonu 400 kVA prime (eko vana, integrovaná palivová nádrž, elektronická |  | kpl. | 1 | 0 | 0
regulace, kontrolér s modbusem, předehřev chladící kapaliny, nabíječka bat, startovací aku)
2 | doprava, nastěhování a instalace DG 400kVA |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | dodávka a montáž VZT výdech od MG vč. Pružného členu, protidešťové žaluzie |  | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | dodávka a montáž výfuku spalin MG (třísložkový, nerezový, vč. tlumiče hluku) průměr do 200mm |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | dodávka a montáž palivového hospodářsví |  | kpl. | 1 | 0 | 0
6 | demontáž stávajícího DG 650 kVA a váze 8,4 t´+ příslušenství |  | ks | 1 | 0 | 0
7 | naftové hospodářství |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | ostatní |  | kpl.1 |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0