## list 1
VÝKAZ VÝMĚR - ČÁST ELEKTRO
AKCE : |  | ČEPRO a.s. Sklad Mstětice-rekonstrukce záložního napájení
MÍSTO STAVBY : |  | Skladové hospodářství Mstětice
INVESTOR : |  | ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
a) Rekonstrukce záložního (nouzového) napájení areálu b) Přepojení objektu 620
pozice | název |  | mj | počet | j.cena | dodávka
1 | Přístroj. vložky RH1-240, vč. dveří, dodávka a montáž dle v.č. AT-V03 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Přístroj. vložky RH2-240, vč. dveří, dodávka a montáž dle v.č. AT-V04 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Přístroj. vložky RH1-241, vč. dveří, dodávka a montáž dle v.č. AT-V05 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Rozváděč RH-620, dodávka a montáž dle v.č. AT-V06 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | Rozváděč RIS-703, dodávka a montáž dle v. č. AT-V07 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Rozváděč RG-260, dodávka a montáž dle v.č. AT-V08 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
6 | Ovládací skříň MS-260, dodávka a montáž dle v.č. AT-V09 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
7 | Rozváděč ŘS01, dodávka a montáž dle v.č. AT-V12 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | Rozváděč vizualizace RV01, dodávka a montáž dle v.č.AT-V13 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | Dodávka a montáž kabelů dle kabel. listiny AT-T04, list 01,02 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Kabelový výkop 350x800 dle v.č. AT-V14, trasa 2-2 a 3-3 |  | m | 165 | 0 | 0
11 | Kabelový protlak pod místní komunikací v.č. AT-V14, trasa 1-1 |  | m | 12 | 0 | 0
12 | Odvoz na skládku |  | m3 | 70 | 0 | 0
Provizorní přepojení rozváděčů:
13 | kabel H07RN-F 4 G 50 |  | m | 50 | 0 | 0
14 | kabel H07RN-F 4 G 25 |  | m | 30 | 0 | 0
15 | kabel H07RN-F 4 G 10 |  | m | 20 | 0 | 0
16 | kabel H07RN-F 4 G 4 |  | m | 20 | 0 | 0
17 | svorkovnicová skříň-atyp |  | ks | 3 | 0 | 0
Demontáže :
18 | Přístrojová vložka o rozměrech 800x2250mm v RH1-240 |  | ks | 6 | 0 | 0
19 | Přístrojová vložka o rozměrech 800x2250mm v RH2-240 |  | ks | 6 | 0 | 0
20 | Přístrojová vložka o rozměrech 800x2250mm v RH1-241 |  | ks | 4 | 0 | 0
21 | rozváděče rm 326 (1 pole o rozměrech 800x700x2250) |  | ks | 1 | 0 | 0
22 | Stávajícího rozváděče DG (4 pole) v objektech 260.2 a 261.2 |  | ks | 2 | 0 | 0
23 | Stávajícího rozváděče uvnitř objektu 620 (pole 800x2250x400mm) |  | ks | 10 | 0 | 0
24 | Odpojení 2 stávajících kabelů pro objekt 620 typu AKP 240mm |  | ks | 8 | 0 | 0
25 | stávající elektroinstalace v objektu č. 620 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
26 | doprava |  | ks | 1 | 0 | 0
27 | výchozí revize |  | kpl. | 1 | 0 | 0
28 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl. | 1 | 0 | 0
29 | ostatní |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0