## tit strana
VÝKAZ-VÝMĚR
STAVBA: |  | Automatizace skladu Potěhy
INVESTOR: |  | ČEPRO a.s.
MÍSTO STAVBY: |  | Potěhy
OBJEDNATEL: |  | ČEPRO a.s.
ČÁST STAVBY: |  | D.2.2 - Elektro část
DÍLČÍ ČÁST: |  | D.2.2.2 - Rozvody UPS
PROVOZNÍ SOUBOR:
STAVEBNÍ OBJEKT: |  | SO050, SO220, SO250, SO231
STUPEŇ: |  | DPS - Dokumentace pro provedení stavby
KÓD ZAKÁZKY: |  | PRJ1810275
ARCHIVNÍ ČÍSLO: |  | D1810275E260
3
2
1 | Revize 1 - Změna =RU250-WL1 | 08/2019 | Fasulis | Hromádka | Sedláček
0 | PD - DPS | 06/2019 | Fasulis | Hromádka | Sedláček
R | Popis revize | Datum | Vypracoval | Kontroloval | Schválil

## Var-5hod
Stavba : |  | Automatizace skladu Potěhy
Část : |  | D.2.2 - Elektro část | varianta 5 hod
PS/SO : |  | SO050, SO220, SO250, SO231
Pol. | Umístění | Popis položky | typ | obj.číslo | výrobce / dodavatel | m.j. | Množství | Rozdíl | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
|  | Celkem: | [7 empty] | 0
1 |  | Dodávky | Dodávky celkem: | [6 empty] | 0
1.1 |  | SO050 - Doplnění UPS 10kVA | SO050 - Doplnění UPS 10kVA celkem: | [5 empty] | 0
1.1.1 |  | EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL - SADA PRO DPA UPSCALE ST60 - 1x 40x 7Ah, 'SADA - BATERIOVÝ REGÁL PRO DPA UPSCALE ST60 1x 40x 7Ah, 'SADA-KABELÁŽ A INST. MATERIÁL PRO DPA UPSCALE ST60 1x 40x 7Ah | DPA UPSCALE ST60 1x 40x 7Ah |  | ABB | set | 3 |  |  | 0
1.2 |  | Rozváděč +RU220 | Rozváděč +RU220celkem: | [5 empty] | 0
1.2.1 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, ON-LINE-DOUBLE-CONVERSION, 6000VA/6000W, RACK MOUNT, 4xRACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO EBM Power Value 11RT G2 6-10kVA, RACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO UPS, BYPASS PŘEPÍNAČPower Value 11RT G2 6-10kVA, 4x EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL, (1x20) x 9Ah, 'CS141 ADVANCED SNMP SLOT CARD; includes 1 x wavemon CD and 1 x RCCMD shutdown sw licence | POWER VALUE 11 RTG2 6kVA |  | ABB | set | 1 |  |  | 0
1.2.2 |  | TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C | 3110 | SK 3110.000 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.2.3 |  | STŘEŠNÍ VENTILÁTOR, 2x 230VAC/15W-160m³/h, RAL 7035 | DK 5502 | DK5502.020 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.2.4 |  | BOČNICE 800x2000 | TS-IT | 7824.208 | RITTAL | ks | 2 |  |  | 0
1.2.5 |  | SKŘÍŇ 19" 42U 2000x800x800 (VxŠxH); DVEŘE LEVÉ; RAL7035;DVEŘE S VENTILAČNÍMI OTVORY | TS-IT | DK55.07.110 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.2.6 |  | STANDARDNÍ SVÍTIDLO S DVEŘNÍM SPÍNAČEM; 14W, 230VAC, 50Hz | 4138 | SZ 4138.150 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.2.7 |  | NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm | 4315 | 4315.100 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.2.8 |  | PODSTAVEC 800x100mm | VX | VX 8620.003 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.2.9 |  | KRYT PRO PODSTAVEC VENTILACE | VX | VX 8620.091 | RITTAL | ks | 2 |  |  | 0
1.2.10 |  | '19´´ JISTIČOVÁ LIŠTA 3U ROZEBIRATELNÁ, DIN, PRO 23 MODULŮ | RAB-JL-X01-A1 | RAB-JL-X01-A1 | TRITON | ks | 2 |  |  | 0
1.2.11 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, 2-VODIČE, 24VDC; SPD ST1+2+3; 1A | BDG-024-V/1-R1 | A05421 | SALTEK | ks | 1 |  |  | 0
1.2.12 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA; CAT.II/TYP2, 230VAC, 20kA | SLP-275 V/1S | A01618 | SALTEK | ks | 4 |  |  | 0
1.2.13 |  | SOKLOVÁ ZÁSUVKA multi9, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, ČSN IEC 60884-1 | iPC A9A15306 2P | iPC A9A15306 2P | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.2.14 |  | NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 100-415VAC/110-130VDC | iMNx | A9A26476 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.2.15 |  | 1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C2/1, 2A | A9F07102 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 3 |  |  | 0
1.2.16 |  | 1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C6/1, 6A | A9F07106 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.2.17 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C10/1+N, 10A | A9F07610 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 4 |  |  | 0
1.2.18 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C16/1+N, 16A | A9F07616 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.2.19 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C20/1+N, 20A | A9F07620 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.2.20 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C25/1+N, 25A | A9F07625 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.2.21 |  | DRŽÁK OVLÁDAČŮ A SIGNÁLEK, D=22mm, NA DIN LIŠTU | DRŽÁK | A9A15151 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.2.22 |  | OCHRANNÝ LÍMEC PROTI NECHTĚNÉMU SEPNUTÍ; BARVA ŽLUTÁ | HARMONY XB5 | ZBZ 1605 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.2.23 |  | OVLADAČ HŘIB - ø40mm; NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; ODBLOKOVAT POOTOČENÍM, IP65, 1xNO+1xNC | HARMONY XB5 | XB5 AS8445 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.2.24 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 4mm² | 281-104 | WAGO | ks | 5 |  |  | 0
1.2.25 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 6mm² | 282-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
1.2.26 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 10mm² | 284-104 | WAGO | ks | 3 |  |  | 0
1.2.27 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 4mm² | 281-107 | WAGO | ks | 5 |  |  | 0
1.2.28 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 6mm² | 282-107 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
1.2.29 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 10mm² | 284-107 | WAGO | ks | 4 |  |  | 0
1.2.30 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 2,5mm² | 280-101 | WAGO | ks | 2 |  |  | 0
1.2.31 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 4mm² | 281-101 | WAGO | ks | 5 |  |  | 0
1.2.32 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 6mm² | 282-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
1.2.33 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 10mm² | 284-101 | WAGO | ks | 3 |  |  | 0
1.2.34 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 9 |  |  | 0
1.2.35 |  | Instalace a zapojení přístrojové náplně |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
1.3 |  | Rozváděč +RU231 | Rozváděč +RU231celkem: | [5 empty] | 0
1.3.1 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, ON-LINE-DOUBLE-CONVERSION, 6000VA/6000W, RACK MOUNT, 4xRACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO EBM Power Value 11RT G2 6-10kVA, RACKOVÁ MONTÁŽNÍ JEDNOTKA PRO UPS, BYPASS PŘEPÍNAČPower Value 11RT G2 6-10kVA, 4x EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL, (1x20) x 9Ah, 'CS141 ADVANCED SNMP SLOT CARD; includes 1 x wavemon CD and 1 x RCCMD shutdown sw licence | POWER VALUE 11 RTG2 6kVA |  | ABB | ks | 1 |  |  | 0
1.3.2 |  | TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C | 3110 | SK 3110.000 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.3.3 |  | STŘEŠNÍ VENTILÁTOR, 2x 230VAC/15W-160m³/h, RAL 7035 | DK 5502 | DK5502.020 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.3.4 |  | BOČNICE 800x2000 | TS-IT | 7824.208 | RITTAL | ks | 2 |  |  | 0
1.3.5 |  | SKŘÍŇ 19" 42U 2000x800x800 (VxŠxH); DVEŘE LEVÉ; RAL7035;DVEŘE S VENTILAČNÍMI OTVORY | TS-IT | DK55.07.110 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.3.6 |  | STANDARDNÍ SVÍTIDLO S DVEŘNÍM SPÍNAČEM; 14W, 230VAC, 50Hz | 4138 | SZ 4138.150 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.3.7 |  | NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm | 4315 | 4315.100 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.3.8 |  | PODSTAVEC 800x100mm | VX | VX 8620.003 | RITTAL | ks | 1 |  |  | 0
1.3.9 |  | KRYT PRO PODSTAVEC VENTILACE | VX | VX 8620.091 | RITTAL | ks | 2 |  |  | 0
1.3.10 |  | '19´´ JISTIČOVÁ LIŠTA 3U ROZEBIRATELNÁ, DIN, PRO 23 MODULŮ | RAB-JL-X01-A1 | RAB-JL-X01-A1 | TRITON | ks | 2 |  |  | 0
1.3.11 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, 2-VODIČE, 24VDC; SPD ST1+2+3; 1A | BDG-024-V/1-R1 | A05421 | SALTEK | ks | 1 |  |  | 0
1.3.12 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA; CAT.II/TYP2, 230VAC, 20kA | SLP-275 V/1S | A01618 | SALTEK | ks | 4 |  |  | 0
1.3.13 |  | SOKLOVÁ ZÁSUVKA multi9, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, ČSN IEC 60884-1 | ZSF-03 | iPC A9A15306 2P | SALTEK | ks | 1 |  |  | 0
1.3.14 |  | NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 100-415VAC/110-130VDC | iMNx | A9A26476 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.3.15 |  | 1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C2/1, 2A | A9F07102 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 3 |  |  | 0
1.3.16 |  | 1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C6/1, 6A | A9F07106 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.3.17 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C10/1+N, 10A | A9F07610 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 3 |  |  | 0
1.3.18 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C16/1+N, 16A | A9F07616 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 3 |  |  | 0
1.3.19 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C25/1+N, 25A | A9F07625 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.3.20 |  | DRŽÁK OVLÁDAČŮ A SIGNÁLEK, D=22mm, NA DIN LIŠTU | DRŽÁK | A9A15151 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.3.21 |  | OCHRANNÝ LÍMEC PROTI NECHTĚNÉMU SEPNUTÍ; BARVA ŽLUTÁ | HARMONY XB5 | ZBZ 1605 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.3.22 |  | OVLADAČ HŘIB - ø40mm; NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; ODBLOKOVAT POOTOČENÍM, IP65, 1xNO+1xNC | HARMONY XB5 | XB5 AS8445 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.3.23 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 4mm² | 281-104 | WAGO | ks | 6 |  |  | 0
1.3.24 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 10mm² | 284-104 | WAGO | ks | 3 |  |  | 0
1.3.25 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 4mm² | 281-107 | WAGO | ks | 6 |  |  | 0
1.3.26 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 10mm² | 284-107 | WAGO | ks | 4 |  |  | 0
1.3.27 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 2,5mm² | 280-101 | WAGO | ks | 2 |  |  | 0
1.3.28 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 4mm² | 281-101 | WAGO | ks | 6 |  |  | 0
1.3.29 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 10mm² | 284-101 | WAGO | ks | 3 |  |  | 0
1.3.30 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 8 |  |  | 0
1.3.31 |  | Instalace a zapojení přístrojové náplně |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
1.4 |  | Rozváděč +RU250 | Rozváděč +RU250 celkem: | [5 empty] | 0
1.4.1 |  | SKŘÍŇ 700x500x270 (VxŠxH); POLYESTER, IP66, ZÁMEK, GLAZOVANÉ DVEŘE, VČ. MONT. RÁMU A DESKY | ARIA 75 | 831131 | GE POWER CONTROLS | ks | 1 |  |  | 0
1.4.2 |  | ČASOVÉ RELÉ 24...240V AC/DC, FUNKCE BLIKAČ (LI), 1xCO 16A | ŘADA 80 | 80.91.0.240.0000 | FINDER | ks | 1 |  |  | 0
1.4.3 |  | ČASOVÉ RELÉ 230VAC, ZPOŽDĚNÝ NÁVRAT BEZ POMOCNÉHO NAPĚTÍ 2x CO, 8A | ŘADA 83 | 83.62.0.240.0000 | FINDER | ks | 2 |  |  | 0
1.4.4 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; Polyamid PA V0; ŠEDÁ; PRŮMĚR KABELU 4..8mm; IP68; -40°C - 100°C | HSK-K; M16x1,5 | 1.209.1600.50 | HUMMEL | ks | 1 |  |  | 0
1.4.5 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; Polyamid PA V0; ŠEDÁ; PRŮMĚR KABELU 6..12mm; IP68; -40°C - 100°C | HSK-K; M20x1,5 | 1.209.2000.50 | HUMMEL | ks | 6 |  |  | 0
1.4.6 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; Polyamid PA V0; ŠEDÁ; PRŮMĚR KABELU 9..16mm; IP68; -40°C - 100°C | HSK-K; M25x1,5 | 1.209.2500.51 | HUMMEL | ks | 6 |  |  | 0
1.4.7 |  | ZEMNÍCÍ MŮSTEK NA DIN LIŠTU, 7 SVOREK, ŽLUTOZELENÝ | PE7 | PE7 | - | ks | 1 |  |  | 0
1.4.8 |  | E-STOP relay, 2 safety contacts (N/O), 230 VAC, screw terminals | PNOZ X7 | 774056 | PILZ | ks | 1 |  |  | 0
1.4.9 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA; CAT.II/TYP2, 230VAC, 20kA | SLP-275 V/1S | A01618 | SALTEK | ks | 2 |  |  | 0
1.4.10 |  | POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 6A | PT | PT 570730 | SCHRACK | ks | 2 |  |  | 0
1.4.11 |  | POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 8A | RT | RT 424730 | SCHRACK | ks | 1 |  |  | 0
1.4.12 |  | LED MODUL; ZELENÁ; 110-230VAC | YML | YML GW230 | SCHRACK | ks | 3 |  |  | 0
1.4.13 |  | PLASTOVÁ SPONA | YPT | YPT 16016 | SCHRACK | ks | 2 |  |  | 0
1.4.14 |  | POPISOVACÍ ŠTÍTEK | YPT | YPT 16040 | SCHRACK | ks | 2 |  |  | 0
1.4.15 |  | PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ | YPT | YPT 78704 | SCHRACK | ks | 2 |  |  | 0
1.4.16 |  | PLASTOVÁ SPONA; ČERNÝ | YRT | YRT 16016 | SCHRACK | ks | 1 |  |  | 0
1.4.17 |  | POPISOVACÍ ŠTÍTEK | YRT | YRT 16040 | SCHRACK | ks | 1 |  |  | 0
1.4.18 |  | PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ | YRT | YRT 78626 | SCHRACK | ks | 1 |  |  | 0
1.4.19 |  | NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 100-415VAC/110-130VDC | iMNx | A9A26476 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.4.20 |  | 1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C2/1, 2A | A9F07102 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.4.21 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C6/1+N, 6A | A9F07606 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.4.22 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C10/1+N, 10A | A9F07610 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.4.23 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C16/1+N, 16A | A9F07616 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 3 |  |  | 0
1.4.24 |  | SIGNÁLKA LED 12..48VAC/DC, 110..230VAC - PRO DIN35; RUDÁ, | Acti9 iIL | A9E18320 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.4.25 |  | SIGNÁLKA LED 12..48VAC/DC, 110..230VAC - PRO DIN35; ZELENÁ, | Acti9 iIL | A9E18321 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 2 |  |  | 0
1.4.26 |  | KOMPLETNÍ TLAČÍTKO INSTALAČNÍ DIN35 - 1xNO, 250V, 20A | Acti9 iPB | A9E18032 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.4.27 |  | DRŽÁK OVLÁDAČŮ A SIGNÁLEK, D=22mm, NA DIN LIŠTU | DRŽÁK | A9A15151 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.4.28 |  | OVLADAČ HŘIB - ø40mm; NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; ODBLOKOVAT POOTOČENÍM, IP65, 1xNO+1xNC | HARMONY XB5 | XB5 AS8445 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
1.4.29 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 2,5mm² | 280-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
1.4.30 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 4mm² | 281-104 | WAGO | ks | 4 |  |  | 0
1.4.31 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 6mm² | 282-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
1.4.32 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 2,5mm² | 280-107 | WAGO | ks | 4 |  |  | 0
1.4.33 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 4mm² | 281-107 | WAGO | ks | 4 |  |  | 0
1.4.34 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 6mm² | 282-107 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
1.4.35 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 2,5mm² | 280-101 | WAGO | ks | 13 |  |  | 0
1.4.36 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 4mm² | 281-101 | WAGO | ks | 4 |  |  | 0
1.4.37 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 6mm² | 282-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
1.4.38 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 9 |  |  | 0
1.4.39 |  | Instalace a zapojení přístrojové náplně |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
1.4.40 |  | Doprava dodávek % z Dodávek |  |  |  | % | 5 |  |  | 0
2 |  | Montážní materiál | Montážní materiál celkem: | [6 empty] | 0
2.1 |  | Kabeláž | Kabeláž celkem: | [5 empty] | 0
2.1.1 |  | OHEBNÝ NESTÍNĚNÝ KABEL; 450/750V; ø18mm | H07 RN-F 3G6 | H07 RN-F 3G6 |  | m | 24 |  |  | 0
2.1.2 |  | NAPÁJECÍ KABEL OHEBNÝ; 300/500V; ø11,4mm | H05VV-F 3G2,5 | H05VV-F 3G2,5 |  | m | 33 |  |  | 0
2.1.3 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø8,6mm | CYKY-J 3x1,5 RE | CYKY-J 3x1,5 RE |  | m | 22 |  |  | 0
2.1.4 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø9,5mm | CYKY-J 3x2,5 RE | CYKY-J 3x2,5 RE |  | m | 75 |  |  | 0
2.1.5 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø11,2mm | 1-CHKE-V-J 3x4 | 1-CHKE-V-J 3x4 |  | m | 90 |  |  | 0
2.1.6 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø12,3mm | CYKY-J 3x6 RE | CYKY-J 3x6 RE |  | m | 33 |  |  | 0
2.2 |  | Doplnění +RMS220+1 | Doplnění +RMS220+1 celkem: | [5 empty] | 0
2.2.1 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C32/1+N, 32A | A9F07632 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
2.2.2 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 10mm² | 284-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.2.3 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 10mm² | 284-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.2.4 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.3 |  | Doplnění +RMS231+1 | Doplnění +RMS231+1 celkem: | [5 empty] | 0
2.3.1 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C32/1+N, 32A | A9F07632 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
2.3.2 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 10mm² | 284-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.3.3 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 10mm² | 284-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.3.4 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.4 |  | Doplnění +RH1+3 | Doplnění +RH1+3 celkem: | [5 empty] | 0
2.4.1 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 4mm² | 281-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.4.2 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 4mm² | 281-107 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.4.3 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 4mm² | 281-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
2.4.4 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
0
2.5 |  | Drobný inst. mat ostatní | Drobný inst. mat ostatní celkem: | [5 empty] | 0
2.5.1 |  | NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 2x 230VAC/16A |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0
2.6 |  | Kabelové trasy a ostatní | Kabelové trasy a ostatní celkem: | [5 empty] | 0
2.6.1 |  | HRANATÁ LIŠTA, PVC, 20X40, PŘÍSLUŠENSTVÍ | LHD | LHD_40X20 | KOPOS KOLÍN a.s. | m | 20 |  |  | 0
2.6.2 |  | HRANATÁ LIŠTA, PVC, 32X15, PŘÍSLUŠENSTVÍ | LHD | LHD_32X15 | KOPOS KOLÍN a.s. | m | 20 |  |  | 0
2.6.3 |  | DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | - |  | set | 1 |  |  | 0
2.6.4 |  | IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, ČERNÁ BARVA, 6 mm2 | H07V-K 6mm2 BK | - |  | m | 10 |  |  | 0
2.6.5 |  | IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, MODRÁ BARVA, 6 mm2 | H07V-K 6mm2 BU | - |  | m | 10 |  |  | 0
2.6.6 |  | IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, ŽLUTÁ/ZELENÁ BARVA, 6 mm2 | H07V-K 6mm2 GNYE | - |  | m | 60 |  |  | 0
2.6.7 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA EN HLINÍKOVÁ TUHÁ, VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ PRŮMĚR ø32 / 28,2mm | 6232 AL | 6232 AL | KOPOS KOLÍN a.s. | m | 18 |  |  | 0
2.6.8 |  | DEMONTÁŽ - KABEL DO 4x6 vč. ODPOJENÍ |  |  |  | m | 30 |  |  | 0
2.6.9 |  | POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - OBECNĚ |  |  |  | kg | 60 |  |  | 0
2.6.10 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO PROSTUP KABELŮ |  |  |  | m2 | 2 |  |  | 0
2.6.11 |  | Doprava materiálu % z materiálu |  |  |  | % | 5 |  |  | 0
3 |  | Montážní práce | Montážní práce celkem: | [6 empty] | 0
3.1 |  | Rozváděč +RU220 |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
3.2 |  | Rozváděč +RU231 |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
3.3 |  | Rozváděč +RU250 |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
3.4 |  | OHEBNÝ NESTÍNĚNÝ KABEL; 450/750V; ø18mm | H07 RN-F 3G6 | H07 RN-F 3G6 |  | m | 24 |  |  | 0
3.5 |  | NAPÁJECÍ KABEL OHEBNÝ; 300/500V; ø11,4mm | H05VV-F 3G2,5 | H05VV-F 3G2,5 |  | m | 33 |  |  | 0
3.6 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø8,6mm | CYKY-J 3x1,5 RE | CYKY-J 3x1,5 RE |  | m | 22 |  |  | 0
3.7 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø9,5mm | CYKY-J 3x2,5 RE | CYKY-J 3x2,5 RE |  | m | 75 |  |  | 0
3.8 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø11,2mm | 1-CHKE-V-J 3x4 | 1-CHKE-V-J 3x4 |  | m | 90 |  |  | 0
3.9 |  | NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø12,3mm | CYKY-J 3x6 RE | CYKY-J 3x6 RE |  | m | 33 |  |  | 0
3.10 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C32/1+N, 32A | A9F07632 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
3.11 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 10mm² | 284-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.12 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 10mm² | 284-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.13 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.14 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | iC60H C32/1+N, 32A | A9F07632 | SCHNEIDER ELECTRIC | ks | 1 |  |  | 0
3.15 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 10mm² | 284-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.16 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 10mm² | 284-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.17 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.18 |  | 2-vodičová svorka, MODRÁ | 4mm² | 281-104 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.19 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | 4mm² | 281-107 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.20 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | 4mm² | 281-101 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.21 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | END STOP 10mm | 249-117 | WAGO | ks | 1 |  |  | 0
3.22 |  | NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 2x 230VAC/16A |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0
3.23 |  | HRANATÁ LIŠTA, PVC, 20X40, PŘÍSLUŠENSTVÍ | LHD | LHD_40X20 | KOPOS KOLÍN a.s. | m | 20 |  |  | 0
3.24 |  | HRANATÁ LIŠTA, PVC, 32X15, PŘÍSLUŠENSTVÍ | LHD | LHD_32X15 | KOPOS KOLÍN a.s. | m | 20 |  |  | 0
3.25 |  | DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | - |  | set | 1 |  |  | 0
3.26 |  | IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, ČERNÁ BARVA, 6 mm2 | H07V-K 6mm2 BK | - |  | m | 10 |  |  | 0
3.27 |  | IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, MODRÁ BARVA, 6 mm2 | H07V-K 6mm2 BU | - |  | m | 10 |  |  | 0
3.28 |  | IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, ŽLUTÁ/ZELENÁ BARVA, 6 mm2 | H07V-K 6mm2 GNYE | - |  | m | 60 |  |  | 0
3.29 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA EN HLINÍKOVÁ TUHÁ, VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ PRŮMĚR ø32 / 28,2mm | 6232 AL | 6232 AL | KOPOS KOLÍN a.s. | m | 18 |  |  | 0
3.30 |  | DEMONTÁŽ - KABEL DO 4x6 vč. ODPOJENÍ |  |  |  | m | 30 |  |  | 0
3.31 |  | POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - OBECNĚ |  |  |  | kg | 60 |  |  | 0
3.32 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO PROSTUP KABELŮ |  |  |  | m2 | 2 |  |  | 0
3.33 |  | Ukončení kabelu | kabel do 5x10 |  |  | ks | 20 |  |  | 0
3.34 |  | Ukončení kabelu | nestíněný kabel do 5x4 |  |  | ks | 32 |  |  | 0
3.35 |  | Ukončení kabelu | nestíněný slaněný izol. Vodič do 1x6 |  |  | ks | 50 |  |  | 0
3.36 |  | Drobné nespecifikované práce |  |  |  | hod | 50 |  |  | 0
3.37 |  | Provozní vlivy % z montážních a demont. prací |  |  |  | % | 8 |  |  | 0
4 |  | Služby a ostatní | Služby celkem: | [6 empty] | 0
4.1 |  | VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
4.2 |  | OŽIVENÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, NASTAVENÍ UPS |  |  |  | set | 2 |  |  | 0