## List1
Rámcová smlouva - Servis výdejních lávek
Objednatel: ČEPRO,a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7
kód | Název |  |  |  |  | měrná jednotka | počet jednotek | jednotková cena | cena celkem | Poznámka
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zařízení | Výrobce* | Typ | Popis ND | Part No.
| Odlučovač hlavní produkt | FMC Technologies Smith Meters GMBH | APS-25-2-4D-B-40-T1-B-D2 | Filtr | 514892-060 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Koš | 502374-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Plovák | 538428-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Limitní spínač SG5/43-MS1 | 30/0246-620010M10 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Planžeta | 550002-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Repair kit RB Head buna | RPKFMCRBB | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Repair kit RB Head viton | RPKFMCRBV | Kč/ks | 1 |  | 0
| Odlučovač BIO produkt | FMC Technologies Smith Meters GMBH | Horní část AVD-1 Spodní část 50-E16 | Filtr | 514892-060 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Koš | 502374-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Plovák | 538428-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Limitní spínač SG5/43-MS1 | 30/0246-620010M10 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Planžeta | 550002-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Repair kit RB Head buna | RPKFMCRBB | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Repair kit RB Head viton | RPKFMCRBV | Kč/ks | 1 |  | 0
| Průtokoměr hlavní produkt | FMC Technologies Smith Meters GMBH | F4-S1, PRIME 4, VF-60 SF-60 | vysílač pulzů Prime 4 | 554571002 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | vysílač pulsů UPT | UPT-XU-500-STD-07 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | vysílač pulsů GPST | GPST-XP-100-12 | Kč/ks | 1 |  | 0
| Průtokoměr BIO produkt | FMC Technologies Smith Meters GMBH | ST-40-DI | vysílač pulzů GPST 227pulzů/otáčka | GPST-XP-250-12 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  | GSC-2 | deska průtokoměru GSC-2 |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Teploměr průměr 8mm, 6mm | ZPA Nová Paka, JSP Nová Paka | PT 100 | ZPA PT 100 8mm 112 690 632 |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | ZPA PT 100 8mm 112 693 639/ZP9943 |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | JSP PT 100 6mm T10013 061 116 |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Ventil hlavní produkt | FMC Technologies Smith Meters GMBH | 200 4" Styl A 8, Styl B 10 děr | Opravná sada Styl A 8 děr Buna | RPKFMC2104AB | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada Styl A 8 děr Viton | RPKFMC2104AV | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada Styl B 10 děr Buna | RPKFMC2104BB | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada Styl B 10 děr Viton | RPKFMC2104BV | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Seat | 528432-003 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Bearing, Seat-Ni-Resist | 529531-003 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Bearing, Cover-Ni-Resist | 529531-003 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Stem | 528658-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
| Ventil BIO produkt | OCV,FMC | 65 2" | Opravná sada Buna OCV | 904000 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada Viton OCV | 904100 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Teflonové uložení stemu dolní OCV |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Teflonové uložení stemu horní OCV |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Bronzové uložení stemu horní OCV |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Závlačka stemu OCV |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Stem OCV |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Seat OCV |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  | 210 2" | Opravná sada Buna FMC | RPKFMC2102B | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada Viton FMC | RPKFMC2102V | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Bearing, Seat-Ni-Resist | 529531-003 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Bearing, Cover-Ni-Resist | 529531-003 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Seat FMC |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Stem FMC | 528658-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
| Solenoidové ovládací ventily | ASCO, Herion | NF-MXX, NF B210D001V, 230V/AC a NF E210D002V, 230V/AC, NF B210C033V, 230V/AC a NF E210C034V, 230V/AC, PV E210D001 | Opravná sada NF E210C034 230V/AC (buna verze) | Sada ND NF C302334 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sadn NF E210D002 230V/AC (buna verze) | Sada ND NF C302273 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada NF E210C034V 230V/AC | Sada ND NF C302334V | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sadn NF E210D002V 230V/AC | Sada ND NF C302273V | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | IMI HERION 46XX NO |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | IMI HERION 46XX NC |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Pneu ventily multirameno |  |  | kostky Herion na těle pneuventilu | 9710000306323050 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | regulační ventil | 11-818-993 | Kč/ks | 1 |  | 0
| Výdejní rameno spodního plnění | OPW, EMCO WHEATON |  | Hadice OIL GENOVA LL 100x116 v metráži 20m | IV-GENOVA-LL-EN-100 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Spojky na hadice s přírubou 4" TTMA |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Rekuperační spojka KAMLOK 633CPP 4" vnitřní závit | 4" CPP Vapour coupler 3" BSP-F threaded | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | TTMA příruba > 4" VENKOVNÍ závit | TTMA 4" to BSP-M adapter | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | zajišťovací páčky rekup. Spojky 633CPP |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | OPW horní kloub s pružinou a ramenem DN100 | 3457-ST40-VG-FDFT | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Otočný kloub OPW rameno/hadice | 3640-AL40-VG-FT | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Otočný kloub s přírubami 4" styl 35, hliníkový, dvouřadý, pro API | 3635H-AL40-VG-FT | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Průhledítko pro API | 4" TTMA flanged PMMA sightglass ring | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | zpětná klapka pro API | 4" TTMA flanged check valve | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | OPW 4”/dn100 swivel seal replacement kit, Viton® GFL | 3002K-40-VG | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | OPW API coupler seal replacement kit Fluorocarbon | 1004D3SRK-0402 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Otočný kloub EMCO D2000 DN100 | SUTOR Global s.r.o. | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Otočný modul pro EMCO D2000 DN100 | SUTOR Global s.r.o. | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Těsnění pro otočný modul EMCO D2000 DN100 | SUTOR Global s.r.o. | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | O kroužky pro modul EMCO D2000 DN100 | SUTOR Global s.r.o. | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | API spojka EMCO/OPW TTMA | J0451-051 4" TTMA, Viton | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Sada těsnění API EMCO/OPW |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Výdejní rameno horního plnění | EMCO WHEATON |  | opravná sada těsnění ramene |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Čidlo polohy ramene | Pepperl + Fuchs | NJ10-30GKK-N | čidlo NJ10-30GKK-N | 106475 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | čidlo NJ4-12GK-N | 08633 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Bariéra KFD2-SR2-EX2.W | KFD2-SR2-Ex2.W | Kč/ks | 1 |  | 0
| Limitní spínač | Endress + Hauser | Liguiphant M | Liquiphant M FEL56 | FTL 50 KGR2AA4G5A | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Bariéra FTL325N | FTL 325N-H3B3 | Kč/ks | 1 |  | 0
| AccuLoad | FMC Technologies Smith Meters GMBH | ACL III 0-XP-ALX2-A40000 | KDC.NET | 236060-150-001 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | EAAI | 236046150N | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | BSE | 236077150N | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | PIB | 236062-101 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | RTD | 235562101 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | SSR DI a DO | 644695410/644695419 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | DISPLAY | 236068102 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | KEYBOARD | 235964102 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | RIBBON CABLES | 236031105 | Kč/ks | 1 |  | 0
| Uzemňovací člen | ELOK Opava |  | Deska EGT 4 | EGT4-Main | Kč/ks | 1 |  | 0
| Aditivační jednoka | ELOK Opava | EVAPLUS-MC | Deska EVAPLUS-MC |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  | FMC Technologies Smith Meters GMBH | ACCUPLUS-S | Deska průtokoměru ACCUPLUS-S |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Průtokoměr ACCUPLUS-S |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  | Coax Valves | MK 10 Ex | Ventil COAX MK 10 Ex NC pro EVA 5 | 550055 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ventil COAX MK 10 Ex NC pro EVAPLUS-MC | 526658 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  | Schiedrum Hydraulic | 108 BXA | Schiedrum Hydraulic nerez | 7651 | Kč/ks | 1 |  | 0
| Pojišťovací ventil aditivačního potrubí | HYDAC | DB12120A-01X-030V | Pojistný ventil HYDAC | 555785 | Kč/ks | 1 |  | 0
|  | Poličské strojírny | P16 217 540 DN25 | Pojistný ventil Niezgodka | P16 217 540 DN25 | Kč/ks | 1 |  | 0
| Flitry na sání aditivačních čerpadel | Poličské strojírny, HYDAC | Polička F105.25/31 | Vložka filtru F105.25/31 | 38155F | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  | HYDAC 0280 D 010 ON | Vložka filtru 0280 D 010 ON |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  | HYDAC 0160 D 010 BN4HC | Vložka filtru 0160 D 010 BN4HC |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Filtry aditivačních jednotek | FMC Technologies Smith Meters GMBH | ACCUPLUS-S | Filtr pro EVA 7 |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Čerpadla aditiv | Sigma Pumpy | 1"-ZOP-20-25-LO-10 | Aditivační čerpadlo SIGMA ZOP |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  | 1"-ZOP-20-25-LO-10 NEREZ | Aditivační čerpadlo nerezové SIGMA ZOP |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  | Rotan Pump | HD26EMFR-1U5B2 | Aditivační čerpadlo HD26EMFR |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  | VIKING PUMP | SG40782GOV | Aditivační čerpadlo VIKING Verva STŘ |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  | SG40758GOV | Aditivační čerpadlo VIKING |  | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  | SG41026GOV | Aditivační čerpadlo VIKING Verva LOU |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Cirkulační ventil BIO tratí | FMC Technologies Smith Meters GMBH | 201/60A 3" | Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Buna | RPKFMC06XAB | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Viton | RPKFMC06XAV | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Sada teflonového uložení stemu horní | Bearing, sleeve, Ni-Resist (009971-400) | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Sada teflonového uložení stemu dolní | Bearing, seat, 3" (529675-001) | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Stem | STEM-3´200 SERIES VALVE | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Buna | RPKFMC2103B | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Viton | RPKFMC2103V | Kč/ks | 1 |  | 0
| Civacon | OPW | 8800E | Zelená koncovka a 6m kroucený kabel 10pin | 7300E | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Modrá koncovka a 6 m kroucený kabel 6pin | 7100E | Kč/ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Náhradní elektronika model 8800 | EL00203-REP | Kč/ks | 1 |  | 0
2 |  |  |  |  | Cena celkem za náhradní díly bez DPH |  |  |  | 0
3 | Operativní servis a odstranění závad
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu do 24 hodin nahlášená v mimopracovní době |  |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | 0
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu do 24 hodin nahlášená v pracovní době |  |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | 0
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy řešené na dálku (konzultace, řídící systém VAE SCX) |  |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | 0
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem |  |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | 0
| Cena za každou hodinu výjezdu technika strávenou na cestě |  |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | 0
| Cena za každý km výjezdu servisního technika k Objednateli do místa plnění |  |  |  |  | Kč/km | 1 |  | 0
4 |  |  |  |  | Cena celkem za operativní servis bez DPH |  |  |  | 0
5 | Dodávka a implementace MaR systémů do ŘS
| Cena za každou odpracovanou hodinu technika pro montáž, zapojení, oživení a otestování prvků MaR |  |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | 0
| Cena za každou odpracovanou hodinu programátora PLC/SCADA pro implementaci připojených prvků MaR do ŘS |  |  |  |  | Kč/hod | 1 |  | 0
| Teploměr PT100 do Ex zóny 1 |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Jisrkově bezpečná bariéra pro PT100 |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Kabeláže pro teploměr PT 100 včetně montáže |  |  |  |  | Kč/m | 1 |  | 0
| Tlakoměr s rozsahem 0 - 1 Mpa do Ex zóny 1 |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Zenerova bariéra pro tlakoměr |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Kabeláže pro tlakoměr včetně montáže |  |  |  |  | Kč/m | 1 |  | 0
| Čidlo zaplavení do Ex zóny 1 |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Jisrkově bezpečná bariéra pro čidlo zaplavení |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Kabeláže pro čidlo zaplavení včetně montáže |  |  |  |  | Kč/m | 1 |  | 0
| Čidlo polohy do Ex zóny 1 |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Jisrkově bezpečná bariéra pro čidlo polohy |  |  |  |  | Kč/ks | 1 |  | 0
| Kabeláže pro čidlo polohy včetně montáže |  |  |  |  | Kč/m | 1 |  | 0
6 |  |  |  |  | Cena celkem za dodávku a implementaci MaR bez DPH |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
* náhradní díly mohou být i od jiných dodavatelů, ale zhotovitel musí zaručit kompatibilitu a stejné technické parametry v technologii