## celkem
č.p. | trasa | Cena za vypuštění tras produktovodu | Cena za chemické čištění tras produktovodu | Cena za zprovoznění potrubí | Cena za pevnostní a tlakové zkoušky | cena celkem
1 | D101 Litvínov - Hněvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D102 Litvínov Kryry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D103 Kryry - Třemošná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | D104 Kryry - Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | D105 Hněvice - Mstětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | D106 Mstětice - Nové Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | D107 Hněvice - Kralupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | D108 Dědibaby - Mstětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | D109 Mstětice - Nové Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | D110 Kralupy - Mstětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | D211 Nové Město - Cerekvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | D212 Šlapanov - Smyslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | D213 Smyslov - Včelná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | D214 Smyslov - Bělčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | D215 Bělčice - Třemošná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | D216 Nové Město - Potěhy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | D217 Potěhy - Šlapanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | D218 Šlapanov - Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | D224 Potěhy - Paramo Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | D319 Velká Bíteš - Střelice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | D320 Klobouky - Střelice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | D321 ř.Morava - Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | D322 Klobouky - Loukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabídková cena celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## vypuštění
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Hněvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 78905 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 51345 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 49976 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 49912 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 43694 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 32578 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 24900 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 32305 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 31142 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 33227 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 73731 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 89531 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 82829 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 76104 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 59198 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 37232 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 44647 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 55330 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 32884 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 26016 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 40421 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 28547 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 93300 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## chemické čistění
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Roudnice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 78859 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 78859 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 78859 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 78859 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 51345 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 51345 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 51345 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 51345 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 49976 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 49976 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 49976 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 49976 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 49912 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 49912 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 49912 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 49912 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 43694 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 43694 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 43694 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 43694 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 32578 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 32578 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 32578 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 32578 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 24900 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 24900 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 24900 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 24900 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 32305 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 32305 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 32305 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 32305 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 31142 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 31142 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 31142 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 31142 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 33227 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 33227 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 33227 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 33227 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 73731 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 73731 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 73731 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 73731 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 89531 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 89531 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 89531 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 89531 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 82829 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 82829 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 82829 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 82829 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 76104 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 76104 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 76104 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 76104 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 59198 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 59198 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 59198 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 59198 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 37232 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 37232 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 37232 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 37232 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 44647 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 44647 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 44647 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 44647 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 55330 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 55330 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 55330 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 55330 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 32884 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 32884 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 32884 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 32884 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 26016 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 26016 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 26016 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 26016 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 40421 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 40421 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 40421 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 40421 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 28547 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 28547 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 28547 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 28547 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 93300 |  | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 93300 |  | 0
| Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu | bm | 93300 |  | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 93300 |  | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 |  | 0
| Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu | ks | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## zprovoznění
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Hněvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 78859 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 78859 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 78859 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 51345 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 51345 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 51345 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 49976 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 49976 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 49976 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 49912 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 49912 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 49912 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 43694 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 43694 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 43694 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 32578 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 32578 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 32578 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 24900 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 24900 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 24900 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 32305 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 32305 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 32305 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 31142 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 31142 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 31142 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 33227 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 33227 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 33227 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 73731 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 73731 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 73731 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 89531 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 89531 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 89531 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 82829 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 82829 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 82829 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 76104 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 76104 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 76104 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 59198 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 59198 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 59198 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 37232 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 37232 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 37232 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 44647 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 44647 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 44647 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 55330 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 55330 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 55330 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 32884 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 32884 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 32884 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 26016 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 26016 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 26016 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 40421 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 40421 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 40421 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 28547 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 28547 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 28547 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 93300 |  | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 93300 |  | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 93300 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## tlakové zkoušky
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Roudnice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 78859 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 78859 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 5913 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 51345 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 51345 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3770 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49976 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49976 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3671 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49912 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49912 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3669 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 43694 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 43694 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1344 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32578 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32578 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1004 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 24900 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 24900 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1791 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32305 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32305 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2298 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 31142 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 31142 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2350 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 33227 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 33227 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1100 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 73731 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 73731 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 5493 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 89531 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 89531 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2993 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 82829 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 82829 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1463 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 76104 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 76104 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2543 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 59198 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 59198 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1043 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 37232 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 37232 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1426 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 44647 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 44647 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2315 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 55330 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 55330 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1850 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32884 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32884 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1133 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 26016 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 26016 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 869 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 40421 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 40421 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1351 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 28547 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 28547 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2139 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 93300 |  | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 93300 |  | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3119 |  | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0