## Položkový ceník
příloha č. 6 ZD č.: 343/20/OCN
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
| položka | jednotka | jednotková cena v Kč, bez DPH
řádek | výkony osob
1 | Řízení prací samostatným řešitelem | hod.
2 | Práce specialisty - hydrogeologa, chemika | hod.
3 | Pracovní činnost technika | hod.
4 | Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou | hod.
5 | Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP) | hod.
6 | Příplatek za práci v přetlakovém protichemickém obleku (včetně IDP) | hod.
7 | Dokumentační zpracování sanačních prací | hod. |  | komentář
8 | Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka | den
9 | Expresní příplatek | ks
vzorkovací práce
10 | Odběr vzorků zemin | ks
11 | Odběr vzorků dnových sedimentů | ks
12 | Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) | ks
13 | Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) | ks
14 | Odběr vzorků povrchové vody | ks
15 | Odběr vzorků vody - sanační stanice | ks
16 | Odběry vzorků nebezpečných odpadů - dle typu | ks
16A | Odběr vzorků speciální vzorkovací sadou (MTBE, BTEX, ClU) | ks
16B | Analytické práce MIP | hod.
terénní měření
17 | Stanovení pH ve vodě | ks
18 | Stanovení vodivosti ve vodě | ks
19 | Stanovení teploty ve vodě | ks
20 | Stanovení rozp. kyslíku ve vodě | ks
21 | Atmogeochemie - PID + IRD | ks
22 | Geodetické zaměření bodu | ks
23 | Měření výbušnosti prostředí | hod.
24 | Identifikace neznámé látky Ramanovým spektrometrem | ks
24A | Skenování výkopové jámy | ks
24B | Letecké snímkování lokality | hod
24C | Noktovizor | hod
24D | Kamera pro detekci plynů | hod
24E | Práce thermokamerou | hod
24F | Dálkový digitální teploměr bezdotykový | hod
24G | Laserové měření vzdálenosti | hod
24H | Rotační laserový nivelační přístroj | hod
24I | Stavební nivelační přístroj | hod
24J | Fotopast GSM | den
24K | Měření hladin - dataloger | den
24L | Hydrometrické stanovení průtoku - hydrovrtule | hod
laboratorní rozbory
25 | Stanovení C10-C40 v zeminách, výluh I | ks
25A | Stanovení C10-C40 v zeminách, výluh III | ks
26 | Stanovení C10-C40 v zeminách | ks
27 | Stanovení C10-C40 ve vodách | ks
28 | Stanovení BTEX v zeminách | ks
29 | Stanovení BTEX ve vodách | ks
30 | Stanovení MTBE v zeminách | ks
31 | Stanovení MTBE ve vodách | ks
31A | Stanovení ClU ve vodách | ks
31B | Stanovení ClU v zeminách | ks
32 | Výluh zemin - NEL, sušina, těžké kovy, C10-C40 | ks | 0
33 | Stanovení NEL v zeminách | ks
34 | Stanovení NEL ve vodách | ks
34A | Kvalitativní rozbor - chromatograf - vody C10-C40 | ks
34B | Kvalitativní rozbor - chromatograf - zeminy C10-C40 | ks
35 | Celkový mikrobiologický rozbor | ks
vrtné práce
36 | Vybudování monitorovacího vrtu | bm
37 | Vybudování vrtu pro sanaci podzemní vody (80-220 mm výstroj) | bm
38 | Vybudování ventingového vrtu (80-220 mm výstroj) | bm
39 | Zatláčené sondy do 10 m (vibrační pásová souprava) | bm
40 | Zatláčené sondy do 4 m (vibrační ruční souprava) | bm
40A | Výstroj HDPE do 80 mm | bm
41 | Výstroj HDPE 110 | bm
41A | Výstroj HDPE 200 mm | bm
41B | Výstroj HDPE do 500 mm | bm
42 | Perforace | bm
43 | Obsyp kačírkem 3-6 mm | bm
44 | Těsnění výstroje jílocementem 1:3 | bm
45 | Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr | ks
46 | Plastové zhlaví vrtu | ks
46A | Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm | ks
46B | Ocelové značení vrtu, výška 2000 mm | ks
47 | Technická dokumentace vrtu | ks
48 | Hydrodynamická zkouška | den
49 | Pročišťování ventingových vrtů | vrt
50 | Tamponáž vrtu | bm
technika a materiál
51 | Kalové čerpadlo do 5 l/s | den
52 | Kalové čerpadlo do 15 l/s | den
53 | Ponorné čerpadlo do vrtu do 0,6 l/s | den
54 | Ponorné čerpadlo do vrtu do 3 l/s | den
55 | Benzínové kalové čerpadlo do 25 l/s | den
55A | Přenosná hasičská stříkačka 12 bar | den
56 | Peristaltické čerpadlo elektrické | den
56A | Peristaltické čerpadlo benzinové | den
57 | Skimmer | den
58 | Vysokotlaké čistící zařízení | den
60 | Gravitační odlučovač | den
61 | Gravitační odlučovač nad 5m3 | den
61A | Gravitační akumulační nádrž nad 10m3 | den
62 | Lamelový odlučovač | den
63 | Pískový filtr | den
64 | Vodní sorbční filtr | den
65 | Stripovací věž 2 l/sec. | den
66 | Tácový provzdušňovač | den
67 | Difuzní provzdušňovač | den
68 | Ventingová jednotka - ventilátor | den
68A | Ventilátor EX | den
69 | Ventingová jednotka - vakuová pumpa | den
70 | Vzduchový sorpční filtr (pro náplň 200 kg akt. uhlí) | den
71 | Katalyticko-oxidační spalovna 500 m3/hod | den
72 | Katalyticko-oxidační spalovna 1000 m3/hod | den
73 | Kompresor - air sparging | den
74 | Elektrocentrála do 4 kW | den
75 | Elektrocentrála do 9 kW | den
75A | Elektrocentrála nad 10 kW | den
75B | Osvětlovací věž 4 x 1000W | den
75C | Elektronické dezinfekční zařízení | den
76 | Uzamykatelný kontejner 10 m3/zázemí | den
78 | Uzamykatelný kontejner 5 m3 | den
78A | Řetězový kontejner vanový | den
78B | Hákový kontejner vratový | den
78C | Kontejner ADR | den
78D | Zázemí pracoviště - soubor | den
78E | Dekontaminační sprcha | den
78F | Dekontaminační kontejner | den
78G | Stavební a technický materiál
79 | Chemický kontejner ADR | den
80 | Sorpční a zásahové prostředky |  | 1
81 | Filtry univerzální kontejnerové do masek |  | 1
82 | Zásahový člun motorový | den
83 | Norná stěna nafukovací 5 m | den
84 | Práce thermokamerou | hod
85 | Vibrační válec nad 5t | den
86 | Vibrační válec do 5t | den
86A | Vibrační deska do 0,4 t | hod
86B | Vibrační deska nad 0,4 t | hod
87 | Vibrační ruční pěch | m
87A | Řezačka povrchů | hod
87B | Křovinořez | den
87C | Motorová pila | den
87D | Štěpkovač | den
87E | Fréza na pařezy | den
87F | Motorový fukar | den
87G | Ruční motorový zemní vrták | den
87H | Stavební míchačka betonu | den
87I | Nůžková pracovní plošina 12 m | hod
87J | Ruční hydraulické stříhací nůžky na ocel | hod
87K | Ruční bourací kladivo | hod
87L | Strojní bourací kladivo | hod
87M | Strojní drapák | hod
87N | Samosběr | hod
87O | Hydraulická třídička | hod
87P | Drtička betonů | hod
87Q | Hydraulická ruka | hod
87R | Demoliční nůžky na železo | hod
87S | Motorový kompresor 450l/min - 25 bar | hod
87T | Motorový kompresor 70l/min - 10 bar | hod
88 | Kamerový průzkum kanalizace do 50m | den
89 | Hydraulické vyprošťovací nůžky | den
90 | Hydraulické vydrcovací nůžky nad 2t | hod
těžba, nakládka, zásyp, čerpání produktu
91 | Těžba zemin do 500 t (bez nakládky) | t
92 | Těžba zemin do 500 t (včetně nakládky) | t
93 | Nakládka zemin do 500 t | t
94 | Těžba zemin do 5000 t (bez nakládky) | t
95 | Těžba zemin do 5000 t (včetně nakládky) | t
96 | Nakládka zemin do 5000 t | t
97 | Těžba zemin do 10000 t (bez nakládky) | t
98 | Těžba zemin do 10000 t (včetně nakládky) | t
99 | Nakládka zemin do 10000 t | t
100 | Těžba zemin nad 10000 t (bez nakládky) | t
101 | Těžba zemin nad 10000 t (včetně nakládky) | t
102 | Nakládka zemin nad 10000 t | t
103 | Ruční těžba zemin | t
104 | Přemístění materiálu po lokalitě do 500 m | t
105 | Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a běžného hutnění | t
106 | Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a speciálního hutnění | t
107 | Speciální hutnění | t
108 | Zkouška parametrů speciálního hutnění | ks
109 | Dodání inertu pro speciální zásyp | t
110 | Dodání inertu pro běžný zásyp | t
110A | Dodání inertu orničního typu | t
111 | Naložení inertního materiálu v místě nákupu | t
112 | Nákup inertního materiálu | t
113 | Položení a rekultivace humózního horizontu (0,3 metru) | t
113A | Demolice betonových konstrukcí | m3
113B | Demolice železobetonových konstrukcí | m3
113C | Demolice ve výkopu | m3
113D | Buldozer pásový do 14 t | hod
113E | Mikrobagr | hod
113F | Pásový bagr do 14 t | hod
113G | Pásový/kolový bagr 14-20 t | hod
113H | Pásový/kolový bagr nad 20 t | hod
113I | Mikronakladač | hod
113J | Nakladač do 5 t | hod
113K | Nakladač do 10 t | hod
113L | Dumper do 1 t | hod
113M | Dumper do 5 t | hod
113N | Dumper pásový nad 5 t | hod
114 | Těžba zemin traktorbagr | hod.
115 | Těžba zemin pásový bagr (dle velikosti) | hod.
116 | Vyprošťování těžkou technikou (traktor) | hod.
117 | Odčerpávání kontaminovaných kapalin cisternou ADR | hod.
118 | Provoz nákladního auta v těžkých podmínkách, na lokalitě | hod.
119 | Pohotovost cisterny na lokalitě | hod.
119A | CAS 32 hasičská v místě | hod
120 | Odčerpávání agresivních nebo hořlavých kapalin speciální cisternou ADR | hod.
120A | Odčerpávání ropných látek speciální cisternou ADR,FL | hod
121 | Práce sacího bagru (dle výkonu) | hod.
121A | Práce jeřábu do 12 t | hod
121B | Práce jeřábu nad 12 t | hod
121C | Práce jeřábu nad 20 t | hod
122 | Práce jeřábu | hod. | 0
123 | Práce hydraulického kladiva | hod.
124 | Strojní osetí travním semenem | m2
125 | Ruční osetí travním semenem | m2
doprava a ubytování
126 | Doprava osob a vzorků | km
127 | Dodávková doprava do 1 t | km
128 | Výjezd zásahového automobilu do 5 t | km
129 | Výjezd zásahového automobilu do 12 t | km
130 | Doprava nákladní do 2,5 t | km
131 | Doprava nákladní do 8 t | t/km
132 | Doprava nákladní do 14 t | t/km
133 | Doprava nákladní nad 14 t | t/km
134 | Doprava nákladní, speciální ADR | km
135 | Doprava kontejnerová ADR | t/km
136 | Pronájem kontejnerů ADR | den
137 | Doprava cisterny, nákladní, ADR, jeřábu | km
138 | Transport objemného nákladu na podvalníku | km
138A | Těžká doprava a mechanizace (nadměrný náklad) | km
139 | Doprava pásové vrtné soupravy | km
140 | Doprava standardní vrtné soupravy | km
141 | Ubytování osádky na lokalitě ( např. maringotka ) | os./noc
likvidace a recyklace odpadů
142 | Spalování nebezpečného odpadu | t
143 | Biodegradace kontaminovaných zemin do 30 000 mg/kg suš. | t
144 | Dodávka biodegradační technologie na plochu | t
145 | Skládkování nebezpečného odpadu | t
146 | Skládkování NO - zákonné poplatky (v souladu s legislativou) | t
146A | Skládkování odpadu "O" včetně zákonných poplatků | t
147 | Odstranění vod kontaminovaných ropnými látkami do 1% | t
148 | Odstranění ropné emulze | t
149 | Odstranění slabě kontaminované fáze ropných látek | t
ostatní jednotkové ceny
150 | Čištění komunikace 1 stroj (pluh, sběrač, kropící vůz) | hod
151 | Ostraha lokality | den
151A | Pronájem silničních betonových panelů | ks
152 | Demolice betonových ploch | m3 | 0
153 | Demolice betonových konstrukcí | m3 | 0
154 | Demolice železobetonových konstrukcí | m3 | 0
155 | Demolice ve výkopu | m3 | 0
156 | Letecké snímkování lokality | den | 0
157 | Požární asistence (1+3), vysokotlaké hasící zařízení, měření výbušnosti | hod.
| SOUČET CEN červených položek - řádků 3, 8, 27, 29, 37, 51, 60, 109, 114, 115, 118, 133 a 143 (Kč, bez DPH) (je předmětem hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím subkritériu) | dílčí váha součtu 60 % | 0
| SOUČET ostatních položek (Kč, bez DPH) (je předmětem hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím subkritériu) | dílčí váha součtu 40 % | 2
| SOUČET CELKEM (kontrolní) (je předmětem hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu) | dílčí váha součtu 60 % | 2
Note on B12: Ševčík Pavel: Jedná o činnosti, jejichž výstupem je dokument požadovaný smlouvou jako součást provedení Díla nebo jiný dokument vyžádaný Objednatelem. 16. 9. 2016
Note on B247: Štraufová Veronika: uvedeno výše