## Položkový ceník
příloha č. 6 ZD č.: 343/20/OCN - Položkový rozpočet CENÍK_verze IV_25 2 21
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
| položka | jednotka | jednotková cena v Kč, bez DPH
řádek | výkony osob
1 | Řízení prací samostatným řešitelem | hod.
2 | Práce specialisty - hydrogeologa, chemika | hod.
3 | Pracovní činnost technika | hod.
4 | Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou | hod.
5 | Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP) | hod.
6 | Příplatek za práci v přetlakovém protichemickém obleku (včetně IDP) | hod.
7 | Dokumentační zpracování sanačních prací | hod.
8 | Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka | den
vzorkovací práce
9 | Expresní příplatek | ks
10 | Odběr vzorků zemin | ks
11 | Odběr vzorků dnových sedimentů | ks
12 | Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) | ks
13 | Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) | ks
14 | Odběr vzorků povrchové vody | ks
15 | Odběr vzorků vody - sanační stanice | ks
16 | Odběry vzorků nebezpečných odpadů - dle typu | ks
17 | Odběr vzorků speciální vzorkovací sadou (MTBE, BTEX, ClU) | ks
18 | Analytické práce MIP | hod.
19 | Analytické práce PID | hod.
terénní měření
20 | Stanovení pH ve vodě | ks
21 | Stanovení vodivosti ve vodě | ks
22 | Stanovení teploty ve vodě | ks
23 | Stanovení rozp. kyslíku ve vodě | ks
24 | Atmogeochemie IRD | ks
25 | Geodetické zaměření bodu | ks
26 | Měření výbušnosti prostředí | hod.
27 | Identifikace neznámé látky Ramanovým spektrometrem | ks
28 | Skenování výkopové jámy | ks
29 | Letecké snímkování lokality | hod
30 | Noktovizor | hod
31 | Kamera pro detekci plynů | hod
32 | Práce thermokamerou | hod
33 | Dálkový digitální teploměr bezdotykový | hod
34 | Laserové měření vzdálenosti | hod
35 | Rotační laserový nivelační přístroj | hod
36 | Stavební nivelační přístroj | hod
37 | Fotopast GSM | den
38 | Měření hladin - dataloger | den
39 | Hydrometrické stanovení průtoku - hydrovrtule | hod
laboratorní rozbory
40 | Stanovení v zeminách - výluh I | ks
41 | Stanovení v zeminách - výluh III | ks
42 | Stanovení C10-C40 v zeminách | ks
43 | Stanovení C10-C40 ve vodách | ks
44 | Stanovení BTEX v zeminách | ks
45 | Stanovení BTEX ve vodách | ks
46 | Stanovení MTBE v zeminách | ks
47 | Stanovení MTBE ve vodách | ks
48 | Stanovení ClU ve vodách | ks
49 | Stanovení ClU v zeminách | ks
50 | Stanovení NEL v zeminách | ks
51 | Stanovení NEL ve vodách | ks
52 | Kvalitativní rozbor - chromatograf - vody C10-C40 | ks
53 | Kvalitativní rozbor - chromatograf - zeminy C10-C40 | ks
54 | Celkový mikrobiologický rozbor | ks
vrtné práce
55 | Vybudování monitorovacího vrtu | bm
56 | Vybudování vrtu pro sanaci podzemní vody (80 - 220 mm výstroj) | bm
57 | Vybudování ventingového vrtu (80-220 mm výstroj) | bm
58 | Zatláčené sondy do 10 m (vibrační pásová souprava) | bm
59 | Zatláčené sondy do 4 m (vibrační ruční souprava) | bm
60 | Výstroj HDPE do 80 mm | bm
61 | Výstroj HDPE 110 mm | bm
62 | Výstroj HDPE 200 mm | bm
63 | Výstroj HDPE do 500 mm | bm
64 | Perforace | bm
65 | Obsyp kačírkem 3-6 mm | bm
66 | Těsnění výstroje jílocementem 1:3 | bm
67 | Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr | ks
68 | Plastové zhlaví vrtu | ks
69 | Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm | ks
70 | Ocelové značení vrtu, výška 2000 mm | ks
71 | Technická dokumentace vrtu | ks
72 | Hydrodynamická zkouška | den
73 | Pročišťování ventingových vrtů | vrt
74 | Tamponáž vrtu | bm
technika a materiál
75 | Kalové čerpadlo do 5 l/s | den
76 | Kalové čerpadlo do 15 l/s | den
77 | Ponorné čerpadlo do vrtu do 0,6 l/s | den
78 | Ponorné čerpadlo do vrtu do 3 l/s | den
79 | Benzínové kalové čerpadlo do 25 l/s | den
80 | Přenosná hasičská stříkačka 12 bar | den
81 | Peristaltické čerpadlo elektrické | den
82 | Peristaltické čerpadlo benzinové | den
83 | Skimmer | den
84 | Vysokotlaké čistící zařízení | den
85 | Gravitační odlučovač | den
86 | Gravitační odlučovač 5m3 | den
87 | Gravitační akumulační nádrž nad 10m3 | den
88 | Lamelový odlučovač | den
89 | Pískový filtr | den
90 | Vodní sorbční filtr | den
91 | Stripovací věž 2 l/sec. | den
92 | Tácový provzdušňovač | den
93 | Difuzní provzdušňovač | den
94 | Ventingová jednotka - ventilátor | den
95 | Ventilátor EX | den
96 | Ventingová jednotka - vakuová pumpa | den
97 | Vzduchový sorpční filtr (pro náplň 200 kg akt. uhlí) | den
98 | Katalyticko-oxidační spalovna 500 m3/hod | den
99 | Katalyticko-oxidační spalovna 1000 m3/hod | den
100 | Vývěva elektrická | den
101 | Kompresor - air sparging | den
102 | Elektrocentrála do 4 kW | den
103 | Elektrocentrála do 9 kW | den
104 | Elektrocentrála nad 10 kW | den
105 | Osvětlovací věž 4 x 1000W | den
106 | Elektronické dezinfekční zařízení | den
107 | Uzamykatelný kontejner 10 m3/zázemí | den
108 | Uzamykatelný kontejner 5 m3 | den
109 | Řetězový kontejner vanový | den
110 | Hákový kontejner vratový | den
111 | Zázemí pracoviště - soubor | den
112 | Dekontaminační sprcha | den
113 | Dekontaminační kontejner | den
114 | Stavební a technický materiál |  | 1
115 | Chemický kontejner ADR | den
116 | Sorpční a zásahové prostředky |  | 1
117 | Filtry univerzální kontejnerové do masek |  | 1
118 | Zásahový člun motorový | den
119 | Norná stěna nafukovací 5 m | den
120 | Práce thermokamerou | hod
121 | Vibrační válec do 5t | den
122 | Vibrační válec nad 5t | den
123 | Vibrační deska do 0,4 t | hod
124 | Vibrační deska nad 0,4 t | hod
125 | Vibrační ruční pěch | hod
126 | Řezačka povrchů | hod
127 | Křovinořez | den
128 | Motorová pila | den
129 | Štěpkovač | den
130 | Fréza na pařezy | den
131 | Motorový fukar | den
132 | Ruční motorový zemní vrták | den
133 | Stavební míchačka betonu | den
134 | Nůžková pracovní plošina 12 m | hod
135 | Ruční hydraulické stříhací nůžky na ocel | hod
136 | Ruční bourací kladivo | hod
137 | Strojní bourací kladivo | hod
138 | Strojní drapák | hod
139 | Samosběr | hod
140 | Hydraulická třídička | hod
141 | Drtička betonů | hod
142 | Hydraulická ruka | hod
143 | Demoliční nůžky na železo 2t | hod
144 | Motorový kompresor 450l/min - 25 bar | hod
145 | Motorový kompresor 70l/min - 10 bar | hod
146 | Kamerový průzkum kanalizace do 50m | den
147 | Hydraulické vyprošťovací nůžky | hod
148 | Hydraulické vydrcovací nůžky nad 2t | hod
těžba, nakládka, zásyp, hutnění, čerpání produktu
149 | Těžba zemin do 500 t (bez nakládky) | t
150 | Těžba zemin do 500 t (včetně nakládky) | t
151 | Nakládka zemin do 500 t | t
152 | Těžba zemin do 5000 t (bez nakládky) | t
153 | Těžba zemin do 5000 t (včetně nakládky) | t
154 | Nakládka zemin do 5000 t | t
155 | Těžba zemin do 10000 t (bez nakládky) | t
156 | Těžba zemin do 10000 t (včetně nakládky) | t
157 | Nakládka zemin do 10000 t | t
158 | Těžba zemin nad 10000 t (bez nakládky) | t
159 | Těžba zemin nad 10000 t (včetně nakládky) | t
160 | Nakládka zemin nad 10000 t | t
161 | Ruční těžba zemin | t
162 | Přemístění materiálu po lokalitě do 500 m | t
163 | Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a běžného hutnění | t
164 | Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a speciálního hutnění | t
165 | Speciální hutnění | t
166 | Zkouška parametrů speciálního hutnění | ks
167 | Dodání inertu pro speciální zásyp | t
168 | Dodání inertu pro běžný zásyp | t
169 | Dodání inertu orničního typu | t
170 | Naložení inertního materiálu v místě nákupu | t
171 | Nákup inertního materiálu | t
172 | Položení a rekultivace humózního horizontu (0,3 metru) | t
173 | Demolice betonových konstrukcí | m3
174 | Demolice železobetonových konstrukcí | m3
175 | Demolice ve výkopu | m3
176 | Buldozer pásový do 14 t | hod
177 | Traktorbagr | hod
178 | Mikrobagr | hod
179 | Pásový bagr do 14 t | hod
180 | Pásový/kolový bagr 14-20 t | hod
181 | Pásový/kolový bagr nad 20 t | hod
182 | Mikronakladač | hod
183 | Nakladač do 5 t | hod
184 | Nakladač do 10 t | hod
185 | Nakladač nad 10 t | hod
186 | Dumper do 1 t | hod
187 | Dumper do 5 t | hod
188 | Dumper pásový nad 5 t | hod
189 | Vyprošťování těžkou technikou (traktor) | hod.
190 | Odčerpávání kontaminovaných kapalin cisternou ADR | hod.
191 | Odčerpávání agresivních nebo hořlavých kapalin speciální cisternou ADR | hod.
192 | Odčerpávání ropných látek speciální cisternou ADR,FL | hod
193 | Provoz nákladního auta v těžkých podmínkách, na lokalitě | hod.
194 | Pohotovost cisterny na lokalitě - cisterna ADR | hod.
195 | Pohotovost cisterny na lokalitě - cisterna ADR, FL | hod
196 | Pohotovost sacího bagru na lokalitě | hod
197 | CAS 32 hasičská v místě | hod
198 | Práce sacího bagru | hod.
199 | Práce jeřábu do 12 t | hod
200 | Práce jeřábu nad 12 t | hod
201 | Práce jeřábu nad 20 t | hod
202 | Strojní osetí travním semenem | m2
203 | Ruční osetí travním semenem | m2
doprava a ubytování
204 | Doprava osob a vzorků | km
205 | Dodávková doprava do 1 t | km
206 | Výjezd zásahového automobilu do 5 t | km
207 | Výjezd zásahového automobilu do 12 t | km
208 | Doprava cisterny (ADR,FL,sací bagr) | km
209 | Doprava CAS 32 hasičská | km
210 | Doprava kropicí vůz | km
211 | Doprava jeřáb | km
212 | Doprava nákladní do 2,5 t | km
213 | Doprava nákladní do 8 t | km
214 | Doprava nákladní do 14 t | km
215 | Doprava nákladní nad 14 t | km
216 | Doprava nákladní do 8 t | t/km
217 | Doprava nákladní do 14 t | t/km
218 | Doprava nákladní nad 14 t | t/km
219 | Doprava nákladní, speciální ADR | km
220 | Doprava kontejnerová ADR | t/km
221 | Transport objemného nákladu na podvalníku | km
222 | Těžká doprava a mechanizace (nadměrný náklad) | km
223 | Doprava pásové vrtné soupravy | km
224 | Doprava standardní vrtné soupravy | km
225 | Ubytování osádky na lokalitě ( např. maringotka ) | os./noc
likvidace a recyklace odpadů
226 | Spalování nebezpečného odpadu | t
227 | Biodegradace kontaminovaných zemin do 30 000 mg/kg suš. | t
227A | Poplatek za uložení odpadu po úpravě biodegradací | t
228 | Dodávka biodegradační technologie (biopreparát,syrovátka) na plochu | t
229 | Skládkování nebezpečného odpadu | t
230 | Skládkování NO - zákonné poplatky (v souladu s legislativou) | t
231 | Skládkování odpadu "O" včetně zákonných poplatků | t
232 | Odstranění vod kontaminovaných ropnými látkami do 1% | t
233 | Odstranění ropné emulze | t
234 | Odstranění slabě kontaminované fáze ropných látek | t
ostatní jednotkové ceny
235 | Čištění komunikace 1 stroj (pluh, sběrač, kropící vůz) | hod
236 | Ostraha lokality | den
237 | Pronájem silničních betonových panelů | ks
238 | Požární asistence (1+3), vysokotlaké hasící zařízení, měření výbušnosti | hod.
| SOUČET CEN červených položek - řádků 3, 8, 43, 45, 56, 75, 85, 167, 177, 180, 193, 218 a 227 (Kč, bez DPH) (je předmětem hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím subkritériu) | dílčí váha součtu 60 % | 0
| SOUČET ostatních položek (Kč, bez DPH) (je předmětem hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím subkritériu) | dílčí váha součtu 40 % | 3
| SOUČET CELKEM (kontrolní) (je předmětem hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu) | dílčí váha součtu 60 % | 3