## DHP
Číslo zakázky: 12024428/25
ČEPRO, a.s. Praha, sklad Hněvice
sazba DPH | název | jed. | počet | jed. cena dodávky | dodávka celkem | jed. cena montáže | montáž celkem
| TECHNOLOGIE |  | 0
21% | Demontáž stávající ústředny DHP | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajících uhlovodíkových detektorů do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajících akustických signalizačních zařízení | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajících optických signalizačních zařízení | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uložení prvku DHP do grafických map nadstavbového grafického systému | ks | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně třináct vstupů pro připojení detektorů, dvacet šest poplachových výstupů (13x10%DMV a 13x20%DMV) z jednotlivých detektorů), dva poruchové výstupy (blok a měření) a osm centrálních poplachových výstupů (4x10%DMV a 4x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně jedenáct vstupů pro připojení detektorů, dvacet dva poplachových výstupů (11x10%DMV a 11x20%DMV) z jednotlivých detektorů), dva porcuyhové výstupy (blok a měření) a osm centrálních poplachových výstupů (4x10%DMV a 4x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně čtyři vstupy pro připojení detektorů, osm poplachových výstupů (4x10%DMV a 4x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup a dva centrálních poplachových výstupů (1x10%DMV a 1x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně deset vstupů pro připojení detektorů, dvacet poplachových výstupů (10x10%DMV a 10x20%DMV) z jednotlivých detektorů), dva poruchové výstupy (dva objekty) a dva centrální poplachové výstupy (1x10%DMV a 1x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně dvacet dva vstupů pro připojení detektorů, čtyřicet čtyři poplachových výstupů (22x10%DMV a 22x20%DMV) z jednotlivých detektorů), tři poruchové výstupy (tři objekty) a osm centrální poplachové výstupy (4x10%DMV a 4x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně čtyři vstupy pro připojení detektorů, osm poplachových výstupů (4x10%DMV a 4x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně tři vstupy pro připojení detektorů, šest poplachových výstupů (3x10%DMV a 3x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup a dva poplachové výstupy (1x10%DMV a 1x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně tři vstupy pro připojení detektorů, šest poplachových výstupů (3x10%DMV a 3x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup a čtyři poplachové výstupy (2x10%DMV a 2x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně dva vstupy pro připojení detektorů, čtyří poplachové výstupy (2x10%DMV a 2x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup a dva poplachové výstupy (1x10%DMV a 1x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Detektor uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR) v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (nastavení koncentrací 10%DMV a 20%DMV) | ks | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelová nosná konstrukce pro upevnění detektoru | ks | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní zábleskový maják 9-28V DC -oranžový, se sirénou, do venkovního prostředí | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní zábleskový maják 9-28V DC -červený, se sirénou, do venkovního prostředí | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní informační panel 24V DC s popisem překročení 10% DMV | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní informační panel 24V DC s popisem překročení 20% DMV | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelová nosná konstrukce pro upevnění majáku s panelem | ks | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Certifikovaná požární ucpávka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROZVODY |  | .
21% | Demontáž stávajících rozvodných prvků DHP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajících kabelových rozvodů DPH (trasy večetně kabeláže cca 4500m tras včetně rozvodů) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 6503 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel JYTY 4x1mm2 | m | 18255 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Silový kabel CYKY 3x1,5mm2 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Elektroinstalační plastová lišta o rozměrech 24mm x 22mm, včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Elektroinstalační plastová lišta o rozměrech 40mm x 40mm, včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu | m | 279 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ocelová elektroinstalační trubka |  |  | 0 |  | 0
21% | vnější průměr dle EN 20mm | m | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0
| vnější průměr dle EN 25mm | m | 598 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | vnější průměr dle EN 32mm | m | 570 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek |  |  | 0 |  | 0
21% | o vnějším průměru dle EN 20mm | ks | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0
| o vnějším průměru dle EN 25mm | ks | 598 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | o vnějším průměru dle EN 32mm | ks | 570 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Příchytka pro upevnění ocelové trubky na kovové kabelové lávky či jiné konstrukce (zábradlí, schodiště, …) | ks | 610 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelové víko pro kabelový žlab | m | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Příchytka pro ocelové víko | ks | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ocelový držák pro upevnění kabelového žlabu |  |  | 0 |  | 0
21% | na zeď nebo kabelový most (výložník) | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | na potrubní most či jinou podobnou konzoli (výložník s objímkou) | ks | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/6A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Chránička z plastické hmoty o průměru 100mm | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Vytyčení trasy výkopu | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu | m2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Písek včetně dopravy | m3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Zához rýhy - 0,5m x 1,2m | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Úprava terénu | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Poklad nového povrchu | m2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Geodetické zaměření výkopových prací | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  | .
21% | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | DODÁVKA ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | [5 empty] | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A TRAS DHP | [5 empty] | 0
21% | ZAPOJENÍ DHP DO SYSTÉMU EPS | [5 empty] | 0
21% | KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (EPS) | [5 empty] | 0
21% | OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY | [5 empty] | 0
21% | VÝCHOZÍ REVIZE | [5 empty] | 0
21% | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS | [5 empty] | 0
21% | KONTROLA TIČR | [5 empty] | 0
21% | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  | . |  |  |  | 0
| CENA BEZ DPH |  | . |  |  |  | 0
| DPH 21% |  | . |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  | . |  |  |  | 0