**Příloha č. 7**

**Základní seznam náhradních dílů**

Měřič – ADAST, TATSUNO, WAYNE

Čerpadlo - ADAST, TATSUNO, WAYNE

Sada opravy monobloku – ADAST,

Pistole NM - ELAFLEX

Pistole BA - ELAFLEX

1 m hadice NM - ELAFLEX

1 m hadice BA - ELAFLEX

Antidetonační pojistka 50, 80, koncová, rohová – ADAST

Procesorová deska - TATSUNO

Zdrojová deska – TATSUNO

Počítadlo ADP - ADAST

Vakuová pumpa - ASF

Elektromagnetický ventil - ASF

Display – ADAST, TATSUNO

Kompletní segment do totemu - GEMA

Dveře stojanu – ADAST, TATSUNO

Střecha stojanu - ADAST, TATSUNO

Zadní velké víko stojanu - ADAST, TATSUNO

Kompresor ORLÍK - bez vzdušníku