## Titulek
REKAPITULACE
/ceny jsou v Kč bez DPH/
Opravy vad - DN 150, 200, 300 | 0
Výstavba armaturní šachty | 0
Likvidace armaturní šachty | 0
Komunikace | 0
Oprava objímek nadzemního vedení potrubí | 0
Řízený protlak | 0
Oprava indikačních vrtů | 0
Drobné technologické práce | 0
Materiál - Armatury | 0
Cena celkem v KČ bez DPH | 0
VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM
POLOŹEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY
POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE
NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO
PROVOZU.
PRO OCEŃOVÁNÍ PRACÍ LZE V NABÍDKÁCH KOMBINOVAT POLOŽKY Z JEDNOTLIVÝCH CENÍKŮ

## DN 150, 200,250,300
Oprava vady potrubí na produktovodu výřezem
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | sejmutí humózní vrstvy tl.30cm | m2 | 1 |  | 0
2 | dočasné zajištění kabelů - do počtu 3ks | soubor | 1 |  | 0
3 | odkopávka potrubí strojně | m3 | 1 |  | 0
4 | přehození výkopku | m3 | 1 |  | 0
5 | odkopávka potrubí ručně | m3 | 1 |  | 0
6 | zřízení příložného pažení výkopu | m | 1 |  | 0
7 | odstranění příližného pažení výkopu | m | 1 |  | 0
8 | naložení a odvoz zeminy na skládku | m3 | 1 |  | 0
9 | poplatek za skládkování | m3 | 1 |  | 0
10 | zásyp potrubí ručně | m3 | 1 |  | 0
11 | obsyp potrubí pískem | m3 | 1 |  | 0
12 | zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem | bm | 1 |  | 0
13 | zásyp se zhutněním dle zadání po vrstvách 0,3m | m3 | 1 |  | 0
14 | rozprostření ornice | m3 | 1 |  | 0
15 | přesun techniky | soubor | 1 |  | 0
16 | bezpečnostní označení staveniště výstr.páskou | soubor | 1 |  | 0
17 | odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení | ks | 1 |  | 0
18 | ruční odkopání a nasondování sítí | m3 | 1 |  | 0
19 | zakrytí sítí betonovým ( plastovým) korytem | m | 1 |  | 0
20 | odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin | m2 | 1 |  | 0
21 | oprava meliorací dle zadání | m | 1 |  | 0
22 | uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání,osetí atd) | m2 | 1 |  | 0
23 | čerpání vody | hod | 1 |  | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické práce
1 | stržení staré izolace Bitumen a očištění potrubí ručně ocelovým kartáčem | bm | 1 |  | 0
2 | ekologická likvidace staré izolace Bitumen | ks | 1 |  | 0
3 | řez potrubí bezjiskrově DN 150 | ks | 1 |  | 0
4 | řez potrubí jiskrově DN 150 | m | 1 |  | 0
5 | dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 150 | m | 1 |  | 0
6 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 | m | 1 |  | 0
7 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S | m | 1 |  | 0
8 | úprava konců potrubí DN 150 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
9 | svar na potrubí DN 150 včetně demagnetizace | ks | 1 |  | 0
10 | izolace svarů DN 150 - PE třívrstvá | ks | 1 |  | 0
11 | izolace svarů DN 150 - PE třívrstvá + FZM-S | ks | 1 |  | 0
12 | izolace svarů DN 150 - Bitumen 2 vrstvy | ks | 1 |  | 0
13 | řez potrubí bezjiskrově DN 200 | ks | 1 |  | 0
14 | řez potrubí jiskrově DN 200 | m | 1 |  | 0
15 | dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 200 | m | 1 |  | 0
16 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 | m | 1 |  | 0
17 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S | m | 1 |  | 0
18 | úprava konců potrubí DN 200 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
19 | svar na potrubí DN 200 včetně demagnetizace | ks | 1 |  | 0
20 | izolace svarů DN 200 - PE třívrstvá | ks | 1 |  | 0
21 | izolace svarů DN 200 - PE třívrstvá + FZM-S | ks | 1 |  | 0
22 | izolace svarů DN 200 - Bitumen 2 vrstvy | ks | 1 |  | 0
23 | řez potrubí bezjiskrově DN 250 | ks | 1 |  | 0
24 | řez potrubí jiskrově DN 250 | m | 1 |  | 0
25 | dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 250 | m | 1 |  | 0
26 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 | m | 1 |  | 0
27 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S | m | 1 |  | 0
28 | úprava konců potrubí DN 250 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
29 | svar na potrubí DN 250 včetně demagnetizace | ks | 1 |  | 0
30 | izolace svarů DN 250 - PE třívrstvá | ks | 1 |  | 0
31 | izolace svarů DN 250 - PE třívrstvá + FZM-S | ks | 1 |  | 0
32 | izolace svarů DN 250 - Bitumen 2 vrstvy | ks | 1 |  | 0
33 | řez potrubí bezjiskrově DN 300 | ks | 1 |  | 0
34 | řez potrubí jiskrově DN 300 | m | 1 |  | 0
35 | dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 300 | m | 1 |  | 0
36 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 | m | 1 |  | 0
37 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S | m | 1 |  | 0
38 | úprava konců potrubí DN 300 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
39 | svar na potrubí DN 300 včetně demagnetizace | ks | 1 |  | 0
40 | izolace svarů DN 300 - PE třívrstvá | ks | 1 |  | 0
41 | izolace svarů DN 300 - PE třívrstvá + FZM-S | ks | 1 |  | 0
42 | izolace svarů DN 300 - Bitumen 2 vrstvy | ks | 1 |  | 0
43 | provedení penetračního nátěru potrubí | m | 1 |  | 0
44 | oprava stávajícící izolace Bitumen dvojitá | m | 1 |  | 0
45 | oprava stávajícící izolace PE třívrstvá | m | 1 |  | 0
46 | oprava stávajícící izolace PE třívrstvá + FZM-S | m | 1 |  | 0
47 | jiskrová zkouška 25 kV včetně vystavení protokolu | m | 1 |  | 0
48 | dovoz nového potrubí DN 150 až DN 300(dodá ČEPRO) ze skladu ČEPRO | soubor | 1 |  | 0
49 | odvoz stareho potrubí DN 150 až DN 300 o max. délce 5m ze staveniště do skladu ČEPRO | soubor | 1 |  | 0
50 | propojení potrubí CY 6 mm | m | 1 |  | 0
51 | před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy, | soubor | 1 |  | 0
52 | před zapojením do potrubí trasy kalibrace potrubí - zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmen. průměru v celé délce | m | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská a projekční činnost
1 | zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
2 | zřízení a likvidace sjezdů z komunikací na staveniště, dopravní značení | ks | 1 |  | 0
3 | projekt sjezdu z komunikace, dopravní značení, povolení okresní správy silnic včetně poplatku | soubor | 1 |  | 0
4 | projekční práce na akce do 5 mil Kč. | hod | 1 |  | 0
5 | projekční práce na akce nad 5 mil. Kč dle honorářového řádu - sleva | % | 0 |  | 0
6 | dokumentace opravené vady dle zadání | ks | 1 |  | 0
7 | technický dozor dodavatele dle zadání | soubor | 1 |  | 0
8 | následný požární dozor dle vyhl 87/2000 | hod. | 1 |  | 0
9 | předání pozemku maiteli ( uživateli ) | soubor | 1 |  | 0
| inženýrská a projekční činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické práce
1 | technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | zhotovení tvarované záplaty DN 150 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 4,5mm v délce do 0,5m | ks | 1 |  | 0
3 | zhotovení tvarované záplaty DN 150 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 4,5mm v délce od 0,5m do 1m | ks | 1 |  | 0
4 | navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 150 | ks | 1 |  | 0
5 | navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 150 | ks | 1 |  | 0
6 | zhotovení tvarované záplaty DN 200 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 6,3 až 9mm v délce do 0,5m | ks | 1 |  | 0
7 | zhotovení tvarované záplaty DN 200 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 6,3 až 9mm v délce od 0,5m do 1m | ks | 1 |  | 0
8 | navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0
9 | navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0
10 | zhotovení tvarované záplaty DN 250 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 8mm v délce do 0,5m | ks | 1 |  | 0
11 | zhotovení tvarované záplaty DN 250 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 8mm v délce od 0,5m do 1m | ks | 1 |  | 0
12 | navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 250 | ks | 1 |  | 0
13 | navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 250 | ks | 1 |  | 0
14 | zhotovení tvarované záplaty DN 300 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 7,5mm až 12mm v délce do 0,5m | ks | 1 |  | 0
15 | zhotovení tvarované záplaty DN 300 se zaoblenými rohy pod úhlem 450 ,tl. materiálu 7,5mm až 12mm v délce od 0,5m do 1m | ks | 1 |  | 0
16 | navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 300 | ks | 1 |  | 0
17 | navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 300 | ks | 1 |  | 0
18 | zhotovení klobouku DN 150 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 150 v délce 0,6m | ks | 1 |  | 0
19 | navaření klobouku na potrubí DN 150 | ks | 1 |  | 0
20 | zhotovení klobouku DN 200 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 200 v délce 0,6m | ks | 1 |  | 0
21 | navaření klobouku na potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0
22 | zhotovení klobouku DN 250 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 250 v délce 0,6m | ks | 1 |  | 0
23 | navaření klobouku na potrubí DN 250 | ks | 1 |  | 0
24 | zhotovení klobouku DN 300 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 300 v délce 0,6m | ks | 1 |  | 0
25 | navaření klobouku na potrubí DN 300 |  |  |  | 0
26 | zhotovení klobouku DN 150 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 150 v délce 0,6m - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
27 | navaření klobouku na potrubí DN 150 - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
28 | zhotovení klobouku DN 200 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 200 v délce 0,6m - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
29 | navaření klobouku na potrubí DN 200 - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
30 | zhotovení klobouku DN 250 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 250 v délce 0,6m - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
31 | navaření klobouku na potrubí DN 250 - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
32 | zhotovení klobouku DN 300 s tlakovým dnem PN63 a tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 300 v délce 0,6m - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
33 | navaření klobouku na potrubí DN 300 - zásah do 6hod od nahlášení | ks | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | dokumentace záplaty, nebo klobouku dle zadání | ks | 1 |  | 0
3 | dokumentace opravené vady dle zadání | ks | 1 |  | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka :
Záplaty o délce nad 1m budou řešeny individuálně složením cen záplat 0,3m až 1m
Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu
Oprava vady potrubí na produktovodu v chráničce
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické práce
1 | technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | demontáž ocelového čela chráničky DN200 až DN500 | ks | 1 |  | 0
3 | demontáž ocelového čela chráničky nad DN500 až DN700 | ks | 1 |  | 0
4 | demontáž vyzděného (vybetonovaného) čela chráničky DN200 až DN500 | ks | 1 |  | 0
5 | demontáž vyzděného (vybetonovaného) čela chráničky nad DN500 až DN700 | ks | 1 |  | 0
6 | demontáž vyloženého dřevem a izolovaného čela chráničky DN200 až DN500 | ks | 1 |  | 0
7 | demontáž vyloženého dřevem a izolovaného čela chráničky nad DN500 až DN700 | ks | 1 |  | 0
8 | vytažení potrubí z chráničky DN 200 až DN 700 | m | 1 |  | 0
9 | vytažení potrubí z chráničky DN 200 až DN700 s kovovými vystřeďovacími prvky - bude taženo a odřezáváno po sekcích při zásecích | m | 1 |  | 0
10 | vyčištění chráničky DN 200 až DN 500 | m | 1 |  | 0
11 | vyčištění chráničky nad DN 500 až DN 700 | m | 1 |  | 0
12 | vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 150, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
13 | vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí DN 150, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
14 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až DN 500 pro potrubí DN 150 | ks | 1 |  | 0
15 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 500 až DN 700 pro potrubí DN 150 | ks | 1 |  | 0
16 | vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 200, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
17 | vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí DN 200, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
18 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až DN 500 pro potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0
19 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 500 až DN 700 pro potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0
20 | vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 250, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
21 | vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí DN 250, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
22 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až DN 500 pro potrubí DN 250 | ks | 1 |  | 0
23 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 500 až DN 700 pro potrubí DN 250 | ks | 1 |  | 0
24 | vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 300, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
25 | vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí DN 300, vystředění potrubí | m | 1 |  | 0
26 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 až DN 500 pro potrubí DN 300 | ks | 1 |  | 0
27 | montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 500 až DN 700 pro potrubí DN 300 | ks | 1 |  | 0
28 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně likvidace odpadních vod - DN 150 | soubor | 1 |  | 0
29 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně likvidace odpadních vod - DN 200 | soubor | 1 |  | 0
30 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně likvidace odpadních vod - DN 250 | soubor | 1 |  | 0
31 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně likvidace odpadních vod - DN 300 | soubor | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
technologické práce
1 | technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | otryskání potrubí na hodnotu SA2 1/2 | m | 1 |  | 0
2 | provedení nátěru dle požadavku v ZD | m | 1 |  | 0
4 | montáž a demontáž obslužného lešení nebo lávky dle bezp. předpisů do výšky 6m o délce 5m | soubor | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | úprava dna a břehových partií vyskládáním lomového kamene frakce 50/200 o síle min 0,8m v rozsahu 10 bm | m | 1 |  | 0
3 | úprava dna a břehových partií vyskládáním lomového kamene frakce 50/200 o síle min 0,8m v rozsahu 10 bm do betonové mazaniny | m | 1 |  | 0
4 | odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení | m3 | 1 |  | 0
5 | pažení výkopu v korytě vodoteče | soubor | 1 |  | 0
6 | použití speciálního bagru ( bahňák ) | hod | 1 |  | 0
7 | zřízení a likvidace dočasných hrází v korytu vedoteče, včetně PVC potrubí DN 500 | soubor | 1 |  | 0
8 | přeložení vodoteče, např. do vhodného potrubí | soubor | 1 |  | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické práce
1 | technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0 | 0
2 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 300, bez izolace | ks | 1 |  | 0
3 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 300, bez izolace | ks | 1 |  | 0
4 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 300, bez izolace | ks | 1 |  | 0
5 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 300, bez izolace | ks | 1 |  | 0
6 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 300 , včetně izolace PE | ks | 1 |  | 0
7 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 300 , včetně izolace PE | ks | 1 |  | 0
8 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 300 , včetně izolace PE | ks | 1 |  | 0
9 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 300 , včetně izolace PE | ks | 1 |  | 0
10 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 300 , včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S | ks | 1 |  | 0
11 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 300 , včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S | ks | 1 |  | 0
12 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 300 , včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S | ks | 1 |  | 0
13 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 300 , včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S | ks | 1 |  | 0
14 | izolovanání oblouku DN 150 izolací PE na stavbě | ks | 1 |  | 0
15 | izolovanání oblouku DN 150 vláknitocementovou izolací FZM-S na stavbě | ks | 1 |  | 0
16 | izolovanání oblouku DN 200 izolací PE na stavbě | ks | 1 |  | 0
17 | izolovanání oblouku DN 200 vláknitocementovou izolací FZM-S na stavbě | ks | 1 |  | 0
18 | izolovanání oblouku DN 250 izolací PE na stavbě | ks | 1 |  | 0
19 | izolovanání oblouku DN 250 vláknitocementovou izolací FZM-S na stavbě | ks | 1 |  | 0
20 | izolovanání oblouku DN 300 izolací PE na stavbě | ks | 1 |  | 0
21 | izolovanání oblouku DN 300 vláknitocementovou izolací FZM-S na stavbě | ks | 1 |  | 0
22 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 150 | soubor | 1 |  | 0
23 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 200 | soubor | 1 |  | 0
24 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 250 | soubor | 1 |  | 0
25 | zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 300 | soubor | 1 |  | 0
26 | označení trasy potrubí orientačními sloupky | ks | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | výřez asfaltového povrchu komunikace | m2 | 1 |  | 0
3 | odtěžení + přesun štěrkové vrstvy komunikace | m3 | 1 |  | 0
4 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin | m3 | 1 |  | 0
5 | Podklad ze štěrkodrtě | m2 | 1 |  | 0
6 | Podklad z vibrovaného štěrku | m2 | 1 |  | 0
7 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t | 1 |  | 0
8 | Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š do 4 m | m2 | 1 |  | 0
9 | shotovení asfaltového povrchu - pokládka finišerem | m2 | 1 |  | 0
10 | odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení | ks | 1 |  | 0
11 | ruční odkopání, nebo nasondování křižujících sítí | m3 | 1 |  | 0
12 | oprava meliorací, nebo odvodnění ( příkopů komunikace ) dle zadání | m | 1 |  | 0
13 | místní úprava značení komunikace | m2 | 1 |  | 0
14 | úprava povrchu komunikace - živičný povrch | m2 | 1 |  | 0
15 | úprava povrchu komunikace - štěrkový povrch | m2 | 1 |  | 0
16 | úprava povrchu komunikace - betonový povrch | m2 | 1 |  | 0
17 | úprava povrchu komunikace - polní cesta | m2 | 1 |  | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické práce
1 | technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem a použijí se i další položky z ceníku, zejména v části výřez ve vododteči - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
technologické práce
1 | příprava vrtací soupravy | soubor | 1 |  | 0
2 | navaření KÚ DN 50 až DN 100 | ks | 1 |  | 0
3 | instalace vrtacího zařízení včetně zkoušky těsnosti dusíkem na 1,4 násobek pracovního tlaku | soubor | 1 |  | 0
4 | navrtávka na plný tlak potrubí | ks | 1 |  | 0
5 | uzavření L-O-R zátky | ks | 1 |  | 0
6 | demontáž vrtacího zařízení | ks | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | závěrečná zpráva včetně ostatní požadované dokumentace ( atesty, mont.deník atd.) | soubor | 1 |  | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu

## výstavba AŠ
Výstavba AŠ
č.pol. | Položka - název | m.j. | množství | jed. cena | Celkem
zemní práce
1 | sejmutí humózní vrstvy tl.30cm | m2 | 1 |  | 0
2 | dočasné zajištění kabelů - do počtu 3ks | soubor | 1 |  | 0
3 | odkopávka potrubí strojně | m3 | 1 |  | 0
4 | přehození výkopku | m3 | 1 |  | 0
5 | odkopávka potrubí ručně | m3 | 1 |  | 0
6 | zřízení příložného pažení výkopu | m | 1 |  | 0
7 | odstranění příložného pažení výkopu | m | 1 |  | 0
8 | naložení a odvoz zeminy na skládku | m3 | 1 |  | 0
9 | poplatek za skládkování | m3 | 1 |  | 0
10 | zásyp potrubí ručně | m3 | 1 |  | 0
11 | obsyp potrubí pískem | m3 | 1 |  | 0
12 | zakrytí nezastavěné plochy plstěným ochranným kobercem před položením štěrkodrtě | m2 | 1 |  | 0
13 | zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem | bm | 1 |  | 0
14 | zásyp se zhutněním dle zadání po vrstvách 0,3m | m3 | 1 |  | 0
15 | rozprostření ornice | m3 | 1 |  | 0
16 | přesun techniky | soubor | 1 |  | 0
17 | bezpečnostní označení staveniště výstr.páskou | soubor | 1 |  | 0
18 | odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení | ks | 1 |  | 0
19 | ruční odkopání a nasondování sítí | m3 | 1 |  | 0
20 | odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin | m2 | 1 |  | 0
21 | zhotovení a uhutnění štěrkového lože šachty - štěrk frakce 8/16 o tl. 0,3m | m2 | 1 |  | 0
22 | uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání,osetí atd) | m2 | 1 |  | 0
23 | čerpání vody | hod | 1 |  | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
stavební práce
1 | uložení šachty Betonbau - techniku zajistí zadavatel | soubor | 1 |  | 0
2 | oplocení , všechny komponenty potažené PE, výška 2m, ukončení výložníky s ostnatým drátem podle projektu | m | 1 |  | 0
3 | zhotovení a usazení brány oplocení dle projektu | ks | 1 |  | 0
4 | oplocení - podhrabové desky | m | 1 |  | 0
| stavební práce součet |  |  |  | 0
sjezdy a propustky
zřízení asfaltového sjezdu se štěrbinovým žlabema připojení na komunikaci
1 | dodávka štěrbinového žlabu pro zatížení D400 o délce 6m | ks | 1 |  | 0
2 | osazení žlabu do betonového lože | ks | 1 |  | 0
3 | odkopání zeminy v hornině 3-4 | m3 | 1 |  | 0
4 | podklad ze štěrkodrti o tl. 0,3m | m2 | 1 |  | 0
5 | betonový podklad pro živici tl.0,2m | m2 | 1 |  | 0
6 | živičný koberec pokládka tl.0,08m | m2 | 1 |  | 0
7 | řezání vozovky - styčná spára | m | 1 |  | 0
8 | gumoasfaltová zálivka | m | 1 |  | 0
9 | dodávka a osazení sloupků č.Z11g | ks | 1 |  | 0
10 | zhotovení betonových čel ve spádu 450 | ks | 1 |  | 0
11 | zřízení asfaltového sjezdu s propustkem a připojení na komunikaci | ks | 1 |  | 0
12 | dodávka dodávka potrubí DN 400 o délce 6m | ks | 1 |  | 0
13 | osazení potrubí | ks | 1 |  | 0
14 | odkopání zeminy v hornině 3-4 | m3 | 1 |  | 0
15 | obsypání potrubí pískem frakce 0/32 | m3 | 1 |  | 0
16 | podklad ze štěrkodrti o tl. 0,3m | m2 | 1 |  | 0
17 | betonový podklad pro živici tl.0,2m | m2 | 1 |  | 0
18 | živičný koberec pokládka tl.0,08m | m2 | 1 |  | 0
19 | řezání vozovky - styčná spára | m | 1 |  | 0
20 | gumoasfaltová zálivka | m | 1 |  | 0
21 | dodávka a osazení sloupků č.Z11g | ks | 1 |  | 0
22 | zhotovení betonových čel ve spádu 450 | ks | 1 |  | 0
23 | zřízení štěrkového sjezdu s propustkem | ks | 1 |  | 0
24 | dodávka dodávka potrubí DN 400 o délce 6m | ks | 1 |  | 0
25 | osazení potrubí | ks | 1 |  | 0
26 | odkopání zeminy v hornině 3-4 | m3 | 1 |  | 0
27 | obsypání potrubí pískem frakce 0/32 o tl. 0,2m | m2 | 1 |  | 0
28 | obsypání potrubí pískem frakce 0/63 o tl. 0,2m | m2 | 1 |  | 0
| sjezdy a propustky - součet |  |  |  | 0
Montáž technologie
1 | technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | vystrojení šachty dle projektu | ks | 1 |  | 0
3 | dodávka ocel.potrubí DN 50 | bm | 1 |  | 0
4 | ocelové oblouky DN 50 dle projektu | ks | 1 |  | 0
5 | přivařovací příruby DN 50 | ks | 1 |  | 0
6 | zaslepovací přír.DN 50 | ks | 1 |  | 0
7 | defektoskopieVT,MT,RT všech svarů ( 100%) | ks | 1 |  | 0
8 | podpěra armatury dle projektu | ks | 1 |  | 0
9 | nátěr armatur a potrubí dle zadání | m2 | 1 |  | 0
| Montáž technologie celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| zemní práce |  |  |  | 0
| stavební práce |  |  |  | 0
| příjezdová komunikace |  |  |  | 0
| montáž technologie |  |  |  | 0
| inženýrská činnost |  |  |  | 0
| celkem |  |  |  | 0

## likvidace AŠ
Likvidace AŠ
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | odkopávka stávající šachty na úroveň dna | m3 | 1 |  | 0
3 | odkopávka a dovoz chybějící zeminy pro zásyp | m3 | 1 |  | 0
| součet |  |  |  | 0
bourací práce
1 | odvrtání a bourání želbeton. stropu a dna | m3 | 1 |  | 0
2 | bourání cihlového zdiva | m3 | 1 |  | 0
3 | odvoz vybouraného materiálu na skládku | m3 | 1 |  | 0
| součet |  |  |  | 0
strojní práce
1 | rozřezání technologie šachty | ks | 1 |  | 0
2 | technologické práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
3 | zaslepení AŠ tlakovým dnem PN63 z obou stran | ks | 1 |  | 0
4 | rozřezání technologie šachty | soubor | 1 |  | 0
5 | zakrytí potrubí bedněním -plstěný ochr. koberec + výdřeva okolo potrubí | soubor | 1 |  | 0
6 | odřezání kovového kesonu šachty tl. 5 mm | m2 | 1 |  | 0
| strojní práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská činnost
1 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
2 | poplatek za skládkování betonové suti - nebezpečný odpad, doklad o uložení | soubor | 1 |  | 0
| inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| zemní práce |  |  |  | 0
| bourací práce |  |  |  | 0
| strojní práce |  |  |  | 0
| inženýrská činnost |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0

## komunikace
Komunikace
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Panelová cesta
1 | Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0
2 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m | m3 | 1 |  | 0
3 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1 |  | 0
4 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1 |  | 0
5 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 |  | 0
6 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 1 |  | 0
7 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm | m2 | 1 |  | 0
8 | panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm | kus | 1 |  | 0
9 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z dílců z ŽB | t | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zámková dlažba pro pojezd vozidle nad 3,5 t
1 | Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0
2 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m | m3 | 1 |  | 0
3 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1 |  | 0
4 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1 |  | 0
5 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 |  | 0
6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1 |  | 0
7 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 100 mm | m2 | 1 |  | 0
8 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm | m2 | 1 |  | 0
9 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva drceného (4-8) tl do 40 mm | m2 | 1 |  | 0
10 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 1 |  | 0
11 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Asfaltová komunikace pro pojezd vozidel nad 3,5t
1 | Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0
2 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m | m3 | 1 |  | 0
3 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1 |  | 0
4 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1 |  | 0
5 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 |  | 0
6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1 |  | 0
7 | Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 1 |  | 0
8 | Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š do 3 m | m2 | 1 |  | 0
9 | Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š do 3 m | m2 | 1 |  | 0
10 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným | t | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Penetrační makadam hrubý
1 | Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0
2 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m | m3 | 1 |  | 0
3 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1 |  | 0
4 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1 |  | 0
5 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 |  | 0
6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1 |  | 0
7 | Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 1 |  | 0
8 | Penetrační makadam hrubý PMH tl 100mm | m2 | 1 |  | 0
9 | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 | m2 | 1 |  | 0
10 | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 | m2 | 1 |  | 0
11 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným | t | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Štěrková cesta
1 | Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0
2 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m | m3 | 1 |  | 0
3 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1 |  | 0
4 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1 |  | 0
5 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 |  | 0
6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1 |  | 0
7 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm tl 100 mm | m2 | 1 |  | 0
8 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 50 mm | m2 | 1 |  | 0
9 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva | t | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| panelová cesta |  |  |  | 0
| zámková dlažba pro pojezd vozidle nad 3,5 t |  |  |  | 0
| asfaltová komunikace pro pojezd vozidel nad 3,5t |  |  |  | 0
| penetrační makadam hrubý |  |  |  | 0
| štěrková cesta |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0

## objímky
Objímky
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
1 | přivaření dvojobjímek | ks | 1 |  | 0
2 | přivaření trojobjímek | ks | 1 |  | 0
3 | přivaření podkladních plechů | ks | 1 |  | 0
4 | doplnění chybějících půlobjímek | ks | 1 |  | 0
5 | osazení kompletního uložení | ks | 1 |  | 0
6 | plech tl. 8mm 490x490mm | ks | 1 |  | 0
7 | půlobjímka DN 150 | ks | 1 |  | 0
8 | půlobjímka DN 200 | ks | 1 |  | 0
9 | půlobjímka DN 250 | ks | 1 |  | 0
10 | půlobjímka DN 300 | ks | 1 |  | 0
11 | uložení DN 150 | ks | 1 |  | 0
12 | uložení DN 200 | ks | 1 |  | 0
13 | uložení DN 250 | ks | 1 |  | 0
14 | uložení DN 300 | ks | 1 |  | 0
15 | šroub M24x100 | ks | 1 |  | 0
16 | matice M24x100 | ks | 1 |  | 0
17 | páska Longwrap | m | 1 |  | 0
18 | barva odstín RAL 9006 | l | 1 |  | 0
| celková cena |  |  |  | 0
Přivaření objímek |  | cena obsahuje: | 1. | odstranění barvy
|  |  | 2. | dotažení šroubů + vyrovnání objímek
|  |  | 3. | přivaření šroubů
|  |  | 4. | nátěr
Přivaření objímek |  | cena obsahuje: | 1. | odstranění barvy
|  |  | 2. | dotažení šroubů + vyrovnání objímek
|  |  | 3. | přivaření šroubů
|  |  | 4. | nátěr
Přivaření podkladních plechů |  | cena obsahuje: | 1. | vyheverování potrubí
|  |  | 2. | vyrovnání podpěr a objímek
|  |  | 3. | odstranění barvy
|  |  | 4. | osazení a přivaření podkladních plechů
Doplnění chybějících půlobjímek |  | cena obsahuje: | 1. | montáž objímky
|  |  | 2. | nátěr
Osazení kompletního uložení |  | cena obsahuje: | 1. | vyheverování potrubí
|  |  | 2. | odstranění staré izolace
|  |  | 3. | zhotovení nové izolace
|  |  | 4. | montáž kompletního uložení
|  |  | 5. | nátěr

## řízené protlaky
Řízené protlaky
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické a vrtné práce
1 | čerpání vody na dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1 |  | 0
2 | pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 500 l/min | den | 1 |  | 0
3 | zřízení mobilní plotové zábrany vyplněné dráty do výšky 2,2m pro zabezpečení výkopu | m | 1 |  | 0
4 | odstranění mobilní plotové zábrany vyplněné dráty do výšky 2,2m pro zabezpečení výkopu | m | 1 |  | 0
5 | vystrojení startovací nebo cílové jámy - prostý výkop | soubor | 1 |  | 0
6 | vystrojení startovací nebo cílové jámy - dno a opěrná zeď vložena panely | soubor | 1 |  | 0
7 | provedení pilotního vrtu průměru d 150mm a délky do 50m v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
8 | provedení pilotního vrtu průměru d 150mm a délky od 50m do 150m v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
9 | provedení pilotního vrtu průměru d150mm a délky nad 150m v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
10 | rozšíření vrtu na průměr DN300 v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
11 | provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN300 | m | 1 |  | 0
12 | rozšíření vrtu na průměr DN400 v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
13 | provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN400 | m | 1 |  | 0
14 | rozšíření vrtu na průměr DN500 v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
15 | provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN500 | m | 1 |  | 0
16 | rozšíření vrtu na průměr DN700 v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
17 | provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN700 | m | 1 |  | 0
18 | rozšíření vrtu na průměr DN900 v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 | m | 1 |  | 0
19 | provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN900 | m | 1 |  | 0
20 | dodávka potrubí PP SN10, d 225 | m | 1 |  | 0
21 | dodávka potrubí PE SDR17, d 225 | m | 1 |  | 0
22 | svařování potrubí PP SN10, d 225 | svar | 1 |  | 0
23 | svařování potrubí PE SDR17, d 225 | svar | 1 |  | 0
24 | manipulace s potrubím při sváření PP SN10/ SDR17, d 225 | ks | 1 |  | 0
25 | dodávka potrubí PP SN10, d 315 | m | 1 |  | 0
26 | dodávka potrubí PE SDR17, d 315 | m | 1 |  | 0
27 | svařování potrubí PP SN10, d 315 | svar | 1 |  | 0
28 | svařování potrubí PE SDR17, d 315 | svar | 1 |  | 0
29 | manipulace s potrubím při sváření PP SN10/ SDR17, d 315 | ks | 1 |  | 0
30 | dodávka potrubí PP SN10, d 560 | m | 1 |  | 0
31 | dodávka potrubí PE SDR17, d 560 | m | 1 |  | 0
32 | svařování potrubí PP SN10, d 560 | svar | 1 |  | 0
33 | svařování potrubí PE SDR17, d 560 | svar | 1 |  | 0
34 | manipulace s potrubím při sváření PP SN10/ SDR17, d 560 | ks | 1 |  | 0
35 | odsávání bentonitové směsi podtlakovou technologií | m3 | 1 |  | 0
36 | převedení bentonitové směsi potrubím na mezideponii během prací | m3 | 1 |  | 0
37 | vybudování mezideponie a reciklační jednotky pro bentonitovou směs | soubor | 1 |  | 0
38 | recyklace betonitové směsi | m3 | 1 |  | 0
39 | odvoz a domíchání zrecyklované bentonitové směsi | m3 | 1 |  | 0
40 | odvoz odvodněného materiálu z recyklační jednotky na skládku | m3 | 1 |  | 0
41 | likvidace odvodněného materiálu z recyklační jednotky na skládce - nebezpečný odpad, doklad o uložení | m3 | 1 |  | 0
42 | likvidace a demontáž mezideponie a reciklační jednotky pro bentonitovou směs | soubor | 1 |  | 0
43 | manipulace s potrubím PP SN10/ PE SDR17, d 225 pro zatahování ( zatahování + jeřábnické práce) | m | 1 |  | 0
44 | manipulace s potrubím PP SN10/ PES DR17, d 315 pro zatahování ( zatahování + jeřábnické práce) | m | 1 |  | 0
45 | manipulace s potrubím PP SN10/ PE SDR17, d 560 pro zatahování ( zatahování + jeřábnické práce) | m | 1 |  | 0
46 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 225 | m | 1 |  | 0
47 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 225 | m | 1 |  | 0
48 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 315 | m | 1 |  | 0
49 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 315 | m | 1 |  | 0
50 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 560 | m | 1 |  | 0
51 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 560 | m | 1 |  | 0
52 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 560 | m | 1 |  | 0
53 | vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63 s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S do chráničky PP SN10/ PE SDR17 d 560 | m | 1 |  | 0
54 | před zatažením potrubí L 360N-PSL2, kalibrace potrubí PP SN10/PE SDR17- zajištění průchodnosti 97% vnitřního jmen. průměru v celé délce | m | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská a projekční činnost
1 | zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
2 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem ( mimo dále uvedené pložky) - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
3 | vytvoření výškových a směrových bodů pro realizaci pilotního vrtu s zaměřením v souřadnicích | bod | 1 |  | 0
4 | monitorování pilotního vrtu, online přenos dat z měřícího zařízení | m | 1 |  | 0
5 | zaměření pilotního vrtu včetně vyhotovení zprávy, protokolů a grafů o provádění pilotního vrtu | hod | 1 |  | 0
6 | zpracování projektu provádění vrtu hornickým způsobem dle vyhlášky 239/1998 Sb | hod | 1 |  | 0
7 | práce spojené s ohlášením vrtu na příslušném OBU (báňský úřad) | hod | 1 |  | 0
| inženýrská a projekční činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu

## opravy indikačních vrtů
Opravy identifikačních vrtů
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | vyčištění okolí indikačního vrtu od náletových dřevin a porostů do vzálenosti 1m od telesa vrtu | soubor | 1 |  | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické a vrtné práce
2 | ruční očištění potrubí DN 300 na hodnotu St 3 | ks | 1 |  | 0
3 | otryskání potrubí DN 300 na hodnotu SA2 1/2 | ks | 1 |  | 0
4 | ruční očištění potrubí DN 500 na hodnotu St 3 | ks | 1 |  | 0
5 | otryskání potrubí DN 500 na hodnotu SA2 1/2 | ks | 1 |  | 0
6 | provedení nátěru potrubí DN 300 dle požadavku v ZD | ks | 1 |  | 0
7 | provedení nátěru potrubí DN 500 dle požadavku v ZD | ks | 1 |  | 0
8 | výměna poškozených šroubových spojů a těsnění příruby DN 300 | soubor | 1 |  | 0
9 | výměna poškozených šroubových spojů a těsnění příruby DN 500 | soubor | 1 |  | 0
10 | výroba kovové výtyčky o délce 1,5m | ks | 1 |  | 0
11 | instalace kovové výtyčky o délce 1,5m s přesahem nad terém 1m | ks | 1 |  | 0
12 | přesun techniky | soubor | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská a projekční činnost
1 | vypracování zprávy o opravě včetně fotodokumentace | soubor | 1 |  | 0
| inženýrská a projekční činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu

## Drobné technologické práce
Drobné technologické práce
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
zemní práce
1 | zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| zemní práce součet |  |  |  | 0
technologické práce v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
1 | na technologické práce, se stejným plněním, se použijí položky oprava vad výřezem DN 150,200,250,300 - neoceňují se | x | 0 | 0 | 0
2 | demontáž přírubového spoje DN 25 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
3 | montáž přírubového spoje DN 25 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
4 | demontáž přírubového spoje DN 25 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
5 | montáž přírubového spoje DN 25 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
6 | řez potrubí bezjiskrově DN 25 | ks | 1 |  | 0
7 | řez potrubí jiskrově DN 25 | ks | 1 |  | 0
8 | řez potrubí bezjiskrově DN 25 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
9 | řez potrubí jiskrově DN 25 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
10 | úprava konců potrubí DN 25 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
11 | svar na potrubí DN 25 | ks | 1 |  | 0
12 | úprava konců potrubí DN 25 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
13 | svar na potrubí DN 25 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
14 | dodávka krkové příruby DN25/PN63 | ks | 1 |  | 0
15 | dodávka zaslepovací příruby DN25/PN63 | ks | 1 |  | 0
16 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN25/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
17 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 25 PN63 bez izolace | m | 1 |  | 0
18 | dodávka oblouku DN25/PN63 - úhel dle zadání |  |  |  | 0
19 | dodávka krkové příruby DN25/PN16 | ks | 1 |  | 0
20 | dodávka zaslepovací příruby DN25/PN16 | ks | 1 |  | 0
21 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN25/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
22 | dodávka potrubí DN25/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
23 | dodávka oblouku DN25/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
24 | demontáž přírubového spoje DN 50 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
25 | montáž přírubového spoje DN 50 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
26 | demontáž přírubového spoje DN 50 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
27 | montáž přírubového spoje DN 50 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
28 | řez potrubí bezjiskrově DN 50 | ks | 1 |  | 0
29 | řez potrubí jiskrově DN 50 | ks | 1 |  | 0
30 | řez potrubí bezjiskrově DN 50 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
31 | řez potrubí jiskrově DN 50 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
32 | úprava konců potrubí DN 50 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
33 | svar na potrubí DN 50 | ks | 1 |  | 0
34 | úprava konců potrubí DN 50 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
35 | svar na potrubí DN 50 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
36 | dodávka krkové příruby DN50/PN63 | ks | 1 |  | 0
37 | dodávka zaslepovací příruby DN50/PN63 | ks | 1 |  | 0
38 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN50/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
39 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 50 PN63 bez izolace | m | 1 |  | 0
40 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 50, úhel 300, bez izolace |  |  |  | 0
41 | dodávka krkové příruby DN50/PN16 | ks | 1 |  | 0
42 | dodávka zaslepovací příruby DN50/PN16 | ks | 1 |  | 0
43 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN50/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
44 | dodávka potrubí DN50/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
45 | dodávka oblouku DN50/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
46 | demontáž přírubového spoje DN 100 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
47 | montáž přírubového spoje DN 100 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
48 | demontáž přírubového spoje DN 100 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
49 | montáž přírubového spoje DN 100 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
50 | řez potrubí bezjiskrově DN 100 | ks | 1 |  | 0
51 | řez potrubí jiskrově DN 100 | ks | 1 |  | 0
52 | řez potrubí bezjiskrově DN 100 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
53 | řez potrubí jiskrově DN 100 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
54 | úprava konců potrubí DN 100 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
55 | svar na potrubí DN 100 | ks | 1 |  | 0
56 | úprava konců potrubí DN 100 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
57 | svar na potrubí DN 100 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
58 | dodávka krkové příruby DN100/PN63 | ks | 1 |  | 0
59 | dodávka zaslepovací příruby DN100/PN63 | ks | 1 |  | 0
60 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN100/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
61 | dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 100 PN63 bez izolace | m | 1 |  | 0
62 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 100, úhel 300, bez izolace |  |  |  | 0
63 | dodávka krkové příruby DN100/PN16 | ks | 1 |  | 0
64 | dodávka zaslepovací příruby DN100/PN16 | ks | 1 |  | 0
65 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN100/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
66 | dodávka potrubí DN100/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
67 | dodávka oblouku DN100/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
68 | demontáž přírubového spoje DN 150 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
69 | montáž přírubového spoje DN 150 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
70 | demontáž přírubového spoje DN 150 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
71 | montáž přírubového spoje DN 150 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
72 | řez potrubí bezjiskrově DN 150 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
73 | řez potrubí jiskrově DN 150 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
74 | úprava konců potrubí DN 150 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
75 | svar na potrubí DN 150 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
76 | dodávka krkové příruby DN150/PN63 | ks | 1 |  | 0
77 | dodávka zaslepovací příruby DN150/PN63 | ks | 1 |  | 0
78 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN150/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
79 | dodávka krkové příruby DN150/PN16 | ks | 1 |  | 0
80 | dodávka zaslepovací příruby DN150/PN16 | ks | 1 |  | 0
81 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN150/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
82 | dodávka potrubí DN150/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
83 | dodávka oblouku DN150/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
84 | demontáž přírubového spoje DN 200 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
85 | montáž přírubového spoje DN 200 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
86 | demontáž přírubového spoje DN 200 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
87 | montáž přírubového spoje DN 200 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
88 | řez potrubí bezjiskrově DN 200 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
89 | řez potrubí jiskrově DN 200 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
90 | úprava konců potrubí DN 200 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
91 | svar na potrubí DN 200 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
92 | dodávka krkové příruby DN200/PN63 | ks | 1 |  | 0
93 | dodávka zaslepovací příruby DN200/PN63 | ks | 1 |  | 0
94 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN200/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
95 | dodávka krkové příruby DN200/PN16 | ks | 1 |  | 0
96 | dodávka zaslepovací příruby DN200/PN16 | ks | 1 |  | 0
97 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN200/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
98 | dodávka potrubí DN200/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
99 | dodávka oblouku DN200/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
100 | demontáž přírubového spoje DN 250 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
101 | montáž přírubového spoje DN 250 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
102 | demontáž přírubového spoje DN 250 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
103 | montáž přírubového spoje DN 250 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
104 | řez potrubí bezjiskrově DN 250 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
105 | řez potrubí jiskrově DN 250 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
106 | úprava konců potrubí DN 250 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
107 | svar na potrubí DN 250 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
108 | dodávka krkové příruby DN250/PN63 | ks | 1 |  | 0
109 | dodávka zaslepovací příruby DN250/PN63 | ks | 1 |  | 0
110 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN250/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
111 | dodávka krkové příruby DN250/PN16 | ks | 1 |  | 0
112 | dodávka zaslepovací příruby DN250/PN16 | ks | 1 |  | 0
113 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN250/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
114 | dodávka potrubí DN250/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
115 | dodávka oblouku DN250/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
116 | demontáž přírubového spoje DN 300 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
117 | montáž přírubového spoje DN 300 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
118 | demontáž přírubového spoje DN 300 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
119 | montáž přírubového spoje DN 300 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
120 | řez potrubí bezjiskrově DN 300 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
121 | řez potrubí jiskrově DN 300 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
122 | úprava konců potrubí DN 300 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
123 | svar na potrubí DN 300 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
124 | dodávka krkové příruby DN300/PN63 | ks | 1 |  | 0
125 | dodávka zaslepovací příruby DN300/PN63 | ks | 1 |  | 0
126 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN300/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
127 | dodávka krkové příruby DN300/PN16 | ks | 1 |  | 0
128 | dodávka zaslepovací příruby DN300/PN16 | ks | 1 |  | 0
129 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN300/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
130 | dodávka potrubí DN300/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
131 | dodávka oblouku DN300/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
132 | demontáž přírubového spoje DN 350 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
133 | montáž přírubového spoje DN 350 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
134 | demontáž přírubového spoje DN 350 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
135 | montáž přírubového spoje DN 350 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
136 | řez potrubí bezjiskrově DN 350 | ks | 1 |  | 0
137 | řez potrubí jiskrově DN 350 | ks | 1 |  | 0
138 | řez potrubí bezjiskrově DN 350 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
139 | řez potrubí jiskrově DN 350 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
140 | úprava konců potrubí DN 350 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
141 | úprava konců potrubí DN 350 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
142 | svar na potrubí DN 350 | ks | 1 |  | 0
143 | svar na potrubí DN 350 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
144 | dodávka krkové příruby DN350/PN63 | ks | 1 |  | 0
145 | dodávka zaslepovací příruby DN350/PN63 | ks | 1 |  | 0
146 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 350, úhel 300, bez izolace, L 360NE | ks | 1 |  | 0
147 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN350/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
148 | dodávka krkové příruby DN350/PN16 | ks | 1 |  | 0
149 | dodávka zaslepovací příruby DN350/PN16 | ks | 1 |  | 0
150 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN350/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
151 | dodávka potrubí DN350/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
152 | dodávka oblouku DN350/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
153 | demontáž přírubového spoje DN 400 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
154 | montáž přírubového spoje DN 400 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
155 | demontáž přírubového spoje DN 400 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
156 | montáž přírubového spoje DN 400 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
157 | řez potrubí bezjiskrově DN 400 | ks | 1 |  | 0
158 | řez potrubí jiskrově DN 400 | ks | 1 |  | 0
159 | řez potrubí bezjiskrově DN 400 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
160 | řez potrubí jiskrově DN 400 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
161 | úprava konců potrubí DN 400 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
162 | úprava konců potrubí DN 400 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
163 | svar na potrubí DN 400 | ks | 1 |  | 0
164 | svar na potrubí DN 400 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
165 | dodávka krkové příruby DN400/PN63 | ks | 1 |  | 0
166 | dodávka zaslepovací příruby DN400/PN63 | ks | 1 |  | 0
167 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 400, úhel 300, bez izolace, L360NE | ks | 1 |  | 0
168 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN400/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
169 | dodávka krkové příruby DN400/PN16 | ks | 1 |  | 0
170 | dodávka zaslepovací příruby DN400/PN16 | ks | 1 |  | 0
171 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN400/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
172 | dodávka potrubí DN400/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
173 | dodávka oblouku DN400/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
174 | demontáž přírubového spoje DN 500 - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
175 | montáž přírubového spoje DN 500 - nejiskřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
176 | demontáž přírubového spoje DN 500 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
177 | montáž přírubového spoje DN 500 - nejistřivé nářadí, ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
178 | řez potrubí bezjiskrově DN 500 | ks | 1 |  | 0
179 | řez potrubí jiskrově DN 500 | ks | 1 |  | 0
180 | řez potrubí bezjiskrově DN500 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
181 | řez potrubí jiskrově DN 500 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
182 | úprava konců potrubí DN 500 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí | ks | 1 |  | 0
183 | úprava konců potrubí DN 500 ( vybroušení úkosu ) a slícování potrubí -ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
184 | svar na potrubí DN 500 | ks | 1 |  | 0
185 | svar na potrubí DN 500 - ztížené podmínky přístupu | ks | 1 |  | 0
186 | dodávka krkové příruby DN500/PN63 | ks | 1 |  | 0
187 | dodávka zaslepovací příruby DN500/PN63 | ks | 1 |  | 0
188 | dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 500, úhel 300, bez izolace, L360NE | ks | 1 |  | 0
189 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN500/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
190 | dodávka krkové příruby DN500/PN16 | ks | 1 |  | 0
191 | dodávka zaslepovací příruby DN500/PN16 | ks | 1 |  | 0
192 | dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN500/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. | ks | 1 |  | 0
193 | dodávka potrubí DN500/PN16 bez izolace - ČSN 42 5715 | m | 1 |  | 0
194 | dodávka oblouku DN500/PN16 - úhel dle zadání | ks | 1 |  | 0
195 | výroba podpěry potrubí do DN 150 | ks | 1 |  | 0
196 | montáž podpěry potrubí do DN 150 | ks | 1 |  | 0
197 | výroba podpěry potrubí nad DN 150 do DN 300 | ks | 1 |  | 0
198 | montáž podpěry potrubí nad DN 150 do DN 300 | ks | 1 |  | 0
199 | výroba podpěry potrubí nad DN 300 | ks | 1 |  | 0
200 | montáž podpěry potrubí nad DN 300 | ks | 1 |  | 0
201 | demontáž/ montáž armatury do DN 100 včetně manipulace - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
202 | demontáž/ montáž armatury nad DN 100 do DN 200 včetně manipulace - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
203 | demontáž/ montáž armatury nad DN 200 do DN 300 včetně manipulace - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
204 | demontáž/ montáž armatury do DN 100 včetně manipulace, ztížené podmínky přístupu - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
205 | demontáž/ montáž armatury nad DN 100 do DN 200 včetně manipulace, ztížené podmínky přístupu - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
206 | demontáž/ montáž armatury nad DN 200 do DN 300 včetně manipulace, ztížené podmínky přístupu - nejistřivé nářadí | ks | 1 |  | 0
207 | zhotovení V svaru v plechu tl. do 6mm poloha vodorovná | bm | 1 |  | 0
208 | zhotovení V svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm poloha vodorovná | bm | 1 |  | 0
209 | zhotovení V svaru v plechu tl. do 6mm poloha svislá | bm | 1 |  | 0
210 | zhotovení V svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm poloha svislá | bm | 1 |  | 0
211 | zhotovení koutového svaru v plechu tl. do 6mm poloha vodorovná | bm | 1 |  | 0
212 | zhotovení koutového svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm poloha vodorovná | bm | 1 |  | 0
213 | zhotovení koutového svaru v plechu tl. do 6mm poloha svislá | bm | 1 |  | 0
214 | zhotovení koutového svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm poloha svislá | bm | 1 |  | 0
215 | prořezání plechu tl. do 6mm ( jiskrově ) | bm | 1 |  | 0
216 | prořezání plechu tl. nad 6mm do 10 mm ( jiskrově ) | bm | 1 |  | 0
217 | zhotovení pochozí lávky přes potrubí včetně zábradlí a roštů šíře 820 mm | bm | 1 |  | 0
218 | zámečnické práce | hod | 1 |  | 0
| technologické práce celkem |  |  |  | 0
inženýrská a projekční činnost
1 | zajištění vstupního školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance | soubor | 1 |  | 0
2 | inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se | x | 0 | 0 | 0
| inženýrská a projekční činnost celkem |  |  |  | 0
| cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka : | Ve všech položkách je dodávka prací včetně potřebného materiálu

## Materiál
Materiál - Armatury
Regulační armatury
TAG/KKS | Model | DN | PN | Příruby | Cv (max) | Mat tělesa | Mat trimu | Pohon AUMA | množství | jednotková cena | cena celkem
DN200 | 90-41325 | 200 | 63 | EN1092-1 B2 PN63 | 575 | 1.0619 | 17-4PH/410s.s. | SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 | 1 |  | 0
DN200 (red) | 90-41325 | 200x150x200 | 63 | EN1092-1 B2 PN63 | 360 | 1.0619 | 17-4PH/410s.s. | SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 | 1 |  | 0
DN150 | 90-41325 | 150 | 63 | EN1092-1 B2 PN63 | 360 | 1.0619 | 17-4PH/410s.s. | SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 | 1 |  | 0
DN150 (red) | 90-41325 | 150x100x150 | 63 | EN1092-1 B2 PN63 | 225 | 1.0619 | 17-4PH/410s.s. | SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 | 1 |  | 0
DN100 | 90-41325 | 100 | 63 | EN1092-1 B2 PN63 | 225 | 1.0619 | 17-4PH/410s.s. | SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 | 1 |  | 0
DN100 | 90-21124 | 100 | 63 | EN1092-1 B2 PN63 | 113 | 1.0619 | 410 s.s. | SAREx07.6+AMEx01.1+LE25.1 | 1 |  | 0
Kulové kohoty
Položka | Popis zboží | [7 empty] | množství | jednotková cena | cena celkem
DN100 PN63 | Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SQEx 10.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SQEx 10.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
D150 PN63 | Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SQEx 12.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SQEx 12.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
DN200 PN63 | Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SQEx 14.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SQEx 14.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
DN250 PN63 | Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SAEx 10.2 – F10 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SAEx 10.2 – F10 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
DN300 PN63 | Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SAEx 10.2 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA MATIC SAEx 10.2 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
DN100 PN40 | Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SQEx 10.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SQEx 10.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
D150 PN40 | Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SQEx 12.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SQEx 12.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
DN200 PN40 | Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SQEx 14.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SQEx 14.2+ AMExC 01.1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
DN250 PN40 | Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SAEx 07.6 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SAEx 07.6 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
DN300 PN40 | Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SAEx 10.2 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SAEx 10.2 + AMExC 01.1 + GS 125.3 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 | [7 empty] | 1 |  | 0
Šoupatka
Položka | Popis zboží | [7 empty] | množství | jednotková cena | cena celkem
DN80 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=280 mm, mater. 1.0619+13Cr , provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN100 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=300 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN125 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 125 PN 16 L=325 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN80 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=280 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN100 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=300 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN125 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=325 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1, |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN80 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=210 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN100 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=230 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN125 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 125 PN 16 L=255 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN80 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=210 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN100 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=230 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN125 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 125 PN 16 L=255 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+sSelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN150 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN200 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN250 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN300 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN350 PN16 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [7 empty] | 1
DN150 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 63 L=280 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN200 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 63 L=330 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN250 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 63 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN300 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 63 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN150 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 63 L=350 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN200 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 63 L=400 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1, |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN250 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 63 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
DN300 PN63 | Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 63 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 |  | provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1 | [5 empty] | 1
Uzavírací klapka
Položka | Popis zboží | [7 empty] | množství | jednotková cena | cena celkem
DN150 PN16 | Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu ex proof kyvný servopohon Typ SQEX 10.2 ¦¦ Napětí3ph/400V/50Hz ¦¦ RežimS2-15min Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, | [7 empty] | 1 |  | 0
| Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, +Ovládání ručním převodem | [7 empty] | 1 |  | 0
DN200 PN16 | Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu ex proof kyvný servopohon Typ SQEX 10.2 ¦¦ Napětí3ph/400V/50Hz ¦¦ RežimS2-15min Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, PN16 | [7 empty] | 1 |  | 0
| Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, PN16, Ovládání ručním převodem | [7 empty] | 1 |  | 0
DN250 PN16 | Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu Ex víceotáčkový servopohon Typ SAEX 07.6 ¦¦ Napětí3ph/400V/50Hz ¦¦ RežimS2-15min + GS 63.3 Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, | [7 empty] | 1 |  | 0
| Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, PN16, Ovládání ručním převodem | [7 empty] | 1 |  | 0
DN300 PN16 | Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu ex proof kyvný servopohon Typ SQEX 14.2 ¦¦ Napětí3ph/400V/50Hz ¦¦ RežimS2-15min Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, | [7 empty] | 1 |  | 0
| Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA Klapka uzavírací přírubová 3-excentrická, 1.0619 těleso / disk, 420ss hřídel, 13Cr sedlo, 304SS+těsnění, PN16, Ovládání ručním převodem | [7 empty] | 1 |  | 0
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Položka | Popis zboží | [7 empty] | množství | jednotková cena | cena celkem
DN15 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN25 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN40 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN50 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN65 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN80 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN100 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN125 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN150 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN200 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina) | [7 empty] | 1 |  | 0
Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)
Položka | Popis zboží | [7 empty] | množství | jednotková cena | cena celkem
DN10 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN15 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN20 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN25 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN40 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN50 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN65 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN80 PN40 | Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Položka | Popis zboží | [7 empty] | množství | jednotková cena | cena celkem
DN15 PN16 | Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN25 PN16 | Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN40 PN16 | Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN50 PN16 | Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN80 PN16 | Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN100 PN16 | Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN150 PN16 | Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)
Položka | Popis zboží | [7 empty] | množství | jednotková cena | cena celkem
DN15 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN25 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN40 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN50 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN65 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN80 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
DN100 PN16 | Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez) | [7 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | cena celkem | 0