ČEPRO, a.s., sklad PHM Klobouky u Brna

Specifikace činností při pravidelných kontrolách EPS a DHP

| SO 040 VRÁTNICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 4 | ks |
| Kontrola funkce KTPO, OPPO a ZDP | 1 | ks |
| Kontrola funkcí tabla EPS | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| SO 070 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A VELÍN 1.NP |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 16 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 3 | ks |
| Kontrola funkce teplotních hlásičů zkušebním přípravkem | 12 | ks |
| Kontrola funkcí ústředny EPS, kapacita akumulátorů | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 4 | ks |
| Kontrola funkcí ústředny DHP | 1 | ks |
| SO 071 ČERPACÍ STANICE |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 2 | ks |
| Kontrola funkcí ústředny DHP | 1 | ks |
| SO 110 GARÁŽE A SKLADY HAVARIJNÍ TECHNIKY |  |  |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 3 | ks |
| SO 113 GARÁŽE A DÍLNY |  |  |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 3 | ks |
| SO 190 STÁČENÍ PHL |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 6 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 3 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 6 | ks |
| SO 190.1 - KONTEJNER PRO SO 190 - TECHNOLOGIE SHZ |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 1 | ks |
| SO 220 STROJOVNA + ROZVODNA |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 2 | ks |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 8 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 2 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 3 | ks |
| Kontrola funkcí ústředny DHP | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 7 | ks |
| SO 221 ČERPACÍ STANICE ROPY - MERO |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 4 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 6 | ks |
| SO 222 ČERPACÍ STANICE PRODUKTOVODU |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 7 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 4 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 7 | ks |
| SO 222.1 KONTEJNER PRO SO 222 - TECHNOLOGIE SHZ |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| SO 223 STROJOVNA + ROZVODNA - MND |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 2 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 3 | ks |
| SO 230 NADZEMNÍ NÁDRŽE Č. 1, 2, 5 |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 18 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 3 | ks |
| Kontrola funkce teplotního detekčního kabelu + řídící jednotka | 6 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 3 | ks |
| SO 231 A, B PODZEMNÍ CHODBY SKLADOVÝCH NÁDRŽÍ |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 11 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 2 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 5 | ks |
| Kontrola funkce topného kabelu čidel EPS | 1 | ks |
| SO 231 C, D PODZEMNÍ CHODBY SKLADOVÝCH NÁDRŽÍ |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 6 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 2 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 3 | ks |
| Kontrola funkce topného kabelu čidel EPS | 1 | ks |
| SO 232 NADZEMNÍ NÁDRŽ Č. 6 - MND |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 6 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| Kontrola funkce teplotního detekčního kabelu + řídící jednotka | 2 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 1 | ks |
| SO 239 REKUPERACE |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 2 | ks |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 6 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 3 | ks |
| Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace na místě | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 1 |  |
| SO 241 A 260 - ROZVODNA, TRAFO, DIESELAGREGÁT. |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 7 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| SO 290 TRAFOSTANICE A ROZVODNY |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 14 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 2 | ks |
| SO 291 STYKOVNA |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 1 | ks |
| Kontrola funkcí ústředny DHP | 1 | ks |
| SO 326 - ČOV |  |  |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| SO 521 - STANICE GHZ |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| SO 524 STROJOVNA SHZ + ROZVODNA |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 4 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V | 1 | ks |
| SO 582 KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ PRODUKTOVODU – MND |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 2 | ks |
| SO 581 - NAPOJOVACÍ ŠACHTA MERO – DÁLKOVOD lll. |  |  |
| Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 1 | ks |
| BIOPALIVA |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| BETONOVÁ VANA A SLOPOVÁ NÁDRŽ 100m3, KONCOVÉ ZAŘ. PRODUKTOVODU |  |  |
| Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem | 1 | ks |
| Kontrola funkce tlačítkových hlásičů | 4 | ks |
| Ostatní objekty: |  |  |
| SW diagnostika znečištění optickokouřových hlásičů |  |  |
| Kontrola funkcí grafické nadstavby |  |  |

Koordinační funkční zkouška:

- Součinnost s SHZ v objektech SO 190, SO 190.1, SO 220, SO 222, SO 222.1, SO 230, SO 232, SO 239, SO 524, SO 585. Kontrola návazných funkcí na zařízení SHZ – ovládání solenoidových ventilů, monitorování polohy armatur, monitorování tlakových spínačů, zobrazení všech stavů na zobrazovacím table v místnosti operátora, automatické a ruční spuštění hasebních úseků – v rozsahu podle požadavků zkoušky SHZ.

- Součinnost s CCTV – kontrola návazných funkcí na zařízení SHZ v rozsahu podle požadavků provozovatele na vazby s EPS.