## Příloha č. 11 – Technologie
Název skladu | Adresa skladu | Redundance serverů | Počet serverových licencí | Počet klientských licencí | Současná verze SCADA | Interní (SCADA) OPC DA Server – počet spojení (s rezervou pro plánovaný budoucí rozvoj) | KEPServerEX OPC Server (počet instalací) | Microsoft SQL Server Standard definovat metriku (CAL, počet apod.) | Celkový počet požadovaných bodů (s rezervou pro plánovaný budoucí rozvoj) | Počet mimik | Počet reportů | Počet komunikovaných DI signálů | Počet komunikovaných DO signálů | Počet komunikovaných AI signálů | Počet komunikovaných AO signálů | Počet MEMORY hodnot | Celkový počet využitých bodů (aktuální stav)
Hněvice | Hněvice 62, 411 08 | ANO | 2 | 7 | CitectSCADA 2015 | 2 | 7 | 4 | neomezený | 398 | 0 | 9887 | 2142 | 3384 | 1626 | 1104 | 18143
Litvínov | Litvínov 7, 436 15 | ANO | 2 | 2 | CitectSCADA 2015 | 2 | 0 | 2 | 1500 | 10 | 1 | 585 | 127 | 230 | 41 | 48 | 1031
Nové Město | Břežany I. 62, 280 02 | ANO | 2 | 2 | CitectSCADA 2015 | 2 | 0 | 2 | 5000 | 27 | 5 | 1168 | 368 | 508 | 98 | 108 | 2250
Potěhy | Horky 131, 286 01 | ANO | 2 | 2 | CitectSCADA 2015 | 2 | 0 | 2 | 5000 | 33 | 2 | 1365 | 304 | 371 | 83 | 133 | 2256
Klobouky | Klobouky u Brna 860, 691 72 | ANO | 2 | 2 | CitectSCADA 2015 | 2 | 0 | 2 | 5000 | 29 | 4 | 1507 | 342 | 425 | 156 | 262 | 2692
Šlapanov * | Šlapanov 162, 582 51 | NE | 0 | 3 | CitectSCADA 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Název a adresa skladu |  | Architektura a rozsah licence | [7 empty] | Počet mimik, reportů a I/O ve SCADA prostředí
Legenda
DI – počet digitálních vstupů
DO – počet digitálních výstupů
AI – počet analogováých vstupů
AO – počet analogových výstupů
Poznámka
* Pouze klientské stanice připojené k serverům v lokalitě Hněvice