## KRYCI LIST ROZPOCTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
NÁZEV AKCE: |  | OBNOVA SYSTÉMŮ CCTV, PZTS A ACS SKLAD HNĚVICE | DATUM: | 10/2022
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 22Z030 | VERZE: | 01
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | Čepro a.s. | IČ: | 60193531
|  | Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 | DIČ: | CZ60193531
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | Dohledový videosystém VSS |  |  | 0
2 | Poplachovy zabezpečovací a tísňový systém PZTS |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..
Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..
PINET projekt s.r.o., Máchova 2328, Benešov 256 01

## REKAPITULACE VSS
NÁZEV AKCE: |  | OBNOVA SYSTÉMŮ CCTV, PZTS A ACS SKLAD HNĚVICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 22Z030
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 10/2022
Rekapitulace ceny – Dohledový systém VSS
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
9 | Prořez |  |  | 0 | 0
10 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
11 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
12 | ZRN (ř. 1-11) |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
13 | Přesun dodávek |  |  | 0 | 0
14 | Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
15 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
16 | Provozní vlivy
17 | Vzorkování
18 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a jejich ochrana
19 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy
20 | Kompletační činnost
21 | Zaškolení obsluhy, návody, štítky, zkušební provoz apod.
22 | Protokoly o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty a prohlášení o shodě
23 | Pomocná a montážní lešení
24 | Výchozí revize
25 | VRN (ř. 13-24) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby

## VSS
Položkový rozpočet – Dohledový systém VSS
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC a příslušenství
1 |  |  | Lišta hranatá, 20x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Lišta hranatá, 40x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Plechové žlaby a příslušenství
3 |  |  | Žlab 62/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 760 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Žlab 125/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Přepážka pro kabelové žlaby s výškou bočnice 50 mm, povrchová úprava žárový zinek, včetně spojovacího materiálu | PSV | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Ocelová konstrukce ŽZ pro vynešení žlabu 62/50, tvořená "c" profilem, včetně spojovacího materiálu, spojek, podpěr, nosníků, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 470 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Ochranný obvodový lem žlabu | PSV | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Odvíkování a zavíkování stávajícho ocelového žlabu | PSV | m | 4700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Drátěné žlaby a příslušenství
10 |  |  | Žlab MERKUR 50/50 "GZ"- vzdálenost podpěr cca.2,0m, včetně spojovacího materiálu, spojek, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Žlab MERKUR 100/50 "GZ"- vzdálenost podpěr cca.1,9m, včetně spojovacího materiálu, spojek, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
12 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø32mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø40mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Trubka tuhá PC ABS EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 312 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Trubka PE 125x7.1 mm | PSV | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Jednoplášťová trubka HDPE Ø50mm | PSV | m | 2394 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Spojka šroubovací pro trubku HDPE Ø50mm | PSV | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø40mm, bezhalogenová | PSV | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky Ø40mm | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø40mm | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50mm, UV odolná, bezhalogenová | PSV | m | 2092 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky Ø50mm | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Zátka pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
28 |  |  | Izolační páska PVC, modrá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Izolační páska PVC, žluto-zelená, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Izolační páska PVC, šedá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Izolační páska PVC,transparentní, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Izolační páska PVC, hnědá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
35 |  |  | Samolepící (šroubovací) příchytky pro pásky, 18,9x18,9 mm, černá | PSV | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | Nerezová ocelová páska pro lehké upínání, rozměr 19 x 0.4 mm, návin 50 m v plastovém odvíječi | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | Nerezová spona 19mm, 100 ks/bal | PSV | bal | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 203x3,6mm | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 250x4,8mm | PSV | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 300x7,6mm | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 203x2,5mm, černá | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | PSV | ks | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 300x7,6mm, černá | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - cat.5e stíněné
44 |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, PE venkovní plášť černý | PSV | m | 2730 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LSOH plášť modrý | PSV | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | Kabel CAT7 SSTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | PSV | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické cat.5e nestíněné
47 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e stíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e stíněný, 2xRJ-45, délka 3m, barva šedá | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely optické
50 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 8 E9/125 BLK (8vl. SM OS2) - dle standardu OIT | PSV | m | 5300 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 8 E50/125 BLK (8vl. MM OM3) - dle standardu OIT | PSV | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 12 E9/125 BLK (12vl. SM OS2) - dle standardu OIT | PSV | m | 5130 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 24 E9/125 BLK (24vl. SM OS2) - dle standardu OIT | PSV | m | 780 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely optické
54 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM3, 2m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3, 2m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3, 5m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, 2m | PSV | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m | PSV | ks | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 2m | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 5m | PSV | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 15m | PSV | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
62 |  |  | CYKY-J 3 x 2,5 | PSV | m | 2850 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | CYKY-J 3 x 4 | PSV | m | 1240 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | PRAFlaDur® + 3x2,5 RE | PSV | m | 156 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | H07V-K 6 ŽZ | PSV | m | 825 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - stojanové a příslušenství
66 |  |  | Stojanový rozvaděč rozebíratelný, 19", v. 42U (1978mm), h. 800mm, š. 800mm, šedý s odnímatelnými bočnicemi, perforované přední a zadní dveře. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | Sada rohů pro podstavec 100 mm, RAL7035 šedá | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  |  | Sada panelů pro modulární podstavce 80/80, výška 100mm, šedá | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - nástěnné
69 |  |  | Nástěnný rozvaděč, 19", v. 18U (891mm), h. 500mm, š. 600mm, šedý s odnímatelnými bočnicemi. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kamerové rozvaděče a příslušenství
70 |  |  | Kamerový rozvaděč: Venkovní ocelový rozváděč s místem pro záložní baterii. Vyhovující požadavkům EN 61439-1 (v certifikaci u TUV SUD). Rozváděč je optimalizovaný zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a IO modulů METEL. Do rozváděče mohou být rovněž osazeny zařízení jiných výrobců. Rozváděč je osazen těmito komponenty: Zásuvka 230VAC typ E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/240W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: 400 x 600 x 250 mm, 230VAC. Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů, Zebezpečení: Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche, komplet vydrátové, zapojené, testováno dle EN 61439-1 (OH6425 - C4.A12.R.P482.SE) | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  |  | Zámek pro ocelové rozvaděče typu OH65.Kompatibilní se všemi typy OH65-PG10, PG12 | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  |  | Upevňovací příslušenství pro montáž ocelových rozvaděčů série OH6425 a OH65-PG12 na sloup | PSV | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  |  | Upevňovací příslušenství na zeď pro ocelové rozváděče série Ohxxxx | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  |  | Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche | PSV | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodné panely - neosazené
75 |  |  | 19" patchpanel neosázený, 24xRJ-45, 1U, RAL 7035 | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství
76 |  |  | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 12xSC-Duplex, neosazená, výška 1U | PSV | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 24xSC-Duplex, neosazená, výška 1U | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  |  | Optický box na DIN lištu pro max. 4 simplex SC/E2000/duplex LC spojky, neosazený, Kompatibilní pro standardní rozměr DIN lišty 35 x 27 x 7,5 mm, 4 kabelové porty pro kabely s maximálním průměrem 9 mm, Rozměry: 125 x 36 x 129 mm, Obsah baleni: 1x kabelová průchodka PG11 (průměr kabelu 5-9 mm,) 3x kabelová záslepka PG, 1x popisová nálepka, 2x držák ochran sváru | PSV | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  |  | FO kazeta pro 24 svárů, držáky svárů, včetně výka | PSV | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  |  | Ochrana svárů | PSV | ks | 856 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily
81 |  |  | Pigtail LC, 9/125µm OS2, délka 2m | PSV | ks | 376 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  |  | Pigtail SC, 9/125µm OS2, délka 2m | PSV | ks | 456 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  |  | Pigtail LC, 50/125µm OM3, délka 2m | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  |  | Pigtail SC, 50/125µm OM3, délka 2m | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Optické spojky
85 |  |  | Spojka LC-LC, duplexní SM | PSV | ks | 188 |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  |  | Spojka SC-SC, duplexní SM | PSV | ks | 228 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  |  | Spojka LC-LC, duplexní MM | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  |  | Spojka SC-SC, duplexní MM | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
89 |  |  | Konektor RJ-45, STP Cat.5e, pro drát | PSV | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  |  | Krytka konektoru RJ-45 | PSV | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  |  | Keystone modul stíněný, Cat.5, samozářezový | PSV | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
92 |  |  | 19" vyvazovací panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U, RAL 7035 | PSV | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
93 |  |  | 19" napájecí panel, 9x UTE, bez vypinače | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  |  | Montážní sada do rozvaděče - multipack 100x šroub + plovoucí matka + podložka | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
95 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 2,5 - 6mm2 | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 4 - 10mm2 | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  |  | Štítky, kabel do 7 mm, šířka 30,48mm, 4,3m/kazeta | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  |  | Štítek Pozor optický kabel samolepící | PSV | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  |  | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  |  | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo kamerového rozvaděče | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  |  | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  |  | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany, jističe, rozvodnice, oka
104 |  |  | Jistič In 2 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  |  | Jistič In 6 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | PSV | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  |  | Jistič In 16 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
107 |  |  | Tmel silikonový bílý | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  |  | Tmel akrylátový bílý | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  |  | Stavbařský butylenový tmel | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  |  | Montážní pěna PUR 750 ml | M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  |  | Tmel protipožární CP 611A | M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  |  | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  |  | Plsť minerální protipožární Orsil | M | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
113 |  |  | Směs omítková Cemix 7 | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  |  | Sádra bílá | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  |  | Sádra stavební šedá - balení po 1 nebo 5 kg | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
116 |  |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | M | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 |  |  | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | M | ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Systém VSS
118 |  |  | IP dome kamera, 5MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 40m, VCA, audio, IP67 Referenční typ: DS-2CD3156G2-ISU(2.8mm)(H) Základní parametry Provedení kamery Dome Počet megapixelů 5 Megapixel IR přísvit 40 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu fixní Objektiv 2,8 mm Max. horizontální úhel 98° Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC) Citlivost standardní Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek 1/2,7" CMOS Maximální rozlišení 2592 x 1944 Max. snímková rychlost 30 fps @ 2688 x 1520 Napájení PoE; 12 V DC Spotřeba 5 - 10 W Maximální spotřeba 8,5 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup 1 / 1 Privátní zóny ano Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -30 - 60 °C Mechanická odolnost IK10 | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  |  | Instalační krabice pro IP dome kamery | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  |  | Držák pro montáž na stěnu pro IP dome kameru. S připojovací skříňkou. Hliníková slitina. | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  |  | IP bullet kamera, 5MP, MZVF, 2.7-13,5mm, WDR 120dB, IR 60m, VCA, IP67 Referenční typ: DS-2CD3656G2-IZS Základní parametry Provedení kamery Bullet Počet megapixelů 5 Megapixel IR přísvit 60 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu motorický Objektiv 2,7 – 13,5 mm Max. horizontální úhel 103 ° Min. horizontální úhel 32 ° Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC) Video komprese H.264; H265; MJPEG, H.264+/H.265+ Snímací prvek 1/2,7" CMOS Maximální rozlišení 2592 x 1944 Max. snímková rychlost 30 fps @ 2688 x 1520 Napájení 12 V DC; PoE Spotřeba 10 - 15 W Maximální spotřeba 15 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup 1/1 Slot pro (micro)SD kartu ano Mechanická odolnost IK10 Pracovní teplota -30 - 60 °C Další funkce detekce sabotáže, detekce ztráty sítě, 4 streamy | PSV | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  |  | Hemisférická IP dome kamera, 5MP, 1.05mm, WDR 120dB, IR 8m, H.265(+) Referenční typ: DS-2CD3955G0-IS Základní parametry Provedení kamery Hemisférická Počet megapixelů 5 Megapixel IR přísvit 8 m WDR reálné (True WDR), 120dB Typ objektivu fixní Objektiv 1,05 mm Max. horizontální úhel 180 ° Min. horizontální úhel 180 ° Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC) Citlivost standardní Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Videoanalýza základní Snímací prvek 1/2,5" CMOS Maximální rozlišení 2560 x 1920 Max. snímková rychlost 25 fps @ 2560 x 1920 Napájení PoE; 12 V DC Spotřeba 5 - 10 W Maximální spotřeba 7,5 W Redukce šumu ano Privátní zóny ano Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -10 - 50 °C Další funkce detekce obličeje, detekce narušení oblasti, detekce překročení čáry, detekce pohybu, detekce sabotáže, detekce ztráty sítě, detekce konfliktu IP Max. počet streamů 2 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  |  | IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, VA, audio, IR 60m, strobe light, IP67 Referenční typ: DS-2CD2T46G2-ISU/SL Základní parametry Provedení kamery Bullet Počet megapixelů 4 Megapixel IR přísvit 60 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu fixní Objektiv 2,8 mm Max. horizontální úhel 103 ° Min. horizontální úhel 103 ° Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC) Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek 1/3" CMOS Maximální rozlišení 2688 x 1520 Max. snímková rychlost 25 fps @ 2688 x 1520 Napájení 12 V DC; PoE Spotřeba 10 - 15 W Maximální spotřeba 12 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup 1 / 1 Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -30 - 60 °C | PSV | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  |  | Instalační krabice pro IP bullet kamery | PSV | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
125 |  |  | IP PTZ kamera, 4MP, 42x zoom, WDR 140dB, IR 500m,VCA, IP67 Referenční typ: DS-2DF8C442IXS-AELW (T5) Základní parametry Provedení Speed dome PTZ kamery Vnitřní / Venkovní Venkovní provedení Objektiv 6 - 252 mm WDR 120dB reálné Napájení PoE / AC24V Antivandal krytí Ne Maximální počet snímků 2560 x 1440 @ 25fps Multistreaming počet 3 streamy Horizontální úhel max. 60° Režim Den/Noc IR-cut Video analýza Pokročilá Deep learning Audio In / Out 1/1 RS-485 ovládání Ano Spotřeba 50-60 Watt Provozní teplota -40° až +65° C Počet megapixelů 4 megapixely Délka přísvitu max. 400 metrů Typ objektivu motorický Citlivost extra vysoká - DarkFighter WI-FI (bezdrát.) Nepodporuje Maximální rozlišení 2560 x 1440 Komprese videa H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Velikost zoomu 42x zoom Snímač 1/1,8" CMOS Interní úložiště MicroSD slot max.256GB Alarmy In / Out 7/2 Auto(Smart) Tracking Auto Tracking Video výstup Ano (PAL) Typ PoE Hi-PoE Stupeň krytí IP IP67 | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  |  | IP bullet kamera 4MP, explosion-proof, ATEX, 4mm, IR 30m, VA, 316L, IP68 Referenční typ: DS-2XE6242F-IS/316L (4mm) Základní parametry Provedení Do výbušného prostředí Vnitřní / Venkovní Venkovní provedení Objektiv 4 mm WDR 120dB reálné Napájení PoE / AC230V Antivandal krytí Ano Maximální počet snímků 2560 x 1440 @ 25fps Multistreaming počet 3 streamy Horizontální úhel max. 90° Režim Den/Noc IR-cut Video analýza Pokročilá Audio In / Out Neobsahuje RS-485 ovládání Nepodporuje Spotřeba 5-10 Watt Provozní teplota -30° až +60° C Stupeň krytí IK IK08 Počet megapixelů 4 megapixely Délka přísvitu max. 30 metrů Typ objektivu monofokální Citlivost standardní WI-FI (bezdrát.) Nepodporuje Maximální rozlišení 2560 x 1440 Komprese videa H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Velikost zoomu Není motor zoom Snímač 1/3" CMOS Interní úložiště MicroSD slot max.128GB Alarmy In / Out 2/2 Auto(Smart) Tracking Ne Video výstup Nepodporuje Typ PoE PoE Stupeň krytí IP IP68 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
127 |  |  | Držák kamery stainless Steel 412.5×140×228mm, Nerezová ocel. Nastavitelný úhel sklonu od -45° do 45° a úhel natočení od -45° do 45°. Konstrukce otvorů pro kabely usnadňuje vedení kabelů | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  |  | Propojovací kabel do výbušného prostředí pro ATEX kamery, délka 1m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  |  | Rozbočovací box do výbušného prostředí, materiál: nerezová ocel 316L, barva: nerez, kompatibilita: kamery do výbušného prostředí | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  |  | Držák (konzola) na sloup pro PTZ kamery, materiál: hliník, barva: bílá, pro průměr sloupu: 67 - 127 mm | PSV | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
131 |  |  | Držák (konzola) na potrubní most/stěnu pro PTZ kamery, včetně kotvícího materiálu | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
132 |  |  | Držák (konzola) na sloup o průměru 67 mm - 127 mm pro venkovní a vnitřní válečkové a dome kamery | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
133 |  |  | Konzola pro montáž na konstrukci zastřešení (zámečnický výrobek) | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
134 |  |  | Provedení kamerové zkoušky za účasti zástupce investora | PSV | ks | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
135 |  |  | NVR pro 64 IP kamer až 12MP, HDMI, H.245/265, až 8 HDD Referenční typ: DS-9664NI-I8 Základní parametry Typ NVR Počet IP kamer (vestavěné licence) 64 Max. počet IP kamer 64 Formát komprese H.264; H.265; MJPEG Max. rozlišení IP záznamu 12 Megapixel Datová propustnost (In / Out) 320 / 256 Mbps Interní HDD bez HDD Max. počet HDD 8 Poplachový vstup / výstup 16 / 4 Počet audiovstupů 1 Výstup pro monitor 2 x VGA; 2 x HDMI Podpora RAID ano; RAID0; RAID1; RAID5; RAID10 USB 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.0 Ethernet 2 Videoanalýza ano? Operační systém Linux Napájení 230 V AC Spotřeba < 50 W Provedení rack Rozměry (Š x V x H) 445 x 90 x 470 mm | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  |  | 10TB pevný disk WD PURPLE určený pro kamerové systémy a provoz 24/7 | PSV | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  |  | IP klávesnice, matrix screen 128x64px, 4 osy, rotační zoom; LCD; Rozhraní: USB 2.0, RS485 a LAN 100Mbit, 12VDC, Rozměry: 435 x 193 x 110 mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 |  |  | Zapojení, konfigurace, oživení záznamového zařízení včetně naprogramování | PSV | kpl | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 |  |  | SIP Speaker Horn, venkovní IP reproduktor, RJ45, PoE, IP67 včetně instalačního a kotvícího materiálu | PSV | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
140 |  |  | Konzole pro montáž venkovního IP reproduktoru, včetně instalačního a kotvícího materiálu (zámečnický výrobek) | PSV | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Switche, servery, pracovní stanice aj. VSS včetně příslušenství
141 |  |  | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 8x Fast Ethernet port s PoE, podpora UPOE, POH, 802.3af/at/bt, PoE limity: max. 270W na celý switch / 170W na porty 1-4 nebo 5-8 a max. 95W na port, maximální celkový odebíraný výkon PoE přes všechny porty je 270W, přepěťové ochrany FE portů 1000A, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC, instalace na rovný podklad / na DIN35 / do 10" stojanu | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  |  | Průmyslový managed switch 19"/1U podporující redundantní topologii LAN-RING s porty: 2x SFP+ slot 10 GBASE-R / 1000 BASE-X, 1x RJ45 port 10/100/1000 BASE-T, 16x RJ45 port 10/100 BASE-T s PoE, 2x sběrnice RS485 / Modbus-RTU, 2x digitální/poplachový vstup, 1x programovatelný relé výstup, 3 nezávislé vstupy napájení, Redundantní topologie LAN-RING, RSTP, Přepěťové ochrany až 30A (8/20µs), Event management: IP Watchdogy, HTTP/ONVIF klient, ETH/TCP eventy, Modbus, DI/relé/poplach. smyčky…, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMPv1/2, RSTP, LLDP, 802.1X, Provozní teplota od -30°C do +50°C. Interní zdroj s výkonem 320W., instalace do 19" stojanu, 12VDC/24VDC/48VDC/230VAC/56VDC | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  |  | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 1x GE port, 4x Fast Ethernet port s PoE, podpora UPOE, POH, 802.3af/at/bt, max. 95W na port, maximální celkový odebíraný výkon PoE přes všechny porty je 170W, přepěťové ochrany FE portů 1000A, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | PSV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  |  | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 3x FE PoE port, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, jemné přepěťové ochrany, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  |  | Průmyslový managed switch 19"/1U s podporou: 2x SFP+ sloty 10 GBASE-R, 8x COMBO porty (SFP/RJ45), Sériové sběrnice 2x RS485 / RS422 / Modbus, 2x digitální/poplachový vstup, 1x programovatelný relé výstup, 2 nezávislé vstupy napájení, Redundantní topologie LAN-RING, RSTP, Event management s podporou: HTTP/ONVIF klient, E-mail, IP Watchdogy, ETH eventy, TCP, Modbus, DIO, vyvážené smyčky... VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMPv1/2, RSTP, LLDP, 802.1X, Přepěťové ochrany až 30A (8/20µs), Provozní teplota od 0°C do +70°C, Provozní teplota součástek od 0°C do +85°C, instalace do 19" stojanu, 230VAC | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  |  | Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-240W s nastavitelným výstupním napětím až + 55VDC (PoE+), účinnost 94%, pracovní teplota –25...+70°C, instalace na DIN35, 230VAC | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  |  | Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC | PSV | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  |  | Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm , MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC | PSV | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  |  | Zapojení, konfigurace, oživení aktivních prvků | PSV | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 |  |  | Dell Precision 3450 SFF s certifikací ISV. 8jádrový procesor Intel Core i7-10700 (2.9GHz, TB 4.8GHz, HyperThreading), 16GB operační paměti DDR4, disk 512GB SSD M.2 PCIe, mechanika DVD±RW, grafická karta NVIDIA Quadro P620 2GB GDDR5, GLAN, USB (4x 2.0, 3x 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x 3.1/3.2 Gen 2 a 1x Type-C 3.1/3.2 Gen 2x2), 2x DisplayPort, 4x miniDisplayPort, sériový port, klávesnice a myš, Windows 10 Pro, Monitor – úhlopříčka 24" / Rozlišení 1920 x 1080 (FullHD) / Poměr stran 16:9 / Nedotykový / IPS / PLS / Matný / Odezva 5 ms / Obnovovací frekvence 60 Hz / Jas 250 cd/m2 / Rozhraní USB / DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI / Vybavení: VESA / Rozměry (Š x V x H): 537 x 356.1 x 166 mm / 3.26 Kg / Černá / Servis 3 roky NBD | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
151 |  |  | Monitor – úhlopříčka 24" Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 60Hz, 250 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, nastavitelná výška, pivot, VESA/ Servis 3 roky NBD | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  |  | Mini DisplayPort to DisplayPort (DP) Cable 2m Black | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
153 |  |  | Zapojení, konfigurace, oživení klientských stanic, monitorů včetně instalace SW | PSV | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
154 |  |  | PLC jednotka řada BOX pro montáž na lištu DIN 35 a rovný podklad, hliníkové pouzdro Vstup napájení 10 až 60VDC 2x Ethernet 10/100BASE-T 3x Digitální vstup (230V) 2x 10-bit alarmový / digitální vstup (5V) 8x Relé výstup (NO 230V) 2x Relé výstup (NOC 230V) 1x RS485 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  |  | Modul rozšiřující, řada BOX pro montáž na lištu DIN 35 a rovný podklad, hliníkové pouzdro Vstup napájení 10 až 60VDC 3x Digitální vstup (230V) 2x 10-bit alarmový / digitální vstup (5V) 8x Relé výstup (NO 230V) 2x Relé výstup (NOC 230V) | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
156 |  |  | DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče, 1U | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 |  |  | Zapojení, konfigurace / programování, oživení jednotky PLC včetně vazeb od systému PZTS, VSS a EPS (podklady EPS nejsou předmětem dodávky) | PSV | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabelové šachty
158 |  |  | Kabelová komora, 450x450mm, nosnost až 40 tun, hloubka 400mm | M | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
159 |  |  | Dno kabelové komory 450x450 mm, hloubka 200mm | M | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
160 |  |  | Víko, 450x450mm, zatížitelnost B125 (12,5t), litina, EN-124, fixace šroubem | M | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  |  | Štěrkové lože kabelových komor - štěr frakce 16/32 včetně hutněn | M | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Stožáry a stavební přípomoce
162 |  |  | Stožár kamerový 3000/3600/600, třistupňový 159/114/89, žárově zinkováno dle DIN EN ISO 1461, bezpaticový | M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
163 |  |  | Stožár kamerový 4000/4800/800, třistupňový 159/114/89, žárově zinkováno dle DIN EN ISO 1461, bezpaticový | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
164 |  |  | Stožár kamerový 5000/6000/1000, třistupňový 159/114/89, žárově zinkováno dle DIN EN ISO 1461, bezpaticový | M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
165 |  |  | Stožár kamerový 10000/11200/1200, třistupňový 219/159/114, žárově zinkováno dle DIN EN ISO 1461, bezpaticový | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
166 |  |  | Úprava stávajícího stožáru pro instalaci nové rozvodnice / kamery aj systému VSS, odstranění stávajích rozvodů a konzolí | M | ks | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 |  |  | Betonová patka min. 500x500x800mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění, betonové směsi, armatury, drenáže, aj. | M | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
168 |  |  | Betonová patka min. 600x600x900mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění, betonové směsi, armatury, drenáže, aj. | M | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
169 |  |  | Betonová patka min. 800x800x1300mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění, betonové směsy, betonové směsi, armatury, drenáže, aj. | M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
170 |  |  | Zemnící tyč se svorkou ZT 1,5s | M | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
171 |  |  | Zemnící páska FeZn 30X4 | M | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
172 |  |  | Spojovací a kotvící materiál, zemnícíc svorky a oka aj. | M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy
173 |  |  | Vytýčení tras ve volném terénu | M | m | 1600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 |  |  | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | M | m2 | 758 | 0 | 0 |  | 0 | 0
175 |  |  | Kabelová rýha šířka 50cmú hloubka 60cm v zemině 3. třídy | M | m | 1516 | 0 | 0 |  | 0 | 0
176 |  |  | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | M | m | 1516 |  | 0 |  | 0 | 0
177 |  |  | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | M | m | 1516 |  | 0 |  | 0 | 0
178 |  |  | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | M | m | 1516 | 0 | 0 |  | 0 | 0
179 |  |  | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | M | m | 1516 | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 |  |  | Položení drnu/m2 | M | m2 | 758 | 0 | 0 |  | 0 | 0
181 |  |  | Osetí povrchu travou/m2 | M | m2 | 758 |  | 0 |  | 0 | 0
182 |  |  | Řezání spáry v asfaltudo 10cm | M | m | 84 | 0 | 0 |  | 0 | 0
183 |  |  | Bourání živičných povrchů do 10cm | M | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0
184 |  |  | Vyjmutí stávajícího kameniva a opětovné uložení pod živičný povrch | M | m | 84 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 |  |  | Živičný povrch do 10 cm, včetně dopravy, zpracování a zhutnění | M | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení
186 |  |  | Ukončení vodiče do 2,5mm2, včetně označení | PSV | ks | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 0
187 |  |  | Ukončení vodiče do 4mm2, včetně označení | PSV | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 |  |  | Ukončení vodiče do 6mm2, včetně označení | PSV | ks | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zakončení optiického kabelu
189 |  |  | Svár optického vlákna SM | PSV | ks | 832 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190 |  |  | Svár optického vlákna MM | PSV | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 |  |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | PSV | ks | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření
192 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 2 vln.délky - obousměrně | PSV | ks | 832 | 0 | 0 |  | 0 | 0
193 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 2 vln.délky - obousměrně | PSV | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 |  |  | Měření metalické linky FTP vč.certif.protokolu | PSV | ks | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
195 |  |  | Demontáž stávajcího rozvaděče 9U 600x400 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
196 |  |  | Přesun zakončovacích prvků: 1x optická vana 18xLC-Duplex, 2x vyvazovací panel, 1x patch panel, 1x police 1U, 1x UPS 500VA z demontovaného rozvaděče RD371 do nového rozvaděče bez přerušení zakončení optických vláken, odpojení a zapojení 8x UTP na patch panel |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
197 |  |  | Demontáž IP interkomu |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
196 |  |  | Demontáž a opětovná montáž kazetového minerálního podhledu v trase vedení kabeláže |  | m | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
198 |  |  | Demontáž stávajícího analogového systému VSS, 39ks analogových fixních kamer, 14ks PTZ kamery, Záznamového zařízení, kabeláže sdělovací a napájecí, konzolí držáků, kabelových tras aj. matariálu kamerového systémů. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontované kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ KAMER BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI). |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
199 |  |  | Úpravy ve stávajících datových rozvaděčích, odpojení návzaností VSS, popis nových vývodů, vyvázání kabeláže popis kabeláže apod. |  | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
200 |  |  | Úpravy ve stávajících NN rozvaděčích, vč, doplnění svorek, propojovacích vodičů, apod. |  | kpl | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
201 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
202 |  |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
203 |  |  | Zámečnické práce blíže nespecifikované |  | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
205 |  |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) |  | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
206 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
207 |  |  | SBI oživení okruhů CCTV, závěrečný test CCTV, umístění symbolů CCTV, nastavení operátorských práv CCTV, oživení okruhů CCTV, závěrečné testy CCTV, Koordinace s realizátorem části CCTV, Zavedení a konfigurace okruhů do SBI Master, SBI VP, nastavení replikací, včetně certifikátů, Oživení okruhů v SBI Master, nastavení práv operátorů, nastavení kamerových matic, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj. |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
208 |  |  | Konfigurace operátorského pracoviště (RT, Prostory, Návštěvy) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
209 |  |  | Školení operátorů |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
210 |  |  | Konfigurační tabulky, IP adresy, podklady pro impletaci do grafické nadstavby, předávací dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
211 |  |  | Geodetické zaměření instalované optické kabeláže pro zanesení dat do systému Gramis (papírová i digitální forma předání 3x) v celkové délce vedení cca 1600m |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
212 |  |  | Projektová dokumentace skutečního provedení stavby VSS - OBIA |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
213 |  |  | Projektová dokumentace skutečního provedení stavby LAN - OIT |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAPITULACE PZTS
NÁZEV AKCE: |  | OBNOVA SYSTÉMŮ CCTV, PZTS A ACS SKLAD HNĚVICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 22Z030
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 10/2022
Rekapitulace ceny – Poplachový bezpečnostní a tísňový systém PZTS
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
9 | Prořez |  |  | 0 | 0
10 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
11 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
12 | ZRN (ř. 1-11) |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
13 | Přesun dodávek |  |  | 0 | 0
14 | Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
15 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
16 | Provozní vlivy
17 | Vzorkování
18 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a jejich ochrana
19 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy
20 | Kompletační činnost
21 | Zaškolení obsluhy, návody, štítky apod.
22 | Protokoly o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty a prohlášení o shodě
23 | Pomocná a montážní lešení, plošina
24 | Výchozí revize
25 | VRN (ř. 13-25) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby

## PZTS
Položkový rozpočet – Poplachový bezpečnostní a tísňový systém PZTS
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
|  |  | Žlaby PVC a příslušenství | [7 empty] | 0
1 |  |  | Lišta hranatá, 20x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Lišta hranatá, 40x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 162 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Lišta hranatá, 40x40mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Elektroinstalační kanál 140x60mm, včetně koncových, spojovacích a odbočných krytů, vnějších a vnitřních rohů aj. podružného materiálu | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Plechové žlaby a příslušenství
5 |  |  | Žlab 62/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Žlab 125/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Přepážka pro kabelové žlaby s výškou bočnice 50 mm, povrchová úprava žárový zinek, včetně spojovacího materiálu | PSV | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Ocelová konstrukce ŽZ pro vynešení žlabu 62/50, tvořená "c" profilem, včetně spojovacího materiálu, spojek, podpěr, nosníků, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Žlab 200/50 "SZ" 0,8mm- perforovaný, podpěry cca.1,8m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Ochranný obvodový lem žlabu | PSV | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Odvíkování a zavíkování stávajícho ocelového žlabu | PSV | m | 470 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
13 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, uložená pod omítkou | PSV | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø20mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø32mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø40mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Trubka tuhá PC ABS EN, střední mechanická pevnost Ø20mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Trubka tuhá PC ABS EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Ocelová trubka závitová žárově zinkovaná Ø20mm, včetně příchytek, a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty, šrouby, apod.) | PSV | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Trubka PE 125x7.1 mm | PSV | m | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Nerezová armovaná hadice Ø17mm | PSV | m | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Jednoplášťová trubka HDPE Ø50mm | PSV | m | 730 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Spojka šroubovací pro trubku HDPE Ø50mm | PSV | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50mm, UV odolná, bezhalogenová | PSV | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky Ø50mm | PSV | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Zátka pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
31 |  |  | Izolační páska PVC, modrá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Izolační páska PVC, žluto-zelená, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Izolační páska PVC, šedá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | Izolační páska PVC, hnědá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
37 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 150x3,6mm | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 203x3,6mm | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | Vázací pásky nerez, 200x7,9mm | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 150x3,6mm, černá | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - telefonní, ostatní
42 |  |  | Kabel sdělovací LAM 6X [2x0,8+4x0,5] | PSV | m | 1080 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Kabel sdělovací TCEPKPFLE 1x4x0,8 | PSV | m | 7800 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Kabel sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 | PSV | m | 1730 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | Kabel sdělovací TCEPKPFLE 10x4x0,8 | PSV | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | PRAFlaGuard® + F 4x2x0,8 | PSV | m | 5500 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | PRAFlaGuard® + F 2x2x0,8 | PSV | m | 2900 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - cat.5e stíněné
48 |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LS0H plášť modrý | PSV | m | 1930 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - cat.5e nestíněné
49 |  |  | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LS0H plášť modrý | PSV | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické cat.5e nestíněné
50 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 3m, barva šedá | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
53 |  |  | CYKY-O 2 x 2,5 | PSV | m | 1480 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | PRAFlaDur® + 2x2,5 RE | PSV | m | 408 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | PSV | m | 440 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | CYKY-J 3 x 4 | PSV | m | 312 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | H07V-K 6 ŽZ | PSV | m | 520 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | H05VV-F 2 x 1,5 (CYSY) | PSV | m | 308 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice, držáky a příslušenství
59 |  | KSK 100 FA | Krabice s krytím IP66 (100x100x61mm), černá, šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči povětrnostním podmínkám, vč. průchodek a kotvícího materiálu | PSV | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Abox-i 100-L/sw | Spojovací krabice s krytím IP66 (140x140x79mm), šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči povětrnostním podmínkám, vč. průchodek a kotvícího materiálu, černá | PSV | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  | Abox-i 160-L/sw | Spojovací krabice s krytím IP66 (180x180x91mm), šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči povětrnostním podmínkám, vč. průchodek a kotvícího materiálu, černá | PSV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | RK/2/M/4/98/EX | Rozvodná krabice do Ex prostředí, 98x98x53mm, 2 vývodky, 4 svorky na DIN liště | PSV | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | D2HW-C223MR | Mikrospínač, dlouhá páka se závěsem, extra dlouhý zdvih, včetně kabeláže | PSV | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Držák na sloup, materiál: Hliník, Hmotnost [g]: 200, Hloubka [mm]: 38, Šířka [mm]: 99, Výška [mm]: 90 | PSV | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodnice PZTS
65 |  | N013730 | Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  | N013760 | Kryt ZG4 pro MB Secure | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | NSYS3D8625P+NSYAEFPFSC+NSYINLCRN+NSYAEDL1242S3D | Oceloplechový rozvaděč, plné dveře s montážním panelem V800xŠ600xH250.IP66 IK10 RAL7035 + sada 4 nástěnných závěsných ok + dveřní spínač, klička se zámkem, DIN lišta 30cm, montážní plech / držák baterií | PSV | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | OH8625 - C4.A12.R.PB4.SE | Oceloplechový rozvaděč, plné dveře s montážním panelem V800xŠ600xH250.IP66 IK10 RAL7035 + sada 4 nástěnných závěsných ok + dveřní spínač, klička se zámkem, jistič 4A charakteristika C, ochrana 1. + 2. stupně, proudový chránič, zásuvka SE - IEC - typ E (CZ), Sada k udržování optimální teploty v rozváděčích obsahující aktivní ventilaci s ocelovými kryty (IP55), topení s integrovaným ventilátorem a duální termostat. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  |  | Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche | PSV | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodné panely - neosazené
70 |  |  | 19" patchpanel neosázený, 24xRJ-45, 1U, RAL 7035 | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
71 |  |  | Konektor RJ-45, UTP Cat.5e, pro drát | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  |  | Krytka konektoru RJ-45 | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  |  | Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový | PSV | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
74 |  |  | 19" vyvazovací panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U, RAL 7035 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  |  | Montážní sada do rozvaděče - multipack 100x šroub + plovoucí matka + podložka | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
76 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 2,5 - 6mm2 | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  |  | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  |  | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo PZTS rozvaděče | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  |  | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  |  | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | PSV | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany NN, jističe, rozvodnice, oka
82 |  |  | Jistič In 6 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  |  | Jistič In 10 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | PSV | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  |  | Svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc 275 V a.c., výměnné moduly, varistor 1f | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
85 |  |  | Tmel silikonový bílý | M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  |  | Tmel akrylátový bílý | M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  |  | Stavbařský butylenový tmel | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  |  | Montážní pěna PUR 750 ml | M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  |  | Tmel protipožární CP 611A | M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  |  | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  |  | Plsť minerální protipožární Orsil | M | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  |  | Směs omítková Cemix 7 | M | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
93 |  |  | Sádra bílá | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  |  | Sádra stavební šedá - balení 30 kg | M | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
95 |  |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | M | ks | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 |  |  | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | M | ks | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Systém PZTS
97 |  | VXi-AM | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 90°, mont. výška 0,8 - 1,2 m (vjezd vlečka do areálu), včetně držáku na sloup | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  | SIP-3020 | Venkovní PIR detektor, det. char. 30 x 20 m, mont. výška 2,3 - 4 m, AM (vjezd stáčení 360), včetně držáku na sloup | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  | MX50QZ | Vnitřní duální detektor s dosahem 15m, včetně klobového držáku na strop nebo stěnu | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  | AD800-AM | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | - | Vnitřní PIR detektor stávající - odpojení a zapojení na novou kabeláž, seřízení a nastavení | PSV | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 |  | MC2110/Ex | Venkovní MG kontakt MC2110C v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně pomocných držáku / výložníků a instalačního materiálu | PSV | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  | MC270-S78T | Venkovní/vnitřní MG hliníkový s pracovní mezerou až 34mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m, včetně pomocných držáku / výložníků a instalačního materiálu | PSV | ks | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  | MAS303 | Vnitřní MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | PSV | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  | MAS303 | Vnitřní MG kontakt stávající - odpojení a zapojení do nového systému | PSV | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 |  | WCP4A-G000SF-13 | Vnější zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrch. mont., prolam. Plast. IP67 | PSV | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
107 |  | MCP4A-G000SF-13 | Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast, IP24D | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  | WBXRTESSGD | Odchodové tlačítko s kulovým spínačem, čtvercové včetně instlační kraice | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  | EX-07 | Piezo dotek.tlačítko široké, relé, barevná indikace stavu | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  | MP-06 | Instalační krabice na povrch pro tlač. EX-06 a EX-07 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  | ART1490BZ | Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  |  | Siréna vnitřní stávající - odpojení a zapojení do nového systému | PSV | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 |  | N027913.10 | Čtečka luminAXS mifareD, bez klávesnice, RS-485/C&D | PSV | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  | N027915.10 | Čtečka luminAXS mifareD, se 2 tlačítky, RS-485/C&D | PSV | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  | N027914.10 | Čtečka luminAXS mifareD, s plnou klávesnicí (16 tlač.), RS-485/C&D | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  | N027965 | Stříška + zadní montážní kryt pro LuminAXS | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  | N027964 | Zadní montážní kryt pro čtečky LuminAXS | PSV | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  | 9155101+9155035+9155012+9155015 | Interkom - Základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem + Modul 5 tlačítek + Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly + Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly | PSV | sada | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  | Cisco 8865 | Drátový VoIP telefon s podporou pěti hlasových linek, podsvícený barevný displej s rozlišením 800 x 480 Px, mnoho funkcí: snadné přesměrování hovorů, konference, až 256-bitové šifrování a mnohé další, 2x 10/100BASE-T RJ45 port s funkcí switche, PoE napájení. 1x USB port. Third party control. KEM 3x. 2x USB port. Wi-Fi (802.11n). High-def video (720p). | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  | N013860 | Ústředna MB Secure 5000 | PSV | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  | N013940.10 | Koncentrátor 16 vstupů | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  | HUB PRO BOX | Kovový kryt pro HUB PRO / PRO-3200 / RIO MB-sec | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  | N010130.10 | Koncentrátor 4 vstupy | PSV | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | N023312.17 | Dveřní modul, 4 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | PSV | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  | N013080 | MB Secure TouchScreen dotyková klávesnice v bílé barvě | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  | N013950 | Systémový napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
125 |  | PSG2-12V3A | Zakrytovaný zálohovaný spínaný napájecí zdroj 12V/3A (pouze obj. 214) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  | PSG2-24V5A | Zakrytovaný zálohovaný spínaný napájecí zdroj 24V/5A | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
127 |  | AWZG2-12V3A-C | Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 17Ah | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  | PS12170 VdS | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | PSV | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  | PS12180 V0 | Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | PSV | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  |  | Zapojení / provázání - řídících jednotek elektrických pohonu vrat a bran se systémeme PZTS | PSV | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
131 |  |  | Programování systému PZTS | PSV | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
132 |  | N029601 | Software IQ MultiAccess do 500 karet | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | N029626 | Licence pro IQMA připojení PZTS | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  |  | Server kamerového systému - DELL PowerEdge R450/ 8x 2.5"/ Xeon Silver 4309Y/ 16GB/ 1x 480GB/ H755/ 1x 600W/ iDRAC 9 Ent./ 1U/ Prodloužená záruka 7 let | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
135 |  |  | Microsoft Windows Server 2019 Standard /pro max. 16xCPU jader/ max. 2x virtuální servery/OEM pouze pro Dell servery | PSV | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | 2,5'' HotSwap SSD SAS 12Gbps o kapacitě 960 GB, originální díl od výrobce serveru | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  |  | Drobný instalační materiál (propojovací vodiče, distanční sloupky, šrouby, apod.) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany data, relé
138 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana zařízení sběrnice RS485 v konfiguraci Half-Duplex s napájecím vedením. | PSV | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
139 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana signálového vedení jednopárového 12V | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
140 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana signálového vedení dvoupárového 12V | PSV | ks | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana napájecího vedení jednopárového 12V/1,5A | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana napájecího vedení dvoupárového 12V/1,5A | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana napájecího vedení jednopárového 24V/1,5A | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  |  | Přepěťová ochrana datové sítě LAN | PSV | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  |  | Dvoukanálové jiskrově bezpečné relé, dva vstupy z nebezpečného prostředí a dva přepínací kontakty směrem k ústředně PZTS | PSV | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  |  | Paticové relé ovládací cívka 12V DC, přepínací kontakt 10A, včetně nulové diody | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Zámky a kování
147 |  | Effeff 118 A71 10-24V A/D | Elektrický otvírač - bez napětí blokován | PSV | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  | Effeff 138 E91 12V DC | Elektrický otvírač - bez napětí otevřen | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  |  | Lišta pravá / levá | PSV | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  |  | Čelní plech | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
151 |  | EL560 | Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek, včetně příslušenství (protiplech, průchodka, systémový kabel, kování apod.) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  |  | Elektromechanický zámek stávajcí - zapojení | PSV | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
153 |  |  | Eletkrický otvírač stávajcí - zapojení | PSV | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
154 |  | M32M | Dveřní elektromagnet 272 kg, včetně kotvy, držáku těla magnetu/montážního úhelníku (zámečnická výroba) | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  | DC300NEW | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem, včetně seřízenízavírač pro dveře do 120kg, aretační ramínko – vypínatelná aretace, montážní plech, venkovní a vnitřní použirí | PSV | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
156 |  |  | Kování koule-klika | PSV | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
157 |  |  | Kování klika-klika s děleným čtyřhranem | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
158 |  |  | Kování na dveře štítové, s kruhovým tvarem, v provedení koule/koule, vyrobeno z hliníku, vhodné pro venkovní použití | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
159 |  |  | Úprava dveří pro instalaci zámku a jejich seřízení včetně drobného instalašního materiálu | PSV | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelové šachty
160 |  |  | Kabelová komora, 450x450mm, nosnost až 40 tun, hloubka 400mm | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  |  | Dno kabelové komory 450x450 mm, hloubka 200mm | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
162 |  |  | Víko, 450x450mm, zatížitelnost B125 (12,5t), litina, EN-124, fixace šroubem | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
163 |  |  | Štěrkové lože kabelových komor - štěr frakce 16/32 včetně hutněn | M | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy
164 |  |  | Betonová patka min. 300x300x800mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění aj. | M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
165 |  |  | Betonová patka min. 400x300x800mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění aj. | M | kpl | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
166 |  |  | Vytýčení tras ve volném terénu | M | m | 640 | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 |  |  | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | M | m2 | 266 | 0 | 0 |  | 0 | 0
168 |  |  | Kabelová rýha šířka 50cm, hloubka 60cm v zemině 3. třídy | M | m | 640 | 0 | 0 |  | 0 | 0
169 |  |  | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | M | m | 640 |  | 0 |  | 0 | 0
170 |  |  | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | M | m | 640 |  | 0 |  | 0 | 0
171 |  |  | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | M | m | 640 | 0 | 0 |  | 0 | 0
172 |  |  | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | M | m | 640 | 0 | 0 |  | 0 | 0
173 |  |  | Položení drnu/m2 | M | m2 | 266 | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 |  |  | Osetí povrchu travou/m2 | M | m2 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0
175 |  |  | Řezání spáry v asfaltu do 10cm | M | m | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
176 |  |  | Bourání živičných povrchů do 10cm | M | m2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 0
177 |  |  | Vyjmutí stávajícího kameniva a opětovné uložení pod živičný povrch | M | m | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
178 |  |  | Živičný povrch do 10 cm, včetně dopravy, zpracování a zhutnění | M | m2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vysekání rýh
179 |  |  | Vysekání rýhy hloubky 30mm, šířky 30mm, cihla | M | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ocelové prvky
180 |  | AB SL5 | Vjezdový předkloněný sloupek (pro čtečku, intercom), pro osobní auta, shora uzavřený ocelový profil.,výška sloupku cca. 1200mm, vyrobeno z profilu 100×50mm, rozměry základny 200×150mm, předklonění sloupku cca. 200mm, pozinkovaný a poté opatřen oranžovo-červenou barvou (komaxit), včetně 4ks kotvících hmoždinek do betonu, sloupek má zespodu otvor na protažení kabelů | PSV | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
181 |  |  | Trubka svařovaná pozinkovaná 4" | PSV | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
182 |  |  | Pevná okenní mříž vysoké ochrany pozinková úprava – rozměr mříže do 2,0 m2 + Chemické kotvení pevné okenní mříže – rozměr mříže do 2,0 m2 | PSV | kpl | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
183 |  |  | Demontáž ocelové mřížové a dveřní konstrukce do 4m2, opětovná montáž konstrukce na betonovou opěrnou zeď včetně kotev. Doplnění střešní ocelové konstrukce pozink. úpravě do rozměru 2m2. Celkové překrytí střešní ocelové konstrukce ocelovýcm trapézovým plechem pozink. povrchové úpravy tl. min. 0,35mm do plochy 5m2. Doplnění mřířové konstrukce dveří o cca 0,6m2 ocelové mřížové konstrukce. | PSV | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
184 |  |  | Ocelové profily, jekly, úhelníky, pásové profily,trubky aj. v pozinkové úpravě | M | kg | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
185 |  |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu | PSV | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
186 |  |  | Demontáž stávajícího systému PZTS včetně prvků, zdrojů, rozvodnic, kabeláže systémové a napájecí, konzolí, držáků, kabelových tras aj. matariálu stávajícího systému PZTS. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PZTS BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
187 |  |  | Demontáž interkomu instalovaného pod omítkou |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 |  |  | Úpravy ve stávajících datových rozvaděčích, odpojení návzaností PZTS, popis nových vývodů, vyvázání kabeláže popis kabeláže apod. |  | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
189 |  |  | Demontáž stávajících portů z nevyhovujících patchpanelů |  | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190 |  |  | Demontáž nevyhovujících patchpanelů |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 |  |  | Úpravy ve stávajících NN rozvaděčích, vč, doplnění svorek, propojovacích vodičů, apod. |  | kpl | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
192 |  |  | Přeložení koaxiálního kabelu uloženého v trubce kotvené k opěrné zdi u vstupu do bloku do nového ocelového žlabu |  | m | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0
193 |  |  | Demontáž a opětovná montáž kazetového minerálního podhledu v trase vedení kabeláže |  | m | 168 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
194 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
195 |  |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
196 |  |  | Zámečnické práce blíže nespecifikované |  | hod | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
197 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
198 |  |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) |  | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
199 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
200 |  |  | SBI nastavení přístupových práv PZTS, umístění symbolů PZTS, zavedení okruhů, konfigurace okruhů PZTS, oživení okruhů PZTS, závěrečné testy PZTS, Koordinace s realizátorem části PZTS, SBI Slave instalace a úvodní konfigurace, včetně certifikátů, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj. |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
201 |  |  | Konfigurace operátorského pracoviště (RT, Prostory, Návštěvy) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
202 |  |  | Školení operátorů |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
203 |  |  | Geodetické zaměření instalované kabeláže PZTS pro zanesení dat do systému Gramis (papírová i digitální forma předání 3x) v celkové délce vedení cca 640m |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204 |  |  | Konfigurační tabulky, podklady pro impletaci do grafické nadstavby, předávací dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
205 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby PZTS + ACS - OBIA |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
206 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby LAN - OIT |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.