## List1
A.) |  | Příloha 2 Položkový rozpočet /ND a práce/
| Náhradní díl | Specifikace | Cena Kč/ks
Měření | Měřicí stanice ULTRA ( nebo MU 2) |  | 0
| Měřící sonda PS 1 (nebo MP X) |  | 0
| Příruba sondy |  | 0
| Sonda Ad Blue (nebo MP AB) |  | 0
| Deska HydroCPU ( nebo MU AdB) |  | 0
| Komunikační deska CPUSTAR2 (MU 2) |  | 0
| Napájecí deska STAR |  | 0
Kontrola technologie a komunikace | MONTI Controller 2(komplet) |  | 0
| Modem MC 39i (Modem TC 39i) |  | 0
| Poruchová deska PS-14 |  | 0
| Procesorová karta GMS 1.1 |  | 0
| Rozšiřující komunikační karta GMS EX3 |  | 0
| Napájecí jednotka Ex čidel DINEL |  | 0
Kamerový systém | Vnější kamera vč. objektivu a příslušenství | Motorický objektiv 2,7 až 13,5 mm (úhel 106° - 29°), IR přísvit 60 m. Rozlišení 2 Mpix (1920 x 1080 px), Maximální snímkovací frekvence: 25 sn/s při 2 Mpix, Typ komprese dat: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264, Funkce WDR (120 dB) a 3D-DNR, Světelná citlivost: 0,006/0,05/0 lux/F1,4, Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps), Napájení: PoE dle normy 802.3a nebo 12 V=, krytí IP67 | 0
| Vnitřní kamera vč. příslušenství | Širokoúhlý fixní objektiv f2.8mm (úhel 102°), IR přísvit do 30 m. Rozlišení 4 Mpx (2688 x 1520 px), Maximální snímkovací rychlost: 20 sn/s při 4 Mpix, Typ komprese dat: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG. Funkce WDR a 3D-DNR, Světelná citlivost: 0.008 Lux /F1.6, Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps), Napájení: PoE nebo 12 V= | 0
| Záznamové zařízení | Počet kanálů: 8, Maximální rozlišení každého kanálu: 8 Mpix, Typ komprese dat: H.265/ H.264, Počet HDD: 1, Max. celková kapacita uložiště: 6 TB, Video výstup: 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (Full HD), 2 x USB 2.0, Síťové připojení: 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 0
EZS a EPS | Ústředna EZS SP6000/R |  | 0
Klávesnice EZS LED
| Opticko-kouřový požární hlásič EZS |  | 0
| Hlásič plamene konvenční napěťový EPS |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka EPS |  | 0
|  | celkem | 0
B.)
| Činnost | Specifikace | Cena Kč/ks
Technologická prohlídka systému MONTI CONTROL , měřicího systému, EZS a EPS (vyjma IP kamerového systému) a jeho součásti a subsystémy včetně elektrorevize | provedení kontroly | za 1 ČS | 0
| doprava | paušál na 1 ČS | 0
|  | celkem | 0
C.)
| Činnost | Specifikace | Cena Kč/ks
Integrovaný systém MCONTROL a jeho součásti | Servis HW elektronických systémů a zařízení | cena za 1 hod | 0
| Asistence u oprav a čištění nádrží | cena za 1 hod | 0
| Servis SW elektronických systémů a zařízení | cena za 1 hod | 0
Stavební a technologické | oprava | cena za 1 hod | 0
| doprava | paušál na 1 ČS | 0
|  | celkem | 0
|  | celkem součet A+B+C | 0

## List2
1.) Profylaktické prohlídky a současně prováděné elektrorevize
Druh činnosti | Dohodnutá perioda provádění | Cena v Kč | Cena za 1 ČS | Doprava na 1 ČS
Technologická prohlídka systému MCONTROL , měřicího systému, EZS a EPS (vyjma IP kamerového systému a OPT) a jeho součásti a subsystémy včetně elektrorevize | 1 x rok | X | 1 / ČS | X
součet v Kč |  | 0 |  | 0
2.) opravy, servis a dodatečné požadavky
Systémy a zařízení | Činnost | Cena v Kč | Cena za 1 hod | Doprava na 1 ČS
Integrovaný systém MCONTROL a jeho součásti | Servis HW elektronických systémů a zařízení | X | hodina | X
| Asistence u oprav a čištění nádrží | X | hodina
| Servis SW elektronických systémů a zařízení | X | hodina
Stavební a technologické | oprava | X | hodina
součet v Kč |  | 0 |  | 0