## Příloha č. 11 – Technologie
Název skladu | Adresa skladu | Redundance serverů | Počet serverových licencí | Počet klientských licencí | Současná verze SCADA | Interní (SCADA) OPC DA Server – počet spojení (s rezervou pro plánovaný budoucí rozvoj) | Interní (SCADA) OPC HDA Server – počet spojení (s rezervou pro plánovaný budoucí rozvoj) | Softing S7/S5 OPCServer (počet instalací) | SAP Crystal Reports runtime engine (počet instalací) | Počet mimik (počítá VAE) | Počet reportů | Počet komunikovaných DI signálů | Počet komunikovaných DO signálů | Počet komunikovaných AI signálů | Počet komunikovaných AO signálů | Počet komunikovanýc STRING hodnot | Interní body a/nebo body ostatních technologií (MB, SNMP, DNP3) | Celkový počet využitých bodů (aktuální stav) | Celkový počet požadovaných bodů (s rezervou pro plánovaný budoucí rozvoj) | Průtokoměry Smith Meter® AccuLoad® | Průtokoměry Emerson Micro Motion | Koncové zařízení produktovodu (terminál) | Naskladňování PHM z produktovodu | Naskladňování PHM ze železničních cisteren | Nádržový blok - Sklad PHM | Potrubní dvůr | Výdejní lávky PHM (počet stop) | Aditivace | Rekuperační jednotka | Nádržový blok - Sklad BE | Nádržový blok - Sklad MEŘO | Výdej BE | Výdej MEŘO | Sklad HVO olej | Poznámka
Bělčice | Bělčice 297 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2017 | 8 | 8 | 2 | 2 | 38 | 11 | 633 | 154 | 404 | 44 | 4 | 622 | 1861 | 5000 | 2 | 2 | x | x |  | x | x | 2 | [6 empty] | x
Cerekvice | Hořiněves, Želkovice 72 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2015 R1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 91 | 11 | 1854 | 473 | 1591 | 158 | 14 | 694 | 4784 | 25000 | 14 | 3 | x | x |  | x | x | 3,P | x | x | x | x |  |  |  | 6 neaktivních stop s vrchním plněním
Hájek | Hájek 118 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2017 | 8 | 8 | 2 | 2 | 31 | 11 | 672 | 183 | 473 | 47 | 7 | 654 | 2036 | 5000 | 2 | 1 | x | x |  | x | x | 1
Hněvice | Štětí, Hněvice 62 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2013 R2.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 173 | 13 | 5834 | 1403 | 2428 | 491 | 14 | 1448 | 11618 | 25000 | 10 | 3 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x
Klobouky | Klobouky u Brna 860 | x | 2 | 4 | ClearSCADA 2017 R2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 43 | 9 | 2010 | 208 | 965 | 272 | 8 | 550 | 4013 | 5000 | 2 | 0 |  |  |  | x | x | 1 | x | x |  | x
Loukov | Loukov 166 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2013 R1.2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 112 | 10 | 4421 | 1127 | 3486 | 291 | 53 | 1403 | 10781 | 25000 | 16 | 1 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x
Mstětice | Zeleneč, Mstětice 3 | x | 2 | 7 | ClearSCADA 2013 R2.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 88 | 13 | 3438 | 671 | 1501 | 326 | 9 | 2821 | 8766 | 25000 | 7 | 4 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x
Sedlnice | Sedlnice 503 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2017 R3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 55 | 6 | 2134 | 412 | 1054 | 74 | 22 | 782 | 4478 | 5000 | 8 | 0 |  |  | x | x | x | 3 | x | x
Smyslov | Tábor, Smyslov 23 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2013 R1.2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 84 | 3 | 3073 | 857 | 1681 | 488 | 10 | 575 | 6684 | 25000 | 9 | 4 | x | x |  | x | x | 4 | x | x | x | x
Střelice | Střelice, Brněnská 729/25 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2013 R2.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 81 | 15 | 2829 | 449 | 2041 | 384 | 18 | 669 | 6390 | 25000 | 15 | 2 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x
Šlapánov | Šlapánov 162 | x | 2 | 4 | Serck Controls SCX V6.69 R2.2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 138 | 10 | 3718 | 1959 | 2319 | 553 | 14 | 1484 | 10047 | 25000 | 14 | 6 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x
Třemošná | Třemošná 1057 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2015 R1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 85 | 14 | 3235 | 697 | 1842 | 461 | 11 | 2219 | 8465 | 25000 | 9 | 4 | x | x | P | x | x | 2 | x | x | x | x |  | x |  | Stáčení ze železnice je, ale mimo SCADA systém
Včelná | Včelná, Čtyři chalupy 459 | x | 2 | 3 | ClearSCADA 2015 R1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 60 | 14 | 1928 | 403 | 1162 | 334 | 10 | 495 | 4332 | 5000 | 6 | 1 | x | x |  | x | x | 2 | x | x | x | x
Název a adresa skladu |  | Architektura & rozsah licence | [7 empty] | Počet I/O SCADA | [9 empty] | Technologie skladu | [14 empty] | Poznámky
Legenda
x – uvedená technologie je v rámci lokality
P – viz Poznámka
DI – počet digitálních vstupů
DO – počet digitálních výstupů
AI – počet analogováých vstupů
AO – počet analogových výstupů
Note on T1: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: @Vilím Vilém: prosím ideálně odkaz na nějaký licenční datasheet nebo obdobu, kde by byl vidět ten skok 5 000 a pak až 25 000. Odpověď: @Vilím Vilém: pojďme si říct, nějaký klíč kdy 5 000 bodů a kdy už 25 000.