## 2015 10
Příloha č. 15
TECHNOLOGICKÁ KONTROLA ČS
Dle ČSN 650202 čl. 8.8.
Protokol o revizi protipožárních ucpávek
Dle ČSN 13501 - 2 §10
Adresa ČS (objektu): |  |  |  | Provozovatel: |  | ČEPRO, a.s., Dělnická 12/213,
Praha 7, 170 04.
|  |  |  | Registrace: | Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2341
Kontrolu provedl: |  |  |  | IČ: | 60193531 | DIČ: | CZ60193531
|  |  |  | A - dobrý |  | A - ANO
|  |  |  | B - vyhovuje |  | N - NE
C - špatný
Umístění |  | Výrobce | Typ | Stav | Výr.číslo | Provozuschopné | Poznámka
Datum dnešní kontroly:
Datum příští kontroly do:
Osvědčení HILTI č. IS-2013121701 1/1
Osvědčení Intumex č. CZ 12-1043
Potvrzujeme, že kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle ustanovení §7, vyhl.MV ČR č.246/2001 sb.o požární prevenci, byla provedena podle podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky ČSN 730873 a průvodní dokumentací výrobce. Potvrzení je vydáno podle §10, vyhl. MV ČR č.246/2001 sb.o požární prevenci.
-------------------------------------
Podpis, razítko zástupce na ČS:
-------------------------------------
Podpis, razítko provádějícího: