## 2015 10
Příloha č. 13 Protokol o revizi a čištění protiexplozivních pojistek
TECHNOLOGICKÁ KONTROLA ČS
Dle ČSN 650202 čl. 8.8.
Protokol o revizi a čištění protiexplozivních pojistek
Adresa ČS (objektu): |  |  |  | Provozovatel: |  | ČEPRO, a.s., Dělnická 12/213,
Praha 7, 170 04.
|  |  |  | Registrace: | Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2341
Kontrolu provedl: |  |  |  | IČ: | 60193531 | DIČ: | CZ60193531
S - Special | A - stáčení |  |  | A - dobrý |  | A - ANO
N95 - Natural 95 | B - nádrže |  |  | B - vyhovuje |  | N - NE
N98 - Natural 98 | C - odvětrání |  |  | C - špatný
NM - Diesel | D - rekuperace
E - EKO Diesel | E - úkapy
R - rekuperace
Produkt | Umístění | Výrobce | Typ | Stav | Výr.číslo | Provozuschopný | Poznámka
Potvrzujeme, že kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle ustanovení §7, vyhl.MV ČR č.246/2001 sb.o požární prevenci, byla provedena podle podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky ČSN 730873 a průvodní dokumentací výrobce. Potvrzení je vydáno podle §10, vyhl. MV ČR č.246/2001 sb.o požární prevenci.
Datum dnešní kontroly:
Datum příští kontroly do:
-------------------------------------
Podpis, razítko zástupce na ČS:
-------------------------------------
Podpis, razítko provádějícího: