Protokol o kontrole technologického zařízení čerpací stanice dle ČSN 650202 čl. 8.8.

Adresa ČS (objektu): Provozovatel: ČEPRO, a.s., Dělnická 12/213, Praha 7, PSČ 170 04. Registrace: OR Měst. soud Praha, oddíl B, vložka 2341.

Kontrolu provedl: IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531

- Výdejní stojany PHM:

Těsnost přírub spojů (vnitřní rozvody)			vyhovuje	nevyhovuje

Rekuperace par – vývěvy				vyhovuje	nevyhovuje

- Potrubní rozvody:

Vizuální kontrola rozvodů				vyhovuje	nevyhovuje

- Nádrž PH:

Vizuální kontrola šachet a ucpávek			vyhovuje	nevyhovuje

Těsnost přírub. spojů (lim. hladinoměry)		vyhovuje	nevyhovuje

- Kontrola el. zařízení technologie:

Výdejní stojany						vyhovuje	nevyhovuje

Technologie						vyhovuje	nevyhovuje

5.	Kontrola bezpečnostních zařízení

Pojistné armatury					vyhovuje	nevyhovuje

Požární ucpávky					vyhovuje	nevyhovuje

Vizuální kontrola indikace mezipláště

nádrží a potrubí					vyhovuje	nevyhovuje

Celkově zařízení provozuschopné:		  ANO      /       NE

Datum dnešní kontroly: ………………………………….

Datum další kontroly do:  ……………....……………..

Podpis, razítko provádějícího:          		            Podpis, razítko zástupce ČS:

Potvrzujeme, že kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle ustanovení §7, vyhl.MV ČR č.246/2001 sb.o požární prevenci, byla provedena podle podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky ČSN 730873 a průvodní dokumentací výrobce. Potvrzení je vydáno podle §10, vyhl. MV ČR č.246/2001 sb.o požární prevenci.