## Kontrola a servis plynových zař
Sklad Hájek
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotel Junkers ZWR 24-5 AE | 3 | 24 |  | 08/2014 | 08/2015 | 08/2016 | 08/2017 | 12 |  | 0
Kotel Junkers ZsR 24-5 AE | 5 | 24 |  | 08/2014 | 08/2015 | 08/2016 | 08/2017 | 20 |  | 0
Kotel Junkers KN 81-8 | 1 | 81 |  | 08/2014 | 08/2015 | 08/2016 | 08/2017 | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [7 empty] | 36 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Hájek
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Průmyslový plynovod | 705 m |  |  | 08/2014 | 08/2015 |  | 08/2017 | 3 |  | 0
Kotel Junkers ZWR 24-5AE | 3 | 24 |  | 08/2014 | 08/2015 |  | 08/2017 | 9 |  | 0
Kotel Junkers ZsR 24-5AE | 5 | 24 |  | 08/2014 | 08/2015 |  | 08/2017 | 15 |  | 0
Kotel Junkers KN 81-8 | 1 | 81 |  | 08/2014 | 08/2015 |  | 08/2017 | 3 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [7 empty] | 30 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Hájek
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna obj.340 - III.kategorie |  | 8/2014 | 8/2015 | 8/2016 | 8/2017 | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [5 empty] | 4 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Hájek
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Průmyslový plynovod | 705 m |  |  |  |  | 08/2016 |  | 1 |  | 0
Kotel Junkers ZWR 24-5AE | 3 | 24 |  |  |  | 08/2016 |  | 3 |  | 0
Kotel Junkers ZSR 24-5AE | 5 | 24 |  |  |  | 08/2016 |  | 5 |  | 0
Kotel Junkers KN 81-8 | 1 | 81 |  |  |  | 08/2016 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [7 empty] | 10 |  | 0

## Školení obsluh PZ
Sklad Hájek
Školení obsluh plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
15 | 11/2013 |  |  | 11/2016 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [5 empty] | 2 |  | 0

## Školení odpov.osob za PZ
Sklad Hájek
Školení odpovědných osob za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
1 | 11/2013 |  |  | 11/2016 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [5 empty] | 1 |  | 0

## Školení obsluh plyn.kotlů
Sklad Hájek
Školení obsluh plynových kotlů | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
5 | 11/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Hájek
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení odpovědných osob za PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za středisko: | 0