## Kontrola a servis plynových zař
Sklad Třemošná
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
PROTHERM 80 KLO ZP | 4 | 77 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 16 |  | 0
PROTHERM 50 KLO ZP | 4 | 46 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 16 |  | 0
PROTHERM 50 STO | 2 | 48 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 8 |  | 0
PROTHERM 50 STO | 1 | 48 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
VIADRUS G34 6ZDN | 1 | 48 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
BUDERUS G124 | 1 | 32 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
DAKON DUA 24RT | 1 | 24 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
PROTHERM 50 KLO ZP | 2 | 46 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 8 |  | 0
JUNKERS ZWN24-7 KE | 1 | 24 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
JUNKERS ZS BR3-16A/23 | 1 | 23 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
THERM DUO 50 TN | 1 | 45 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
Infrazářič HAINZL H-29-6F | 2 | 29 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 8 |  | 0
VIADRUS L 3VL | 1 | 2.5 |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná | [7 empty] | 88 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Třemošná
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Průmyslový STL plynovod | 1200 m |  | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
PROTHERM 80 KLO ZP | 4 | 77 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 12 |  | 0
PROTHERM 50 KLO ZP | 4 | 46 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 12 |  | 0
PROTHERM 50 STO | 2 | 48 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 6 |  | 0
PROTHERM 50 STO | 1 | 48 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
VIADRUS G34 6ZDN | 1 | 48 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
BUDERUS G124 | 1 | 32 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
DAKON DUA 24RT | 1 | 24 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
PROTHERM 50 KLO ZP | 2 | 46 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 6 |  | 0
JUNKERS ZWN24-7 KE | 1 | 24 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
JUNKERS ZS BR3-16A/23 | 1 | 23 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
THERM DUO 50 TN | 1 | 45 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
Infrazářič HAINZL H-29-6F | 2 | 29 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 6 |  | 0
VIADRUS L 3VL | 1 | 2.5 | 09/2013 |  | 09/2015 | 09/2016 |  | 3 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná | [7 empty] | 69 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Třemošná
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna obj.050 - III. kategorie |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
Kotelna obj.103 - III. kategorie |  | 05/2014 | 05/2015 | 05/2016 | 05/2017 | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná | [5 empty] | 8 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Třemošná
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Průmyslový STL plynovod | 1200 m |  |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
PROTHERM 80 KLO ZP | 4 | 77 |  | 09/2014 |  |  |  | 4 |  | 0
PROTHERM 50 KLO ZP | 4 | 46 |  | 09/2014 |  |  |  | 4 |  | 0
PROTHERM 50 STO | 2 | 48 |  | 09/2014 |  |  |  | 2 |  | 0
PROTHERM 50 STO | 1 | 48 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
VIADRUS G34 6ZDN | 1 | 48 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
BUDERUS G124 | 1 | 32 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
DAKON DUA 24RT | 1 | 24 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
PROTHERM 50 KLO ZP | 2 | 46 |  | 09/2014 |  |  |  | 2 |  | 0
JUNKERS ZWN24-7 KE | 1 | 24 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
JUNKERS ZS BR3-16A/23 | 1 | 23 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
THERM DUO 50 TN | 1 | 45 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
Infrazářič HAINZL H-29-6F | 2 | 29 |  | 09/2014 |  |  |  | 2 |  | 0
VIADRUS L 3VL | 1 | 2.5 |  | 09/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná | [7 empty] | 23 |  | 0

## Školení obsluh PZ
Sklad Třemošná
Školení obsluh plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
4 |  |  | 09/2015 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná | [5 empty] | 1 |  | 0

## Školení odpov.osob za PZ
Sklad Třemošná
Školení odpovědných osob za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
1 |  | 03/2014 |  |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná | [5 empty] | 1 |  | 0

## Školení obsluh plyn.kotlů
Sklad Třemošná
Školení obsluh plynových kotlů (zkoušky topičů) | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
Školení topičů 4 | 08/2017 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná |  |  | 1 |  | 0

## Rekapitulace ceny
Sklad Třemošná
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení odpovědných osob za PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za středisko: | 0