## 221
OBJEKT 221 - vývěva+odkalovna
označ. arm. | DN | PN | ks | původní (stará) armatura | požadovaná (nová) armatura | ovládání | medium | teplota media °C | nečistoty v mediu/frekvence výskytu | vedení potrubí v místě | doplňující info
86 | 80 | 16 | 1 | Uzavírací ventil | Uzavírací ventil | ruční | NM | -5/+25 | rez / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
87 | 80 | 16 | 1 | Uzavírací ventil | Uzavírací ventil | ruční | NM | -5/+25 | rez / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
5 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 2,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | šachta výstup do produkt.
6 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 2,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | šachta výstup do produkt.
7 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 2,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | šachta výstup do produkt.
8 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 2,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | šachta výstup do produkt.
11 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | armaturní šachta za obj.221
12 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | armaturní šachta za obj.221
13 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | armaturní šachta za obj.221
82 | 80 | 16 | 1 | Trojc.ventil | Trojc.ventil | ruční | NM, voda | -5/+25 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
83 | 80 | 16 | 1 | Trojc.ventil | Trojc.ventil | ruční | NM, voda | -5/+25 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
84 | 80 | 16 | 1 | Trojc.ventil | Trojc.ventil | ruční | NM, voda | -5/+25 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
85 | 80 | 16 | 1 | Trojc.ventil | Trojc.ventil | ruční | NM, voda | -5/+25 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
88 | 80 | 16 | 1 | Ventil uzavírací rohový | Ventil uzavírací rohový | ruční | NM, voda | -5/+25 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
| 80 | 16 | 1 | Filtr síťový přímý 355 µm | Filtr síťový přímý 355 µm |  | NM, voda | -5/+25 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí

## 222
OBJEKT 222 - koncové zařízení
označ. arm. | DN | PN | ks | původní (stará) arm. | požadovaná (nová) armatura | ovládání | medium | teplota media °C | nečistoty v mediu / frekvence výskytu | vedení potrubí v místě | doplňující info
110.1 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKE | servo/s ruč.ovlád. | BA | -25/+45 | - | vertik. | směr do skladu
110.2 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKE | servo/s ruč.ovlád. | BA | -25/+45 | - | vertik. | směr do skladu
110.3 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKE | servo/s ruč.ovlád. | BA | -25/+45 | - | vertik. | směr do skladu
2013-02-12 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | KK16 | servo/s ruč.ovlád. | NM | -25/+45 | rez, jíl /nahodile | vertik. | směr do skladu
23.17 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | KK63 | servo/s ruč.ovlád. | NM | -25/+45 | rez, jíl, kov /nahodile | horiz. | odpoušt.nečistot-čišt.prod.
51.7 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | UŠ | servo/s ruč.ovlád. | NM | -25/+45 | - | horiz. | komora směr Včelná
102.1 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | UŠ | servo/s ruč.ovlád. | NM, BA | -25/+45 | - | horiz. | sání VT pumpy A
102.2 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | UŠ | servo/s ruč.ovlád. | NM, BA | -25/+45 | - | horiz. | výtlak VT pumpy A
102.3 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | UŠ | servo/s ruč.ovlád. | NM, BA | -25/+45 | - | horiz. | sání VT pumpy B
102.4 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | UŠ | servo/s ruč.ovlád. | NM, BA | -25/+45 | - | horiz. | výtlak VT pumpy B
51.1 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | UŠ | servo/s ruč.ovlád. | NM, BA | -25/+45 | - | horiz. | sání VT pumpy C
51.2 | 150 | 63 | 1 | Šoupě | UŠ | servo/s ruč.ovlád. | NM, BA | -25/+45 | - | horiz. | výtlak VT pumpy C

## 231
OBJEKT 231 - podzemní nádrže NM
označ. arm. | DN | PN | ks | původní (stará) armatura | požadovaná (nová) armatura | ovládání | medium | teplota media °C | nečistoty v mediu / frekvence výskytu | vedení potrubí v místě | doplňující info
55 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | příjem do nádrží E
56 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | příjem do nádrží F
57 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | příjem do nádrží A
58 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | příjem do nádrží B
54 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | příjem do nádrží A, B, E, F
53 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | příjem do nádrží A, B, E, F
74 | 200 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 1,5 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | výtlak z K
59 | 250 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 3 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | sání z nádrží E
60 | 250 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 3 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | sání z nádrží F
61 | 250 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 3 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | sání z nádrží A
62 | 250 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 3 m | NM | -25/+30 | - | horiz. | sání z nádrží B
63 | 250 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční | NM | -25/+30 | - | horiz. | sání z nádrží A, B, E, F
64 | 250 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční | NM | -25/+30 | - | horiz. | sání z nádrží A, B, E, F
1 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční | NM | -25/+30 | - | horiz. | umístění v lesíku
3 | 150 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční | NM | -25/+30 | - | horiz. | umístění v lesíku
67 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
66 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
65 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
68 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
69 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
70 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
71 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
72 | 100 | 16 | 1 | Šoupě | UKC | ruční + nást. 0,5 m | NM, vzduch | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | podtlak.potrubí vývěvy
75 | 50 | 16 | 1 | Ventil | Ventil | ruční + nást.2,5 m | NM, voda | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
76 | 50 | 16 | 1 | Ventil | Ventil | ruční + nást.2,5 m | NM, voda | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
77 | 50 | 16 | 1 | Ventil | Ventil | ruční + nást.2,5 m | NM, voda | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
78 | 50 | 16 | 1 | Ventil | Ventil | ruční + nást.2,5 m | NM, voda | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
79 | 50 | 16 | 1 | Ventil | Ventil | ruční + nást.2,5 m | NM, voda | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
80 | 50 | 16 | 1 | Ventil | Ventil | ruční + nást.2,5 m | NM, voda | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí
81 | 50 | 16 | 1 | Ventil | Ventil | ruční + nást.2,5 m | NM, voda | -25/+30 | rez, jíl / nahodile | horiz. | odkalovací potrubí