## List1
Stanice katodické ochrany Mutěnice |  |  |  | Příloha č. 4
Výkaz výměr |  |  |  | Výkaz výměr
zpracoval:
| množství | jednotky | jedn. Cena | celkem
položka - dodávka a montáž
odpojení a odstrojení stávajícího objektu rozvaděčů | 1 | kpl
demontáž stávajícího objektu rozvaděčů | 1 | ks
odvoz objektu rozvaděčů k uskladnění | 1 | ks
objekt BETONBAU UF 1250-25 | 1 | ks | dodávka zadavatele vč.uložení
montáž objektu UF 1250-25 | 1 | ks
výkop jámy pro objekt SKAO UF 1250-25 | 3 | m3
základ pro objekt štěrk hutněný | 1 | m3
rozvaděč SKAO | 1 | ks
osvětlení zářivkové | 1 | ks
polička na stěnu | 1 | ks
vypínač na omítku | 1 | ks
svorkovnice stejnosměrná | 1 | ks
chránič proudový 40/4/0,030 | 1 | ks
jistič 16/3/B | 1 | ks
jistič 16/1/B | 2 | ks
termostat na lištu | 1 | ks
ventilátor EDM 100, 230 VAC | 1 | ks
vypínač 3 polový panel | 1 | ks
přepěťová ochrana anodový obvod | 1 | kpl
přepěťová ochrana nn obvod | 1 | kpl
zdroj KAO CR 5025 | 1 | ks
montáž ss zdroje | 1 | ks
spojka kabelová Raychem | 12 | ks
spojovací materiál sada | 1 | ks
DIN lišty, vývodky, ostatní | 1 | kpl
zpětná montáž rozvaděče RMS | 1 | ks
zpětná montáž rozvaděče HIMA | 1 | ks | dodávka zadavatele (HIMA)
manipulace v síti | 1 | ks
kabel CYKY 4Ox10 s uložením | 250 | m
kabel CYKY 3Ox4 s uložením | 420 | m
kabel CYKY 4Ox6 s uložením | 40 | m
kabel CYKY 4Ox4 s uložením | 40 | m
kabel CYKY 3Ox2,5 s uložením | 40 | m
anoda Tr 219/6,3 | 200 | m
montáž anody, uložení | 200 | m
kabelová rýha 30x60, strojně | 140 | m
kabelová rýha 30x60, ručně přílož kabelů | 150 | m
výkop pro anodu 60x200 | 200 | m
výkop jámy | 10 | m3
zához výkopu se zhutněním | 200 | m
zához rýhy | 290 | m
povrchové úpravy | 1500 | m2
protlak pod cestou DN100 | 6 | m
nátěr Alit | 10 | kg
izolace bitumen | 20 | m2
uzemňovací pásek FeZn s příslušenstvím | 25 | m
spojka kabelová Raychem | 12 | ks
Propojovací objekt KOTE | 2 | ks
Svorkovnice pro PO | 2 | ks
Měřicí sonda MS 110 | 1 | ks
Aluminotermický svar | 12 | ks
Čištění potrubí-povrch | 9 | m2
Izolace potrubí Serviwrap | 2 | m2
Pomocné zámečnické konstrukce, nátěr | 15 | kg
Folie krycí | 300 | m
Kabel CY 16 | 20 | m
Štítky na kabely | 30 | ks
Ostatní drobný materiál pro montáž a instalaci | 1 | kpl
Revize elektro | 1 | ks
Měření účinnosti, komplexní zkoušky | 1 | kpl
Ing. činnost dodavatele | 1 | kpl
Geodetické zaměření (podklad pro gem.plán) | 1 | kpl
CELKEM |  |  |  | 0