## 1
Akce: Rámcová smlouva - Servis technologie čerpacích soustrojí |  | Sklad:
ČEPRO,a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7 |  | čerpadlo:
kód | Název | měrná jednotka | jednotková cena | počet jednotek za 4 roky | cena za 4 roky za položku | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Zařízení pracoviště
| Zařízení pracoviště | Kč/hod |  | 30 | 0
| Úklid celého pracoviště a uvedení pracoviště do původního stavu | Kč/hod |  | 30 | 0
2 | Diagnostika, manipulace, servis
| Práce montéra čerpacích zařízení | Kč/hod |  | 640 | 0
| Práce diagnostika | Kč/hod |  | 4000 | 0
| Práce montéra čerpacích zařízení v sobotu, neděli a ve svátek | Kč/hod |  | 100 | 0
| Práce diagnostika v sobotu, neděli a ve svátek | Kč/hod |  | 100 | 0
| Cena za každou hodinu výjezdu technika strávenou na cestě | Kč/hod |  | 190 | 0
| Cena za každou hodinu výjezdu technika strávenou na cestě v sobotu, neděli a ve svátek | Kč/hod |  | 190 | 0
| Kontrola souososti (laserový měřící přístroj v provedení Ex) | Kč/hod |  | 200 | 0
| Vysokozdvižný vozík | Kč/hod |  | 100 | 0
| Autojeřáb 30t | Kč/hod |  | 100 | 0
| Doprava jeřábu | Kč/km |  | 500 | 0
| Osobní doprava - servisní vozidlo | Kč/km |  | 40000 | 0
| Nákladní vozidlo s rukou | Kč/km |  | 500 | 0
3 | Náhrada, doplnění reprezentativních čerpacích agregátů (reprezentantem je středotlaké Ex čerpadlo cca 37kW, umístěné v podzemním objektu viz MŠ k VŘ ve skladu Loukov)
| Strojně stavební přípravné práce práce - lícování, stehování včetně očištění | Kč/hod |  | 75 | 0
| Zhotovení V svaru, tl. 6 mm, poloha svislá včetně elektrod | 1 m |  | 50 | 0
| Zámečnické práce - asistence při vypouštění a zaslepování potrubí, demontáž armatur DN 100 až DN 300, demontáž a úprava potrubí sání čerpadel, úprava sání a výtlaku potrubí u nových čerpadel, montáž návarků čidla zaplavení u třech čerpadel, ztížené prostředí, vystavení V-příkazu | Kč/hod |  | 500 | 0
| Mechanické očištění povrchu na stupeň St3. Nátěr tři vrstvy, celková tloušťka suchého filmu NDFT 240 µm (např. HEMPEL HEMPADUR MASTIC 4588) ve standardizovaném odstínu azurová modř, nebo okenní šedá | 1 m3 |  | 100 | 0
| Bourací práce ruční - bourání betonové zídky včetně souvisejících nákladů (doprava včetně osob a stravného) pro 1 ks reprezentativního čerpadla do podzemního objektu 15 m pod terénem | kpl |  | 10 | 0
| Zednické práce - bednění zídky, včetně dodávky armování a včetně demontáže včetně souvisejících nákladů (doprava včetně osob a stravného) pro 1 ks reprezentativního čerpadla do podzemního objektu 15 m pod terénem | kpl |  | 10 | 0
| Zednické práce – betonování včetně dodávky betonu a napojení včetně souvisejících nákladů (doprava včetně osob a stravného) pro 1 ks reprezentativního čerpadla do podzemního objektu 15 m pod terénem | kpl |  | 10 | 0
| Ćerpací zařízení skupiny II kategorie 2 dle NV116/2016 sb. včetně uvedení do provozu, kompletní výrobek s frémou, spojkou s krytem, s maznicemi, atd. (reprezentantem je středotlaké Ex čerpadlo pro benzín automobilový, odstředivé horizontální jednostupňové spirálové s mechanickými ucpávkami včetně 5 ks PT 100 s motorem s uzavřenými ložisky pro provoz min. 20 tis. provozních hodin a pro frekvenční měnič cca 37kW, 74,5A, 3 x 380- 480V, IP21) Specifikace hydrauliky cca Q = 200 - 250 m3/hod., cca H = 40 - 50 m. Odstín azurová modř RAL 5009 240 µm. | kpl |  | 8 | 0
| Ćerpací zařízení skupiny II kategorie 2 dle NV116/2016 sb. včetně uvedení do provozu, kompletní výrobek s frémou, spojkou s krytem, s maznicemi, atd. (reprezentantem je středotlaké Ex čerpadlo pro benzín automobilový, odstředivé horizontální dvoustupňové s samonasávacím stupněm, mechanickými ucpávkam, včetně 5 ks PT 100 s motorem s uzavřenými ložisky pro provoz min. 20 tis. provozních hodin a pro frekvenční měnič cca 55kW, 74,5A, 3 x 380- 480V, IP21) Specifikace hydrauliky cca Q = 200 - 250 m3/hod., cca H = 40 - 50 m. Odstín azurová modř RAL 5009 240 µm. | kpl |  | 1 | 0
| Instalace čerpacích soustrojí na pozici, soustrojí vybavena teplotními snímači Pt100, Exd, 4-20mA HART, převodník v hlavici, motor vybaven čidly PTC, předpokládaný výkon 37kW a 55kW, zahrnuje dodávku na místo včetně veškeré manipulace se soustrojím a komponenty a vyrovnání včetně souososti, zkoušky včetně odtrhových zkoušek u přírub na čerpadle, uvádění do provozu a odzkoušení deklarovaných parametrů (komplexní testování včetně garančního testu) | kpl |  | 9 | 0
| Přívodní pole 630 A | kpl |  | 9 | 0
| Pole s frekvenčním měničem pro čerpadlo s motorem cca 37kW, 74,5A, 3 x 380- 480V, IP21 | kpl |  | 9 | 0
| Ovládací skříňka čerpadla | kpl |  | 9 | 0
| Kabelová trasa od čerpadel do rozvodny 30 m a napájecí kabeláž čerpadel (cca 35 metrů) | kpl |  | 9 | 0
| Diferenční snímač tlaku, provedení Ex i, ATEX, s instalační sadou a kabeláž, výstroj rozvaděče | kpl |  | 9 | 0
| Kabeláž pro signály teplotních čidel ze soustrojí do sdružovací skříňky - RE-2Y(St)Yv 2x2x0,75 černý 5x 35 m, Sdružovací skříňka, 16 vstupů, 1 vývod, včetně vystrojení, certifikát ATEX | kpl |  | 9 | 0
| Vibrační čidlo Ex d, -40 až +150°C, nerezové, 1"BSPP, relé, ATEX, vývodka M20x1,5 Ex d, včetně závitové redukce pro instalaci a kabeláž 35 m, výstroj rozvaděče | kpl |  | 9 | 0
| Výstroj rozvaděče a kabel pro zapojení PTC senzorů motorů 35 m | kpl |  | 9 | 0
| Společně agregované doplňující položky elektro (např. protipožární ucpávky, PD a dokumentace skutečného stavu, řízení a koordinace, výchozí revize, zajištění stanoviska TIČR, doprava materiálu a osob včetně cestovného, ekologická likvidace, VRN, provozní vlivy, atd.) | kpl |  | 9 | 0
| Montáž a demontáž lešení | m3 |  | 3 | 0
4 | Inženýrská činnost
| Činnost konstruktéra profese stavebně strojní a elektro (potrubí, hydraulika, silové zapojení a inženýrská činnost - návrhy řešení, řízení činností, vedení akce - vedoucí projektu), pro návrhy čerpacích agregátů a jejich zapojení | Kč/hod |  | 200 | 0
| Činnost projektanta MaR, pro návrhy zapojení a modernizace čerpacích agregátů | Kč/hod |  | 200 | 0
| Činnost vedoucího prací na pracovišti (zodpovědnost za pracovní skupinu a technologické postupy, vedení montážního deníku, zodpovědnost za BOZP a PO na pracovišti, komunikace s objednavatelem na denní bázi) | Kč/hod |  | 200 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0