## List1
Příloha č. 1 – slepý rozpočet dodávky a montážních prací
Objekt č.234 – podzemní objekt | DN | PN | počet | cena | cena
Šoupě přírubové DN250 PN16 s elektropohonem | 250 | 16 | 6 |  | 0
Šoupě přírubové DN150 PN16 s ručním ovládáním | 150 | 16 | 2 |  | 0
Těsnění expandovaný grafit DN250 | 250 | 16 | komplet |  | 0
Těsnění expandovaný grafit DN150 | 150 | 16 | komplet |  | 0
Přírubový spoj přemostěný PN16 | 250 | 16 | 12 |  | 0
Přírubový spoj přemostěný PN16 | 150 | 16 | 4 |  | 0
Práce na demontáži stávajících armatur DN 150 a DN250 PN16, montáž nových armatur DN150 a DN250 PN16, montážní práce kompletace technologie |  |  | komplet |  | 0
Ovládací kabel CYKY 12C x 1,5 |  |  | 120 |  | 0
Napájecí kabel CYKY 4C x 1,5 |  |  | 120 |  | 0
Elektropráce odpojení armatur od elektroinstalace, zpětné zapojení elektropohonů armatur, výměna kabelů a el.rozvodných skříní do ZÓNA 1 |  |  | komplet |  | 0
Zapojení armatur do systému ASŘ skladu Mstětice |  |  | komplet |  | 0
Oprava nátěrů |  |  | komplet |  | 0
Režijní materiál a práce (spojovací materiál, lešení,…) |  |  | komplet |  | 0
Doprava materiálu, armatur, pracovníků |  |  | komplet |  | 0
Úprava potrubí |  |  | komplet |  | 0
Celkem rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0