## Vysvetlivky
Vysvetlivky k znakom použitým v špecifikácii
Písmenovo - číslicové označenie obvodov je v zmysle ISO 3511-1, ISO 3511-2, ISO 3511-4
Písmenové znaky pre vyznačenie spôsobu umiestnenia prístrojov uvedené pri položke
špecifikácie:
A | - na technologickom zariadení
B | - na prednom paneli rozvádzača
C | - vo vnútri rozvádzača
D | - v prevádzke
R | - vlastný rozvádzač
Písmenové znaky pre označenie spôsobu dodávky prístrojov a ich montáže uvedené pri
položke špecifikácie:
DM | - Normálna dodávka a montáž do obvodu
DM-RO | - Normálna dodávka a montáž do obvodu v rozvádzači
ROZV | - Prístroj je súčasťou dodávky rozvádzača
Pod vlastnou položkou nie je dodávkové, ani montážne ocenenie
DM-ZA | - Prístroj je súčasťou dodávky zákazníka
Prevádza sa montáž a pripojenie do obvodu
DP | - Prístroj je súčasťou dodávky
Neprevádza sa montáž, len pripojenie
P | - Prístroj nie je súčasťou dodávky
Prevádza sa len pripojenie
M | - Prístroj nie je súčasťou dodávky
Prevádza sa montáž a pripojenie
M-RO | - Prístroj nie je súčasťou dodávky
Prevádza sa montáž a pripojenie do obvodu v rozvádzači
Z | - Prístroj nie je súčasťou dodávky, neprevádza sa montáž, ani pripojenie
Uvádza sa len pre úplnosť
DEM | - Demontáž zariadenia

## TOS
Položka | Počet |  | Špecifikácia zariadenia | Spôsob
Umiest. |  |  |  | dod.
Rozvádzač 223DT1
.01 | 4 | ks | VX zaraďovacia skriňa 800x2000x600, 1x mont.doska, 1x dvere | DM
obj.č.8806.000
.04 | 4 | bal | Priechodková vložka 8x fí 13mm
obj.č.4316000
.06 | 2 | ks | VX bočné krytky podstavca 600x100
obj.č.8640033
.07 | 2 | bal | VX uholníková lišta na káble 800mm
obj.č.8619.420
.08 | 4 | bal | VX plech na vyvedenie káblov 800mm
obj.č.8619.801
.09 | 4 | ks | Aretácia dverí pre VX
obj.č.8618430
.10 | 2 | bal | Transportné oká
obj.č.4568000
.11 | 1 | bal | VX krytka podstavca 600x100mm
obj.č.866033
.12 | 4 | bal | VX podstavec 800x100mm
obj.č.866003
.13 | 4 | ks | Kombinovaná lišta
obj.č.5302.020
.14 | 3 | bal | VX spojovacia sada
obj.č.8617500
.15 | 2 | ks | VX bočnice naskrutkovacie 2000x600
obj.č.8106245
.17 | 1 | ks | Odkladací pult
obj.č.4638600
.18 | 1 | ks | Schránka na schémy
obj.č.2513000
.19 | 4 | ks | Kompaktné svietidlo 900lm, 230VAC, ozn. EL1, EL2, EL3, EL4
obj.č.2500200
.20 | 4 | ks | Pripojovacie vedenie LED
obj.č.2500400
.21 | 4 | ks | Pripojovacie vedenie LED
obj.č.2500430
.22 | 4 | ks | Spínač, ozn. SA5, SA6, SA7, SA8
obj.č.4127010
.23 | 4 | ks | Spínač bez kábla, ozn. SA1, SA2, SA3, SA4
obj.č.2500460
.24 | 1 | bal | Klietková matica fí 6mm
obj.č.4164500
.25 | 1 | bal | Klietková matica fí 8mm
obj.č.4165500
.26 | 5 | ks | Príchytka káblov
SZ 2360000
.27 | 5 | ks | Príchytka káblov
SZ 2354000
Výrobca: Rittal
C-223DT1 |  |  | Riadiaci systém PLC
| 1 | ks | Backplane typ E, 12 pozic - BMEXBP1200 | DM
| 2 | ks | Backplane typ E, 8 pozice - BMEXBP0800 | DM
| 3 | ks | Výkonný napájací zdroj 24..48VDC, 32W - BMXCPS3020 | DM
| 1 | ks | M580 CPU - BMEP584020 | DM
| 3 | ks | Kom. Modul 2 RS485/232 - BMXNOM0200 | DM
| 5 | ks | Modul 8AI U/I izol rýchle 15bit - BMXAMI0810 | DM
| 5 | ks | Ftb konektor (8 kanálov) voľné konce - BMXFTW308S | DM
| 5 | ks | Modul 64DI 24VDC - BMXDDI6402K | DM
| 10 | ks | Fcn konektor (32 kanálov) voľné konce - BMXFCW303 | DM
| 3 | ks | Modul 64DO 0,1A - BMXDDO6402K | DM
| 6 | ks | Fcn konektor (32 kanálov) voľné konce - BMXFCW303 | DM
| 2 | ks | Modul 8AO, 0/4...20mA neizol.15bit. - BMXAMO0802 | DM
| 2 | ks | Ftb konektor (8 kanálov) voľné konce - BMXFTW301S | DM
| 1 | ks | Sada modulov rozšírenia nosných líšt - BMXXBE2005 | DM
| 1 | ks | Modul rozšírenia nosných líšt - BMXXBE1000 | DM
| 2 | ks | Prepojovací kábel medzi nosnými lištami - BMXXBC030K | DM
Výrobca: Schneider Electric
C-223DT1 | 1 | ks | Prepäťová ochrana DA-275 DF16S , ozn. FV1 | DM-RO
SPD typ 3
Výrobca: Saltek, obj.č. A05722
C-223DT1 | 1 | ks | Istič 2-pólový, ozn. FA1 | DM-RO
LTN-16B-2
Výrobca: OEZ, obj.č. 41723
C-223DT1 | 2 | ks | Istič 1-pólový, ozn. FA4, FA5 | DM-RO
LTN-10C-1
Výrobca: OEZ, obj.č. 41655
C-223DT1 | 4 | ks | Istič 2-pólový, ozn. FA24.1, FA24.2, FA24.3, FA24.4 | DM-RO
LTN-10C-2
Výrobca: OEZ, obj.č. 41738
C-223DT1 | 2 | ks | Istič 1-pólový, ozn. FA2, FA3 | DM-RO
LTN-6C-1
Výrobca: OEZ, obj.č. 41653
C-223DT1 | 1 | ks | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, ozn. FI1 | DM-RO
OLI-6C-1N-030A
Výrobca: OEZ, obj.č. 38299
C-223DT1 | 1 | ks | Soklová zasuvka 230VAC, ozn. XS1 | DM-RO
ZSE-03
Výrobca: OEZ, obj.č. 37290
C-223DT1 | 2 | ks | Impulzný zdroj 230VAC/24VDC, ozn. GU1, GU2 | DM-RO
LP412412, 12..14A
Výrobca: Schrack, obj.č. LP412412
C-223DT1 | 1 | ks | Snímač teploty v rozvádzači -30 ÷ +60˘C, ozn. TT2231 | DM-RO
Typ: NS 500, 4÷20mA
Výrobca: Sensit
C-223DT1 | 182 | ks | Prepäťová ochrana 24VDC, ozn. AI.FV1..AI.FV22, DI.FV01..DI.FV152, AO.FV1...AO.FV8 | DM-RO
Typ: BDM-24V/2 FR1
Výrobca: Saltek, obj.č. A06414
C-223DT1 | 4 | ks | Prepäťová ochrana 6VDC, ozn. FV-RG2307, FV-RG2303, FV-MM, FV-223DT2 | DM-RO
Typ: BDM-006 V/2 FR1
Výrobca: Saltek, obj.č. A06388
C-223DT1 | 192 | ks | Relé PLC-RPT-24DC/1/ACT, ozn. xxKAxx | DM-RO
Výrobca: Phoenix contact, obj.č. 2900312
C-223DT1 | 40 | ks | Mostík FBST 6-PLC RD | DM-RO
Výrobca: Phoenix contact, obj.č. 2966236
C-223DT1 | 4 | ks | Mostík FBST 500-PLC BU | DM-RO
Výrobca: Phoenix contact, obj.č. 2966692
C-223DT1 | 13 | ks | Bariéra prúdovej slučky EEx ia, ozn. UXPxxxx | DM-RO
typ MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
Výrobca: Phoenix contact, obj.č. 2865340
C-223DT1 | 3 | ks | Bariéra prúdovej slučky EEx ia s prevodníkom Pt100, ozn. UXTxxxx | DM-RO
typ MACX MCR-EX-TS-I-OLP
Výrobca: Phoenix contact, obj.č. 2908660
C-223DT1 | 8 | ks | Patch panel, ozn. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | DM-RO
typ NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
Výrobca: Phoenix contact, obj.č. 1100077
|  |  | Svorkovnica PE, ozn. X1 | DM-RO
| 1 | ks | Nosič na popisný štítok š=20mm, (Výstražný štítok), typ SchT5
Weidmüller, obj.č. 292460000
| 1 | ks | Plexi na popisný štítok š=20mm, typ STR5
Weidmüller, obj.č. 294000000
| 2 | ks | Radová svorka skrutkovacia - zeleno/žltá, typ WPE6
Weidmüller, obj.č. 1010200000
| 1 | ks | Radová svorka skrutkovacia - zeleno/žltá, typ WPE16N
Weidmüller, obj.č. 1019100000
| 5 | ks | Radová svorka skrutkovacia - zeleno/žltá, typ WPE4
Weidmüller, obj.č. 1010100000
|  |  | Svorkovnica N | DM-RO
| 5 | ks | Radová svorka skruktovacia WDU2.5BL - modrá
Obj.č.:1020080000
| 1 | ks | Mostík WQV 2.5/5
Obj.č.:1053960000
| 1 | ks | Bočnica WAP 2.5-10
Obj.č.:1050000000
|  |  | Svorkovnica PE | DM-RO
| 40 | ks | Radová svorka skruktovacia WPE2.5 - z/ž
Obj.č.:1010000000
| 4 | ks | Bočnica WAP 2.5-10
Obj.č.:1050000000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 230VAC, ozn. X9.2 | DM-RO
| 2 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 1 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 6 | ks | Radová svorka pružinová ZDU 2.5/4AN
Weidmüller, Obj.č.:1608570000
| 1 | ks | Bočnica ZAP/TW 3
Weidmüller, Obj.č.:1608800000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 24VDC, ozn. X24.x | DM-RO
| 16 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 8 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 100 | ks | Poistková radová svorka skrutkovacia, typ ZSI 2.5/LD 28AC
Weidmüller, obj.č. 1616440000
| 4 | ks | Bočnica ZAP TW3
Weidmüller, obj.č. 1608800000
| 4 | ks | Bočnica ZAP THEN/ZSI2.5
Weidmüller, obj.č. 1610840000
| 6 | ks | Priečna prepojka - pérová, typ ZQV6/24
Weidmüller, obj.č. 1908990000
| 45 | ks | Radová svorka pérová - biela, ZDU2.5/4AN WS
Obj.č.:1683480000
| 4 | ks | Bocnica biela, ZAP/TW3 WS
Obj.č.:1683880000
| 1 | ks | Priecna prepojka - pérová, ZQV2.5/50
Obj.č.: 1697540000
C-223DT1 | 4 | ks | Poistka trubičková 5x20, T2A | DM
C-223DT1 | 35 | ks | Poistka trubičková 5x20, T0,1A | DM
C-223DT1 | 60 | ks | Poistka trubičková 5x20, T0,2A | DM
C-223DT1 | 1 | ks | Poistka trubičková 5x20, T1A | DM
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 24VDC, ozn. X10.3 | DM-RO
| 2 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 1 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 8 | ks | Radová svorka pružinová ZDU 2.5/4AN
Weidmüller, Obj.č.:1608570000
| 1 | ks | Bočnica ZAP/TW 3
Weidmüller, Obj.č.:1608800000
| 1 | ks | Priecna prepojka - pérová, ZQV2.5/10
Obj.č.: 1608940000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 24VDC, ozn. XAI09 | DM-RO
| 2 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 1 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 4 | ks | Radová svorka pružinová ZDU 2.5
Weidmüller, Obj.č.:1608510000
| 2 | ks | Bočnica ZAP/TW 1
Weidmüller, Obj.č.:1608740000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnice 24VDC, ozn. X.FUxx | DM-RO
| 32 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 32 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 64 | ks | Radová svorka pružinová ZDU 2.5/4AN
Weidmüller, Obj.č.:1608570000
| 32 | ks | Bočnica ZAP/TW 3
Weidmüller, Obj.č.:1608800000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 24VDC, ozn. X-DI.02 | DM-RO
| 1 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 2 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 24 | ks | Radová svorka pružinová ZDU 2.5
Weidmüller, Obj.č.:1608510000
| 1 | ks | Bočnica ZAP/TW 1
Weidmüller, Obj.č.:1608740000
| 1 | ks | Mostík ZQV 2.5/10
Weidmüller, Obj.č.: 1608940000
C-223DT1 | 50 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2 | DM-RO
Weidmüller, obj.č. 8630740000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 24VDC modrá, ozn. -XS1IS (AI) | DM-RO
| 15 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 15 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 36 | ks | Radová svorka pérová - béžová, ZDU2.5-2
Weidmüller, obj.č.:1772070000
| 15 | ks | Bočnica ZAP/TW7
Weidmüller, obj.č.:1706110000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 24VDC, ozn. -XAI (AI, AO) | DM-RO
| 4 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 4 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 12 | ks | Radová svorka pérová - béžová, ZDU2.5-2
Weidmüller, obj.č.: 1772060000
| 4 | ks | Bočnica ZAP/TW7
Weidmüller, obj.č.:1706110000
C-223DT1 |  |  | Svorkovnica 24VDC, ozn. -XS1 (AI, AO, DI) | DM-RO
| 84 | ks | Nosič na popisný štítok š=8mm, typ ZEW35/2
Weidmüller, obj.č. 8630740000
| 84 | ks | Plexi na popisný štítok š=8mm, typ EM8/30
Weidmüller, obj.č. 1806120000
| 333 | ks | Radová svorka pérová - béžová, ZTR2.5-2
Weidmüller, obj.č.:1779010000
| 84 | ks | Bočnica ZAP/TW7
Weidmüller, obj.č.:1706110000
| 6 | ks | Káblový kanál 40x80mm (ŠxV), bezolovnatý | ROZV
SCHRACK, Obj.č.:RH229226--
| 1 | ks | Kanál rozvádzačový 40X80 (ŠxV) modrý | ROZV
Výrobca: Phoenix Contact, obj.č.3240311
| 12 | ks | Káblový kanál 80x80mm (ŠxV), bezolovnatý | ROZV
SCHRACK, Obj.č.:RH229228--
| 6 | ks | Káblový kanál 100x80mm (ŠxV), bezolovnatý | ROZV
SCHRACK, Obj.č.:RH229230--
| 20 | ks | DIN lišta, TS 35/15 PERF 2000MM | ROZV
Výrobca: Weidmüller, obj.č. 0236500000
| 1 | ks | Kanál rozvádzačový 40X80 (ŠxV) modrý | ROZV
Výrobca: Phoenix Contact, obj.č.3240311
| 12 | m | vodič lankový zelenožltý 6mm | DM-RO
| 40 | m | vodič lankový čierny 2,5mm | DM-RO
| 40 | m | vodič lankový čierny 1,5mm | DM-RO
| 40 | m | vodič lankový bledomodrý 1,5mm | DM-RO
| 40 | m | vodič lankový červený 1,5mm | DM-RO
| 40 | m | vodič lankový biely 1,5mm | DM-RO
| 600 | m | vodič lankový šedý 0,75mm | DM-RO
| 100 | m | vodič lankový červený 0,75mm | DM-RO
| 100 | m | vodič lankový biely 0,75mm | DM-RO
| 100 | ks | Spojka lisovacia, typ 10135HQ | DM-RO
| 100 | ks | Spojka lisovacia, typ 10140HQ | DM-RO
| 14 | m | 26AWG, FTP, Cat5, 4par | DM-RO
| 4 | sada | Montážne príslušenstvo a spojovací materiál | DM-RO
| 150 | ks | Štítok označovací hliníkový na káble | DM-RO
| 2500 | ks | Návlečka označovacia na káblové žily | DM-RO
| 20 | ks | Plastový štítok označovací na káble v rozvádzači | DM-RO

## Zoznam káblov
Zoznam káblov
Číslo | Typ | Smerovanie | Dĺžka (m)
kábla | kábla | kábla | Pevne | Voľne
PT3102-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3102 |  | 130
PIC3304-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PIC3304 |  | 130
PT3308-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3308 |  | 130
PIC3362-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PIC3362 |  | 150
TT3104-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 2x2x0,75 | 223DT1.1 - TT3104 |  | 130
PT3122-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3122 |  | 120
PT3322-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3322 |  | 200
PT3328-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3328 |  | 120
TT3124-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 2x2x0,75 | 223DT1.1 - TT3124 |  | 120
PT3142-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3142 |  | 110
PT3342-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3342 |  | 200
PT3348-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PT3348 |  | 110
PIC3350-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 | 223DT1.1 - PIC3350 |  | 130
TT3144-WS1IS | RE-2Y(St)Y BLUE 2x2x0,75 | 223DT1.1 - TT3144 |  | 110
RG2301-WS1XAI | JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 BD | 223DT1.1 - 223DT1.3 |  | 6
RG2302-WS1XAI | JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 BD | 223DT1.1 - 223DT1.3 |  | 6
RG2305-WS1XAI | JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 BD | 223DT1.1 - 223DT1.3 |  | 6
RG2306-WS1XAI | JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 BD | 223DT1.1 - 223DT1.3 |  | 6
RG2301-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.3 - RG2301 |  | 150
RG2302-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.3 - RG2302 |  | 150
RG2305-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.3 - RG2305 |  | 150
RG2306-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.3 - RG2306 |  | 150
SO2301-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2301 |  | 220
SO2302-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2302 |  | 130
SO2303-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2303 |  | 130
SO2304-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2304 |  | 130
SO2305-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2305 |  | 130
SO2306-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2306 |  | 130
SO2307-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2307 |  | 220
SO2309-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2309 |  | 120
SO2310-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2310 |  | 120
SO2311-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2311 |  | 120
SO2314-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2314 |  | 220
SO2316-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2316 |  | 110
SO2317-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2317 |  | 110
SO2318-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2318 |  | 110
SO2340-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2340 |  | 110
SO2341-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2341 |  | 150
SO2342-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.2 - SO2342 |  | 130
SO2202-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.4 - SO2202 |  | 90
SO2203-WS1 | JZ-600-Y-CY 12G1,5 | 223DT1.4 - SO2203 |  | 90
GA3108-WS1 | RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 | 223DT1.4 - GA3108 |  | 130
GA3126-WS1 | RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 | 223DT1.4 - GA3126 |  | 120
GA3128-WS1 | RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 | 223DT1.4 - GA3128 |  | 110
GA3146-WS1 | RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 | 223DT1.4 - GA3146 |  | 110
WC-RG2307 | BUS PB YY 1x2x0,64 | 223DT1.1 - RG2307 |  | 50
WC-RG2308 | BUS PB YY 1x2x0,64 | RG2307 - RG2308 |  | 10
WC-RG2303 | BUS PB YY 1x2x0,64 | 223DT1.1 - RG2303 |  | 120
WC-RG2304 | BUS PB YY 1x2x0,64 | RG2303 - RG2304 |  | 10
WC-RG2309 | BUS PB YY 1x2x0,64 | RG2304 - RG2309 |  | 40
WC-RG2310 | BUS PB YY 1x2x0,64 | RG2309 - RG2310 |  | 10