Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

č.: 020/14/OCN

„Přetěsnění vík nádrží PHM, Loukov“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

## Identifikační údaje zadavatele

Společnost:		ČEPRO, a.s.

Sídlem:			Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7

IČ:			601 93 531

DIČ: 			CZ 601 93 531

Jednající:		Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  a

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále též jen „zadavatel“)

## Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce. Kontaktní osobou ve věcech:

výběrového řízení: Pavel Ševčík, tel.: 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz

ve věcech technických: Jiří Klenner, tel.: 602 566 381, jiri.klenner@ceproas.cz

## Zadání zakázky, výběrové řízení

Zadání této zakázky s názvem „Přetěsnění vík nádrží PHM, Loukov“ se v souladu a dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“) neřídí postupem dle tohoto zákona.

## Situace a vymezení předmětu zakázky

Předmětem této zakázky je realizace díla, spočívající v přetěsnění vík nádrží skladovacích bloků č. 232/1-5 na skladě pohonných hmot (PHM) zadavatele v Loukově (dále jen „sklad“).

Důvodem k realizaci zakázky je netěsnost vík nádrží PHM skladovacích bloků č. 231 – 233, což způsobuje častou signalizaci DHP („Detekce hořlavých plynů“) na skladě.

Předmětem této zakázky je provedení opravy netěsnosti nádrží na skladě. Z výše uvedených důvodů zadavatel požaduje, aby se malá víka (poklopy cca 450 mm x 600 mm), která jsou osazena na velkém víku DN1200, nahradila stejnými novými. Tato víka budou zhotovena z materiálu o síle cca 20 mm. Ze spodní části těchto vík, bude po obvodu vnitřního otvoru navařena pásovina (50 mm x 10 mm) z důvodu zpevnění víka proti průhybu při utahování. Po navaření výztužné pásoviny bude dosedací plocha malého víka po celém obvodu srovnána - strojně opracována (frézováním nebo broušením), aby vznikla ideální dosedací rovina.

Zadavatel požaduje provedení opravy svorníků poklopů. Nevyhovující svorníky budou odstraněny, vzniklé otvory vyvařeny a následně zabroušeny. Nové svorníky budou rozvrženy ve vzdálenosti cca 100 mm Osazení svorníků, požaduje zadavatel pojistit vhodným lepeným nerozebíratelným spojem, popřípadě budou svorníky ze spodní strany velkého víka DN1200 zavařeny (svorníky musí být 100% těsné).

Stávající otvor na velkém víku DN1200 zadavatel požaduje opravit tak, aby mezi vnitřní hranou otvoru a svorníkem zůstala zachována dosedací těsnící plocha min. 25 mm po celém obvodu otvoru pro osazení teflonové pásky, popřípadě jiného vhodného těsnění., Veškeré nerovnosti v oblasti dosedacích ploch, požaduje zadavatel vyvařit a následně zabrousit, popř. vyleštit do ideální roviny a provedení kontroly roviny příložným pravítkem.

Pozn.: zadavatel upozorňuje dodavatele, že při vyvařování velkého víka DN 1200 musí postupovat zvláště opatrně, aby nedošlo k poškození měřících přístrojů nádrže a poškození teflonového těsnění, které zajišťuje těsnost velkého víka. V opačném případě, bude zadavatel požadovat po dodavateli přetěsnění i velkého víka DN1200, takové přetěsnění by bylo provedeno na vlastní náklady dodavatele (Pozn.: Realizace přetěsnění velkého víka DN1200 je spojeno s celkovou demontáží veškeré technologie, která je na nádrži osazena - včetně uklidňovací trubky!!!)

Po provedení zadavatelem požadovaných oprav, budou jednotlivá víka nádrže kontrolována dodavatelem provedením těsnostní zkoušky. t.j. mýdlovým roztokem při přetlaku v nádržích 1,600 kPa.

## Doba a místo plnění zakázky

doba plnění:

Doba plnění je stanovena lhůtou 30 dnů od zahájení prací na díle dodavatelem, přičemž předpokládaný termín zahájení díla je 1.6.2014 a předpokládaný termín ukončení díla 30.6.2014

Termín zahájení díla uvedený ve výzvě k předání pracoviště zaslaný zadavatelem dodavateli (ve smyslu podmínek uvedených v příloze č. 1 této ZD) je podmíněn odstávkou celého skladovacího objektu, jež je realizací díla dotčen, a dotčené nádrže budou vyskladněny a vyčištěny. Tuto činnost zajišťuje zadavatel.

místo plnění:

ČEPRO, a.s., sklad Loukov, č.p.: 166, PSČ 768 75

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění realizace zakázky.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 24.1. 2014 v 10:00 hodin.

Sraz účastníků je v 10,00 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s. Loukov.

Účast na prohlídce je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osobou je p. Klenner, jiri.klenner@ceproas.cz, tel.:  602 566 381

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými pomůckami: antistatický ochranný oděv a obuv,  ochrannou přilbu do prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1.

# Rozsah a technické podmínky

## Technické podmínky realizace

- Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.

- Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění). Konečný a závazný harmonogram plnění bude ze strany zadavatele schválen.

## Ostatní požadavky:

- Práce je dodavatel povinen provádět podle předem stanoveného harmonogramu plnění a v souladu s technologickým postupem prací.

- Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce minimálně 36 měsíců.

- Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

## Zařízení pracoviště

- Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle možností v době prováděcích prací.

- V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne zadavatel dodavateli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklady dodavatele).

- Zhotovení, udržování a odstranění potřebných lešení, zábran, lávek, a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.

- Zadavatel poskytuje sociální zařízení WC.

- Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

## Provádění prací

- Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům.

- Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy; v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.

- Dodavatel zajistí a předá zadavateli spolu s dílem všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, jakož i doklady o ekologické likvidaci odpadů, protokoly o provedení těsnostních zkoušek a vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních,  není-li výslovně sjednáno jinak.

- Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.

- Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací zakázky. Po ukončení prací musí tyto uvést do původního stavu.

- Dodavatel výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce.

- Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu Loukov.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné náklady na tyto výkony a služby:

- náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti

- náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.

- náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

- náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně

- náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně

- náklady na platby za požadované záruky a pojištění

- náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkaz výměr

- náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou

- náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na pracovišti

## Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou dokumentaci díla (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli. Dodavatel je povinen si potřebnou spolupráci s projektanty zajistit včas a na vlastní náklady. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem ještě před započetím výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

## Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- zajištění vstupu do areálu skladu ČEPRO, a.s., Loukov pro pracovníky a techniku dodavatele a jeho příp. subdodavatelů

- zajištění seznámení a proškolení s podmínkami BOZP a PO pracoviště

- odstávka dotčených skladovacích objektů – podzemní nádrže budou vyprázdněny a vyčistěny (pracoviště bude připraveno k provádění prací na díle, zejména ke sváření a broušení)

# Obchodní podmínky, včetně platebních

## Smluvní podmínky

Smluvní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1. Vzor Smlouvy o dílo je pro dodavatele závazný.

Zadavatel stanoví, že v souladu s ustanovením § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se práva a povinnosti stran vyplývajících ze smlouvy s dodavatelem uzavřené na základě tohoto výběrového řízení budou řídit tímto zákonem (tj. zákonem č. 89/2012 Sb.) ode dne nabytí jeho účinnosti.

## Platební a fakturační podmínky	 ve znění přílohy č. 1 této ZD

- Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel bude platit za odvedený předmět díla dle bodu 1.4. zadávací dokumentace, a to po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami po protokolárním předání celého díla.

- Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.

- Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy o dílo (viz Příloha č. 1) (dále též jen „smlouva o dílo“).

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude zpracována za kompletní dodávku a provedení všech činností a zadání (a příp. zjištění na prohlídce místa realizace). Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se zadávací dokumentací.

Oceněný výkaz výměr zpracovaný uchazečem v listinné podobě bude součástí nabídky.

Cena za dodávky materiálu		……………….,- Kč bez DPH

Cena za provedené práce 		……………….,- Kč bez DPH

Cena za režijní náklady			……………….,- Kč bez DPH

Cena za dílo celkem			……………….,- Kč bez DPH

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých, bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky tj. do úplné opravy střešní krytiny dle zadávací dokumentace a fasády, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v čl. 5 ZD – Způsob hodnocení nabídek.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH  dle článku 4 této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn. že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím emailu, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem).

V druhém kole bude sestaveno pořadí nabídek dle nabídkových cen. Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní – li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení (předložená nabídková cena bude stejná nebo nižší než předchozí nabídková cena předložená uchazečem). Tento postup platí stejně pro všechna následující kola.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy o dílo. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy o dílo, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy o dílo uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

## Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)

- Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů

  - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání

  - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky

- (Doklady lze předložit v prosté kopii)

- Uchazeč předloží v rámci své nabídky dobrovolně kopii smlouvy či pojistný certifikát o náležitém pojištění odpovědnosti za škody, způsobené třetím osobám a pojištění cizího majetku s minimálním limitem 5.000.000,- Kč. Originál pojistné smlouvy je následně povinen předložit uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo (viz čl. 8 smlouvy o dílo).

- Cenovou nabídku zpracovanou dle čl . 4 této zadávací dokumentace

- Předběžný harmonogram plnění

- Technologický postup prací, případně nákresů řešení opravy, včetně popisu nabízených materiálů, zboží a činností.

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha 1 této zadávací dokumentace).

- Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může případně poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový  údaj předloží,  bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

- Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. 020/14/OCN, včetně uzavřené smlouvy.

- Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče.

# Jiné požadavky zadavatele

## Další požadavky zadavatele na plnění zakázky

- Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

- Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

- V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP), které jsou k tomuto návrhu přiloženy.

- Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

- Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatel v rámci otevírání obálek s nabídkami otevírat, tudíž tyto nabídky zadavatel nebude ani posuzovat a hodnotit.

- Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo vést toto řízení vícekolově, v souladu s pravidly avizovanými v této zadávací dokumentaci, zejména v čl. 5 této zadávací dokumentace.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.

- Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.

- Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně (písemně) jinak.

- Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu návrhu smlouvy o dílo, jenž je přílohou této zadávací dokumentace.

- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

# Výběrové řízení

## Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele ČEPRO, a.s. na www.softender.cz/home/profil/992824  .

8.2.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

8.3.	Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál, 1 x kopie nabídky a 1 x na CD, DVD nebo flash-disku.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824  a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 020/14/OCN.

Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 020/14/OCN – Přetěsnění vík nádrží PHM, Loukov“ ve lhůtě nejpozději do 3.2.2014 do 11.00 hodin.

Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

# Přílohy

Nedílnou součástí této ZD jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Vzor smlouvy o dílo a VOP ČEPRO, a.s. (VOP jsou uveřejněny na adrese:

https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – 4 x ilustrační foto

V Praze dne 17.1.2014

Pavel Ševčík

Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.

Dělnická 12/213

170 04 PRAHA 7