## Stroje a zařízení
Akce : | Instalace 8 ks servopohonů ve skladovém bloku 238 a integrace do ASŘ skladu inv. č.390072 | [5 empty] | Archivní číslo :
Investor : | Čepro a.s., OS Šlapanov |  | Podobjekt : | GE – Provozní rozvod silnoproudu
Kód | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Napětí | Typ | Počet žil-průřez | Délka | Spotřebič | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| WL1-SE3819 | RM2384a | SE 3819 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 335 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3819 | RM238/4a | SE 3819 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 335 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3819 | RM238/4a | SE 3819 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 335 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3819 | RM238/4a | MS 3819 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 335 | sk | OVL. SKŘÍŇ
| WL1-SE3820 | RM2384a | SE 3820 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 335 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3820 | RM238/4a | SE 3820 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 335 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3820 | RM238/4a | SE 3820 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 335 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3820 | RM238/4a | MS 3820 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 335 | sk | OVL. SKŘÍŇ
| WL1-SE3821 | RM2384a | SE 3821 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 335 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3821 | RM238/4a | SE 3821 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 335 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3821 | RM238/4a | SE 3821 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 335 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3821 | RM238/4a | MS 3821 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 335 | sk | OVL. SKŘÍŇ
| WL1-SE3822 | RM2384a | SE 3822 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 335 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3822 | RM238/4a | SE 3822 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 335 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3822 | RM238/4a | SE 3822 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 335 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3822 | RM238/4a | MS 3822 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 335 | sk | OVL. SKŘÍŇ
| WL1-SE3823 | RM2384a | SE 3823 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 380 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3823 | RM238/4a | SE 3823 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 380 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3823 | RM238/4a | SE 3823 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 380 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3823 | RM238/4a | MS 3823 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 380 | sk | OVL. SKŘÍŇ
| WL1-SE3824 | RM2384a | SE 3824 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 380 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3824 | RM238/4a | SE 3824 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 380 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3824 | RM238/4a | SE 3824 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 380 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3824 | RM238/4a | MS 3824 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 380 | sk | OVL. SKŘÍŇ
| WL1-SE3825 | RM2384a | SE 3825 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 380 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3825 | RM238/4a | SE 3825 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 380 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3825 | RM238/4a | SE 3825 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 380 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3825 | RM238/4a | MS 3825 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 380 | sk | OVL. SKŘÍŇ
| WL1-SE3826 | RM2384a | SE 3826 | 400V | CYKY- J | 4x2,5 | 380 | SERVO | MOTOR 1,0kW
| WS2-SE3826 | RM238/4a | SE 3826 | 230V | CYKY-J | 12x2,5 | 380 | SERVO | OVLÁDÁNÍ
| WAI-SE3826 | RM238/4a | SE 3826 | 230V | JYTY- J | 2x1 | 380 | SERVO | TEP. OCHRANA
| WS3-MS3826 | RM238/4a | MS 3826 | 230V | CYKY- J | 12x2,5 | 380 | sk | OVL. SKŘÍŇ