## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
rozvaděč RMO237-pole 6 | ks | 1
ovládací skříň MS-3703, v.č.GE-003 | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x4 , pevně | m | 10
CYKY-J 3x35+25 , pevně | m | 10
CYKY-J 12x1,5 pevně | m | 10
Ukončení šňůr se zapojením
4x0,5 až 4 mm2 | ks | 2
4x35 mm2 | ks | 2
UKONČENÍ KABELŮ V NEVYBUŠNÉ
UCPÁVCE (DO 4 mm2)
12 žil | ks | 2
MONTÁŽ NEVÝBUŠNÉ UCPÁVKY
XGT 20 | ks | 1
XGT 50 | ks | 1
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 30
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SUA univerzální | ks | 4
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn20x3 (0.53kg/m), pevně | m | 5
Podpěra vedení - prov.Cu
SR 02 4xM8 svorka odbočná a spojovací | ks | 4
6220 TRUBKA OCEL. BEZ ZÁVITU - LAKOVANÁ EN | m | 10
3x koleno-oblouk
6232 TRUBKA OCEL. BEZ ZÁVITU - LAKOVANÁ EN | m | 5
1x koleno-oblouk
6250 TRUBKA OCEL. BEZ ZÁVITU - LAKOVANÁ EN | m | 5
1x koleno-oblouk
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 10
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
montážní práce v rozv. RMO226-zrušení vývodu pro čerpadlo | hod | 6
montážní práce v rozvodně NN- prostup do kabelového kanálu-nový pískový uzávěr v elektrošachtě | hod | 8
demontáž el. instalace MaR v obj.226 | hod | 8
demontáž a montáž okruhu tepelné ochrany pro čerp. 3704 | hod | 12
Zabezpeceni pracoviste | hod | 6
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 4
výchozí revize | hod | 8
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Přesun čerpadla z ČS obj. 226 do technologie ČS 237 a integrace do
Projekt | ASŘ, č. inv. zakázky 390084
Investor | ČEPRO a.s., Praha
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | ing. Jaromír Hašl
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 8,40
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 0
2. sazba DPH % | 0