## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
rozvaděč RMO226-pole 6a-dozbrojení | ks | 1
ovládací skříň MS-xxxx, v.č.GE-003 | ks | 2
Dodávky - celkem
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 55
CYKY-J 12x1.5 , pevně | m | 110
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm , volně | m | 55
Ukončení šňůr se zapojením
4x0,5 až 4 mm2 | ks | 4
12x0,5 až 4 mm2 | ks | 4
4x10 mm2 | ks | 1
UKONČENÍ KABELŮ V NEVYBUŠNÉ
UCPÁVCE (DO 4 mm2)
5-10 zil | ks | 2
12- 24 zil | ks | 4
MONTÁŽ NEVÝBUŠNÉ UCPÁVKY
XGT 20 | ks | 6
XGT 30 | ks | 4
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 10
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SUA univerzální | ks | 4
6229 ZN TRUBKA OCELOVÁ NEZÁVIT. | m | 5
6216 ZN TRUBKA OCELOVÁ NEZÁVIT. | m | 5
NKZIN 50X62X0.70 ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. | m | 8
NV 62 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 8
NKP 21 PRŮCHODKA | ks | 4
EI 90 požární nevýušná ucpávka HILTY | ks | 2
prostup do strojovny a rozvodny ve stávající trase | ks | 2
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 2
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
montážní práce v rozv. RMO226-pole5a | hod | 8
montážní práce v rozvodně NN- manipulace v kabelového kanálu | hod | 6
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení zkušební práce velmi slož.technol.bez použitím automatizovaných systémů řízení
pro servomotory nn | ks | 2
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4
Zabezpeceni pracoviste | hod | 6
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 4
Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu ovládacího
přes 12 do 14 žil | ks | 4
výchozí revize | hod | 8
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Instalace 2 ks servopohonů do potrubí BA91, BA96 na objektu 226 a integrace do ASŘ skladu inv. č.390072
Projekt
Investor | ČEPRO, a.s. Praha
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | INg. Jaromír Hašl
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2013
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 8,40
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 0
2. sazba DPH % | 0