## KRYCI LIST ROZPOCTU
NÁZEV AKCE: |  | REKONSTRUKCE SERVEROVNY SKLAD STŘELICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 13Z012
VERZE: |  | 02 | 02/2014
Krycí list rozpočtu – serverovna Střelice
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | SLP a NN rozvody serverovny OBJ.070 |  |  | 0
2 | Klimatizace serverovna OBJ.070 |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  | 0

## REKAITULACE SLP A NN SERVEROVNA
NÁZEV AKCE: |  | REKONSTRUKCE SERVEROVNY SKLAD STŘELICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 13Z012
VERZE: |  | 02 | DATUM: | 02/2014
Rekapitulace ceny – SLP a NN rozvody serverovny OBJ.070
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | Doprava dodávek |  | 2% | 0 | 0
3 | Přesun dodávek |  | 1% | 0 | 0
4 | Materiál montážní |  |  |  | 0
5 | Prořez |  | 5% | 0 | 0
6 | Materiál podružný |  | 3% | 0 | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Montáže |  |  |  | 0
9 | PPV pro elektromontáže |  | 2% | 0 | 0
10 | Dodávky celkem |  |  |  | 0
11 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
12 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
14 | zařízení staveniště |  | 1% | 0 | 0
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
16 | Kompletační činnost
17 | Výchozí revize
18 | Mimostaveništní doprava |  | 3% | 0 | 0
19 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0

## SLP A NN SERVEROVNA
Položkový rozpočet – SLP a NN rozvody serverovny OBJ.070
POLOŽKY ROZPOČTU |  |  |  |  | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC, Mars a příslušeství
1 |  | Žlab 40x20 PVC nové 1.NP | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Žlab 40x20 PVC přetažení 2.NP | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Žlab 40x20 PVC nové 3.NP | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Žlab 140x70 PVC, např. PK 140x70 D | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Stínící kanál 40x20 FeZn | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Příchytka stínícího kanálu, např PSK 1 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Kryt spoje žlabu 140x70 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Lišta nášlapná 74x18 PVC šedá | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Žlab 130x60 PVC | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras 1.NP nové | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras 1.NP náhrada | m | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras 2.NP náhrada | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras 2.NP přetažení | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras 3.NP nové | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras 3.NP náhrada | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras 3.NP přetažení | m | 152 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Žlab drátěný 50/50 Merkur2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Žlab drátěný 300/50 Merkur2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Žlab drátěný 100/100 Merkur2 | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Žlab drátěný 200/100 Merkur2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Žlab drátěný 400/100 Merkur2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Spojka SZM 1 Merkur2 | ks | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Spojka uzemňovací SUM 1 Merkur2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Držák DZM 1 Merkur2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Držák DZM 7 Merkur2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Nosník NZM 250, Merkur2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Nosník NZM 100, Merkur2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Podpěra žlabu PZM 300 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely
30 |  | Kabel telefonní SYKFY 50x2x0,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Kabel optický s 8 vlákny 50/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Kabel optický s 24 vlákny 50/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH | m | 539 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – náhrada 1. NP | m | 688 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – zásuvky nové 1. NP | m | 192 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – náhrada 2. NP | m | 1133 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – přetažení 2.NP | m | 773 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – zásuvky nové 2. NP | m | 590 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – náhrada 3. NP | m | 1239 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – přetažení 3.NP | m | 2302 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH – zásuvky nové 3. NP | m | 557 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
37 |  | Vodič H07V-K 35 zelenožlutý | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Vodič H07V-K 35 černý | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Vodič H07V-K 10 zelenožlutý | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Vodič H07V-K 4 zelenožlutý | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (A) | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 (C) | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Kabel CYSY-J 5x2,5 (C) | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Kabel CYSY-J 5x4 (C) | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Kabel 1-CXKH-R 5C35 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodné panely
48 |  | Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.5e | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Rámečky
49 |  | Rámeček jednonásobný bílý Tango | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvky
50 |  | Zásuvka datová neosázená bílá Tango | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | Nosná maska 1xRJ45 pro datovou zásuvku Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku Tango | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Zásuvka datová neosázená v provedení na DIN 1xRJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Zásuvka datová neosázená bílá 3xRJ45 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Nosná maska 3xRJ45 pro datovou zásuvku | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | Zásuvka datová neosázená bílá 2xRJ45 včetně krabice na omítku 1.NP - nové | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Zásuvka datová neosázená bílá 2xRJ45 včetně krabice na omítku 1.NP – náhrada | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Zásuvka datová neosázená bílá 2xRJ45 včetně krabice na omítku 2.NP – náhrada | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Zásuvka datová neosázená bílá 2xRJ45 včetně krabice na omítku 3.NP - nové | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Zásuvka datová neosázená bílá 2xRJ45 včetně krabice na omítku 3.NP – náhrada | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  | Přípojné místo - modul BTCZ 002, do desky stolu, 3x elektrická zásuvka, 3x data | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | Zásuvka 16A/250V dvojnásobná s natočenou dutinou bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | Zásuvka 16A/250V dvojnásobná s natočenou dutinou bordó | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  | Kryt spínače, bílý, Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | Přístroj sériového přepínače č.5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice
66 |  | Krabice panelová LK 80x28 T pod zásuvku bílá Tango | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | Krabice panelová LK 80x28 2ZT pod dvojzásuvku Tango, bílá | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | Krabice odbočná bez svork., IP 54 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické
69 |  | Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 3m | ks | 146 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace metal. Ukončovacích prvků-zapojení
70 |  | Zapojení 1 páru tel.kabelu na svorkovnici | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily a sváry
71 |  | Pigtail SC 50/125 900um 1m MM | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | Pigtail SC 9/125 900um 1m SM | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  | Svár optického vlákna MM | ks | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | Svár optického vlákna SM | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
76 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 1.NP – nové | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 1.NP – náhrada | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 2.NP – přetažení | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 2.NP – náhrada | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 2.NP – nové | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 3.NP – přetažení | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 3.NP – náhrada | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E 3.NP – nové | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  | Ochrana optického spoje smršťovací | ks | 224 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče optické 19", nástěnné, optické spojky a příslušenství
85 |  | Kazeta samolepící pro 6 optických svárů | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | Organizér kabelů do optického rozvaděče | pár | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  | Rozvaděč optický 19"neosáz.pro 12xSC duplex, krém. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  | Průchodka do opt.rozvaděče 11 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | Matice k průchodce 11 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací moduly optické vč. Příslušenství
90 |  | Modul optický propojovací MM 2SC/2ST 50/125 10m AMP | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
91 |  | Police přístrojová 1U, hl.400mm šedá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  | Panel vyvazovací 1U/125 šedý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Osvětlení
93 |  | Zářivkové svítidlo 2x36W přisazené, leštěná mřížka, včetně světelného zdroje a ekol. likvidace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  | Nouzové svítidlo nástěnné 1h - včetně baterie a světelného zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky Monoflex, Kopex, Novotub, HDPE a příslušenství
95 |  | Trubka tuhá 1525 KA PVC d=25 mm, | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  | Trubka Monoflex 23 uložená pod omítku | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  | Trubka Monoflex 16 uložená pod omítku | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  | Spirálová bužírka, např. GST-20B | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
99 |  | Příchytka pro pásky, např. HW-3AKBL | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  | Příchytka 5325 KB PVC | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | Stahovací páska 4,8x430 mm | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  | Stahovací páska 7,6x380mm | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
103 |  | Bužírka popisovací profilová 1,5mm2 žlutá | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  | Bužírka popisovací profilová 2,5mm2 žlutá | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  | Popisovací páska Casio ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  | Páska izolační | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
107 |  | Tmel silikonový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  | Tmel akrylátový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  | Plsť minerální protipožární Orsil | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  | Montážní pěna PUR 750 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  | Tmel protipožární CP 611A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  | Sádra bílá | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
113 |  | Směs omítková Cemix 7 | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
114 |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  | Provedení protipožární ucpávky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany, jističe, rozvodnice, oka
116 |  | Pojistkový odpínač FH1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  | Pojistková patrona PN 1gG 100A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  | Tlačítko central stop s aretací a plastovou krytkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  | Oko kabelové lisovací pro průřez 35 d 8 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  | Oko kabelové šroubovací pro průřez 6-10 d 8 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
121 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 1.NP – nové | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 1.NP – náhrada | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 1.NP – nové | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 2.NP – náhrada | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
125 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 2.NP – přetažení | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 2.NP – nové | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
127 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 3.NP – náhrada | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 3.NP – přetažení | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu 3.NP – nové | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1 vln.délka | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
131 |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 1 vln.délka | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
Systém CCTV – serverovna
132 |  | NDC-265-P minidome 720p,25fps,2.7-9mm,H.264,audio,SD,12V/PoE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
133 |  | SDHC karta 32 Gb | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
134 |  | Montáž,programování,doprava (nastavení SW ACA a CCTV v DC Roudnice,kde bude nutné nastavit komunikaci a propojení systémů) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Systém ACS – serverovna
135 |  | AMC2 dveřní kontrolér 4 Wiegand s CF kartou (APC-AMC2-4WCF) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  | AMC zdroj s integrací pro UPS (APS-PBC-60) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  | AMC montážní skříň VDS (AEC-AMC2-VDS1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 |  | R10 Wiegand Iclass Mullion Reader (64-bit format), also compatible with Mifare CSN cards (64-bit format) (ARD-R10EMEA-000) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
139 |  | Iclass-256-2AR ISO Card (50/each) 256 byte data storage, včetně firemního potisku | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
140 |  | Elektrický otvírač nizkoodběrový s monitorovacím kontaktem, reverzní, např. 37RR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  | Zavírač DC200 s lomeným ramínkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  | Čelní plech pro elektrický otvírač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  | Bezpečnostní kování klika-koule | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  | Baterie, 12V 7 AH (D126) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  | Kabel J-Y(St)Y 6x2x0,8 | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  | Montáž,programování,doprava (úprava SW v DC Roudnice,kde bude nutné nastavit komunikaci a propojení) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče
147 |  | TS - IT skříň pro servery, ventilované dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  | Bočnice dělená vč. zámků k TS - IT 2000x1000 nasouv., RAL7035 bal=1ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  | Dělící stěna pro rack DK-TS8 s výřezy, 2000x1000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
151 |  | Podstavec TS IT šxv 800x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | sada | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  | Bočnice pro podstavec TS IT vxh 100x1000, RAL7035, sada | sada | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
153 |  | CMC-TC jednotka pro ovládání přístupu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
154 |  | CMC-TC / SSC propojovací kabel 2m, RJ45, bal=4ks | bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  | CMC-TC čidlo přístupu, připojení RJ12, 2m, 2ks pro CMC II | bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
156 |  | CMC-TC - TS8 el.mag. rukojeť + Master-Key pro CMC II | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 |  | CMC-TC číselný kód pro CMC II | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
158 |  | Třmen pro uchycení kabelu Patch-panely, se stíněním | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
159 |  | Třmen pro vedení kabelů 120x90 chromát, bal=10ks | bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
160 |  | Systémový nosič pro kabelové trasy na Rack | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  | Sběrnice PSM 3x2x16A pro 7 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
162 |  | Zásuvky zasun.modul 4zás. S ochranným kontaktem | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
163 |  | Upevňovací sada PSM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
164 |  | Rozvaděč optické spojky pro 80 svárů, uzamykatelný oceloplechový, včetně výzbroje, FO příslušenství a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
NN rozvaděče
165 |  | Rozvaděč RTN komplet dle výzbroje včetně zapojení vývodů v provedení Rittal TS8 600/400/2000 - vyzbroj dle výkresová dokumentace + analyzátor Diris, 3x merici trafo, příslušenstvá, implementace aj. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
166 |  | Rozšíření rozvaděče o MaR, výzbroj dle výkresové dokumentace (zahrnuje PLC kontroler, software + implementace aj.) | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
167 |  | Demontáž a opětovné osazení SDK podhledu v trase kabelů, všetně zapravení a výmalby (revizní prostupy na chodbě pro vedení kabeláže) | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
168 |  | Odpojení 64ks optických vláken od optických van a přetažení 4ks optických kabelů do nového rozvaděče v serverovně v trase cca 24m (FO LA areálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
169 |  | Odpojení 80ks optických vláken od optických van a přetažení 4ks optických kabelů do nového spojkovacího rozvaděče v serverovně v trase cca 10m (FO CCTV) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
170 |  | Přesun police přístrojové 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
171 |  | Přesun panelu vyvazovacího 1U | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
172 |  | Přesun optických rozvaděčů 12xSC duplex | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
173 |  | Přesun procesorové jednotky CMC, vč. Příslušenství, rukojeť apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
174 |  | Přesun telefonního patch panelu 50 port | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
175 |  | Přesun patch panelu 24 port | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
176 |  | Úpravy ve stávajícím sil. rozvadeči | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
177 |  | Přesun ústředny EZS z nové serverovny do prostoru pokladny (vč. Cca. 5M CYKY 3Jx1,5 a 10m SYKFY 4x2x0,5, odbočných krabic a drobného instalačního materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
178 |  | Odpojení a zrušení stávajících 7 datových zásuvek 1.NP vč. Demontáže kabeláže – náhrada | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
179 |  | Odpojení a zrušení stávajících 8 datových zásuvek 2.NP vč. Demontáže kabeláže – náhrada | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
180 |  | Odpojení a zrušení stávajících 13 datových zásuvek 3.NP vč. Demontáže kabeláže – náhrada | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
181 |  | Odpojení a zrušení stávajících cca 14 vývodů datových zásuvek 1.NP vč. Demontáže kabeláže – náhrada | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
182 |  | Odpojení a zrušení stávajících cca 16 vývodů datových zásuvek 2.NP vč. Demontáže kabeláže – náhrada | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
183 |  | Odpojení a zrušení stávajících cca 20 vývodů datových zásuvek 2.NP vč. Demontáže kabeláže – přetažení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
184 |  | Odpojení a zrušení stávajících cca 26 vývodů datových zásuvek 3.NP vč. Demontáže kabeláže – náhrada | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185 |  | Odpojení a zrušení stávajících cca 50 vývodů datových zásuvek 3.NP vč. Demontáže kabeláže – přetažení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
186 |  | Odpojení a zrušení stávajících zásuvkových a světelných okruhů v nové serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
187 |  | Odpojení a demontáž stávajících svítidel v nové serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
188 |  | Odpojení a demontáž metalické propoje rozvadeče RD IP TEL a telefonní hlavy v trase cca 6m, přesun tel. hlavy na obvodovou zeď | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
189 |  | Přesunutí rozvaděče CCTV mimo místnost nové serverovny po dobu rekonstrukce včetně provizorního přetažení optických kabelů a přetažení zpět do nového rozvaděče po dokončení rekonstrukce. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
190 |  | Demontáž a odpojení 2ks RD 47U ve stávající serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
191 |  | Demontáž a odpojení stávajícího zařízení v nové serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
192 |  | Demontáž a odpojení RD 18U IP TEL vč. příslušenství a kabeláže a přesun příslušenství do RD070/1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
193 |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
194 |  | Stavební přípomoce - průrazy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
195 |  | Stavební přípomoce - zvětšení prostupů mezi 1.NP,2.NP a 3.NP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
196 |  | Stavební přípomoce - zapravení průrazů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
197 |  | Stavební přípomoce - začištění dotčených částí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
198 |  | Stavební přípomoce - výmalba dotčených částí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
199 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
200 |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [8 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAPITULACE KLIMA
NÁZEV AKCE: |  | REKONSTRUKCE SERVEROVNY SKLAD STŘELICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 13Z012
VERZE: |  | 02 | DATUM: | 02/2014
Rekapitulace ceny – Klimatizace serverovna OBJ.070
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | Doprava dodávek |  | 2% | 0 | 0
3 | Přesun dodávek |  | 1% | 0 | 0
4 | Materiál montážní |  |  |  | 0
5 | Prořez |  | 5% | 0 | 0
6 | Materiál podružný |  | 3% | 0 | 0
7 | Montáže |  |  |  | 0
8 | PPV pro elektromontáže |  | 2% | 0 | 0
9 | Dodávky celkem |  |  |  | 0
10 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
11 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
13 | zařízení staveniště |  | 1% | 0 | 0
14 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
15 | Kompletační činnost
16 | Výchozí revize
17 | Mimostaveništní doprava |  | 3% | 0 | 0
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0

## KLIMA
Položkový rozpočet – Klimatizace serverovna OBJ.070
POLOŽKY ROZPOČTU |  |  |  |  | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Klima jednotka
1 |  | Podstropní jednotka HPSE 12 (remote display, LAN) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Kondenzační jednotka HPSC 12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | HiSNMP karta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Zprovoznění chladící jednotky - Start UP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál
5 |  | Cu potrubí chladiva 22/16, izolace Armaflex | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Žlab pro vedení potrubí chladiva | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Ocelové konzoly pro uložení kondenzační jednotky (MUPRO, HILTI, SIKLA) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Odvod kondenzátu (PPR, HT) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Připojení na připravenou elektroinstalaci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Spojovací, kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
11 |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Stavební přípomoce - průrazy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Stavební přípomoce - zapravení průrazů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Stavební přípomoce - začištění dotčených částí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Stavební přípomoce - výmalba dotčených částí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [8 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.