V Praze dne 22. května 2014

Odpovědi na dodatečné informace zakázce č. 128/14/OCN „Dodávka potrubí DN 300, PN 63“ ze dne 22. 5. 2014.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vám zasílám odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

na základě obdržené poptávky Vás žádám o upřesnění PE izolace a jakosti na potrubí 323,9x8,0mm, v materiálu L360NB.

PE izolace dle DIN30670 může bát v provedení standart s označením N,n nebo zesílená s označením N,v.

Dále jakost materiálu může být L360NB dle ČSN EN 10208-2 nebo L360N dle ČSN EN ISI 3183.

Děkuji za vyjádření.

Odpověď:

Požadujeme materiál potrubí L360NE dle ČSN EN ISO 3183. Izolace potrubí zesílená N,v.

S pozdravem

Ing. Ivana Ševecová

vedoucí oddělení centrálního nákupu

ČEPRO, a. s.