## Provozní revize
Sklad Hněvice | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Vzdušník kompresoru Aircraft |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Vzdušník kompresoru Orlík |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Vzdušník kompresoru Slokov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Vzdušník Slokov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat Reflex |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat Reflex |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Nádrž fekálu První brněnská |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Vzdušník Orlík |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Vzdušník KPS M.Budějovice |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat Reflex |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat ITALY |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ s.r.o. |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat ČKD Praha |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Expanzomat ČKD Praha |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice |  |  |  | 80 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Hněvice | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Vzdušník kompresoru Aircraft |  |  | 02/2016 | 1 |  | 0
Vzdušník Slokov |  |  | 07/2016 | 1 |  | 0
Expanzomat |  |  | 01/2016 | 1 |  | 0
Expanzomat DUKLA CZ Trutnov |  |  | 07/2016 | 1 |  | 0
Expanzomat Reflex |  |  | 01/2016 | 1 |  | 0
expanzomat Reflex |  |  | 01/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu Poličské strojírny |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice |  |  |  | 15 |  | 0

## Tlaková zkouška TNS
Sklad Hněvice | [5 empty] | INTERNÍ
tlaková zkouška (ČSN 690012, čl.117 - 121) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 9 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Nádrž fekálu První brněnská |  |  | 09/2016 | 1 |  | 0
Vzdušník Orlík |  |  | 09/2016 | 1 |  | 0
Vzdušník KPS M.Budějovice |  |  | 09/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu IMS Ostrava |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Odlučovač vzduchu Adast |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice |  |  |  | 10 |  | 0

## Školení obsluh a odp. os. za TZ
Sklad Hněvice | [5 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh tlakových zařízení + Školení odpovědných osob za provoz tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
24 obsluh, 24 odp. osob |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice | [5 empty] | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Hněvice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Tlaková zkouška TNS | 0
Školení obsluh TZ + Školení odpovědných osob za TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0