## Provozní revize
Sklad Litvínov | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Litvínov |  |  |  | 6 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Litvínov | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
expanzomat |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Litvínov |  |  |  | 3 |  | 0

## Školení obsluh a odp. os. za TZ
Sklad Litvínov | [5 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh tlakových zařízení Školení odpovědných osob za provoz tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
3 obsluha, 6 odp. osob |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Litvínov |  |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Litvínov
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Školení obsluh TZ Školení odpovědných osob za TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0