## Provozní revize
Středisko Loukov | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| 2014 | 2015 | 2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
vzduchojem DK331 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat pož.voda obj.316 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
fekál T815 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzduchojem JSK75 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzduchojem ATLAS-COPCO |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzduchojem PKS 40 (hasiči) |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzduchojem obj.280 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzduchojem JSK75 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzdušník úpravna vody(121) |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
dom.vodárna obj.121 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
dom.vodárna obj.315(přehr.) |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzdušník kompresoru obj.280 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
sítový filtr F 104.80 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
sítový filtr F 104.80 |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač N169.80E |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač N169.80E |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
tlakový akumulátor |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
tlakový akumulátor |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
tlakový akumulátor |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
tlakový akumulátor |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
tlakový akumulátor |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
tlakový akumulátor |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
tlakový akumulátor |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Loukov |  |  |  | 102 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Středisko Loukov | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
vzduchojem DK331 |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat pož.voda obj.316 |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Loukov |  |  |  | 7 |  | 0

## Tlaková zkouška TNS
Středisko Loukov | [5 empty] | INTERNÍ
tlaková zkouška (ČSN 690012, čl.117 - 121) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 9 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
vzduchojem ATLAS-COPCO |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
vzduchojem PKS 40 (hasiči) |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
vzduchojem obj.280 |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
dom.vodárna obj.315(přehr.) |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
vzdušník kompresoru obj.280 |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Loukov |  |  |  | 11 |  | 0

## Školení obsluh TZ+osob odp.
Středisko Loukov | [5 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh tlakových zařízení Školení odpovědných osob za provoz tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
36 |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za středisko LOUKOV |  |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Středisko Loukov
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Tlaková zkouška TNS | 0
Školení obsluh TZ Školení odpovědných osob za TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0