## Provozní revize
Středisko Loukov - sklad Sedlnice | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Zařízení | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
B1 expanzní hádoba 35l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B2 vzdušník kompresoru 24l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B3 expanzní hádoba 35l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B4 VLV11 vzd. Kompr. 300l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B5 VSV 4000l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B6 vzd. Kompr. 100l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B7 VLV11 vzd. Kompr. 300l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B8 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B9 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B8 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B9 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B10 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B11 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B12 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B13 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B14 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B15 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B16 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B17 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B18 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B19 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B20 odlučovač vzduchu 168l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B21 Filtr FWE 450l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B22 Filtr FWE 450l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B27 WarnerLewis 730l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
B28 WarnerLewis 730l | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 | 3 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Sedlnice |  |  |  | 78 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Středisko Loukov - sklad Sedlnice | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
B1 expanzní hádoba 35l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B2 vzdušník kompresoru 24l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B3 expanzní hádoba 35l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B4 VLV11 vzd. Kompr. 300l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B5 VSV 4000l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B6 vzd. Kompr. 100l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B7 VLV11 vzd. Kompr. 300l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Sedlnice |  |  |  | 7 |  | 0

## Tlaková zkouška TNS
Středisko Loukov - sklad Sedlnice | [5 empty] | INTERNÍ
tlaková zkouška (ČSN 690012, čl.117 - 121) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 9 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
B1 expanzní hádoba 35l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B2 vzdušník kompresoru 24l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B3 expanzní hádoba 35l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B4 VLV11 vzd. Kompr. 300l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B5 VSV 4000l | 10/2014 |  |  | 1 |  | 0
B6 vzd. Kompr. 100l |  | 10/2015 |  | 1 |  | 0
B7 VLV11 vzd. Kompr. 300l |  | 10/2015 |  | 1 |  | 0
B27 WarnerLewis 730l |  | 10/2015 |  | 1 |  | 0
B28 WarnerLewis 730l |  | 10/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Sedlnice |  |  |  | 9 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Středisko Loukov - sklad Sedlnice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Tlaková zkouška TNS | 0
Cena celkem za sklad: | 0