## Provozní revize
Sklad Bělčice | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
odlučovač 026 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 002 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 013 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 009 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 82671 - obj 190 - 168L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 82672 - obj 190 - 168L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 006 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 303098 obj 050 kotelna K-1 - 200L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 303095 obj 110 kotelna K-2 - 200L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
vzdušník 3872 obj 110 garáž č.4 - 500L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 60286 obj 120 vodárna - 500L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expander obj 120 vodárna - 150L |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Bělčice |  |  |  | 24 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Bělčice | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
odlučovač 026 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 002 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 013 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 009 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 82671 - obj 190 - 168L |  |  |  | 0 |  | 0
odlučovač 82672 - obj 190 - 168L |  |  |  | 0 |  | 0
odlučovač 006 - obj 190 - 235L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 303098 obj 050 kotelna K-1 - 200L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 303095 obj 110 kotelna K-2 - 200L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
vzdušník 3872 obj 110 garáž č.4 - 500L |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 60286 obj 120 vodárna - 500L |  |  | 02/2016 | 1 |  | 0
expander obj 120 vodárna - 150L |  |  | 02/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Bělčice |  |  |  | 10 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Bělčice | [5 empty] | INTERNÍ
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle vyhl. 91/1993 Sb. § 16 | Požadovaná způsobilost: revizní technik TNS, kotle | Perioda: 1 x za rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotelna III.kat na topný olej 2x68kW |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
kotelna III.kat na topný olej 3x55kW |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Bělčice |  |  |  | 4 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Bělčice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za sklad: | 0