## Provozní revize
Sklad Klobouky | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
vzdušník, 29, obj. 110 12 HZS |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
expander, 31, obj. 121 vodárna |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
odlučovač, 34, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
odlučovač, 35, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
filtr, 36, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
filtr, 37, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
filtr, 38, lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
odlučovač, 39, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
vzdušník, 40, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
vzdušník, 41, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
vzdušník, 43, obj. 326 CHČOV |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
expanzomat, 40, obj.č. 070 |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
expanzomat, 46, obj.č. 070 |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
expanzomat, 47, obj.č. 113 |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
odlučovač, 48, obj. 190 lávka |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
vzdušník, 49, obj. 70 |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
expanzomat, 50, obj. 239 rekuperace |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
sběrač chladiva, 51, obj. 239 rekuperace |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
sběrač chladiva, 52, obj. 239 rekuperace |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
odlučovač, 53, obj. 239 rekuperace |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
odlučovač, 54, obj. 239 rekuperace |  | 6/2015 | 6/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Klobouky |  |  |  | 42 |  | 0

## Školení obsluh TZ
Sklad Klobouky | [7 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh tlakových zařízení Školení odpovědných osob za provoz tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 11/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 11/2017
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
8 |  |  | 6/2015 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Klobouky | [7 empty] | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Klobouky
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Školení obsluh TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0