## Provozní revize
Sklad Smyslov | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Odlučovač Smith 1 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 2 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 3 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 4 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 5 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 6 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 7 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 8 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 9 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač Smith 10 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač V-201235 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač V-201236 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Odlučovač V-201237 |  | 3/2015 | 3/2016 | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 13143-12 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Expanzomat 213842-17 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Expanzomat 116649 -18 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Expanzomat 132998 - 19 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 974 - 20 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 1035 - 21 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 22178 - 22 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Expanzomat 8176847 - 23 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Expanzomat 8176850 - 24 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 1216 - 25 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 985 - 26 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Expanzomat 20300104 - 29 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 747103 - 30 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Vzdušník komp. 1263 - 31 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Expanzomat 142491 - 32 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov |  |  |  | 56 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Smyslov | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Odlučovač V-201235 |  |  | 3/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač V-201236 |  |  | 3/2016 | 1 |  | 0
Odlučovač V-201237 |  |  | 3/2016 | 1 |  | 0
Vzdušník komp. 1263 - 31 |  | 10/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov |  |  |  | 4 |  | 0

## Školení obsluh TZ
Sklad Smyslov | [5 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh tlakových zařízení Školení odpovědných osob za provoz tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
21 |  | 10/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov |  |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Smyslov
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Školení obsluh TZ Školení odpovědných osob za TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0