## Provozní revize
Sklad Střelice | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Odlučovač 168l - 18 ks |  | 7/2015 | 7/2016 | 36 |  | 0
expanzomat vodárna 500l |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 200l - 2 ks |  | 7/2015 | 7/2016 | 4 |  | 0
expanzomat 80l |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
startovací láheV NZ 320l |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
kompresor 500l Orlík |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
kompresor VRU 100l |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
tlumič rázu - lávky |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
kompresor 300l Orlík |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
vzdušník 10 000l |  | 7/2015 | 7/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice |  |  |  | 56 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Střelice | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Odlučovač 168l - 12 ks |  | 7/2015 |  | 12 |  | 0
expanzomat 80l |  |  | 7/2016 | 1 |  | 0
kompresor 300l Orlík |  | 7/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice |  |  |  | 14 |  | 0

## Tlaková zkouška TNS
Sklad Střelice | [5 empty] | INTERNÍ
tlaková zkouška (ČSN 690012, čl.117 - 121) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 9 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Odlučovač 168l - 18ks |  |  | 7/2016 | 18 |  | 0
expanzomat vodárna 500l |  |  | 7/2016 | 1 |  | 0
expanzomat 200l - 2 ks |  |  | 7/2016 | 2 |  | 0
startovací láheV NZ 320l |  |  | 7/2016 | 1 |  | 0
kompresor 300l Orlík |  |  | 7/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice | [5 empty] | 0

## Školení obsluh TZ
Sklad Střelice | [5 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
8 |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice |  |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Střelice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Tlaková zkouška TNS | 0
Školení obsluh TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0