## Položkový rozpočet
Akce : | ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ | POLOŽKOVÝ ROZPOČET - STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ |  |  | Archivní číslo: 11422591
Investor : | ČEPRO, a.s.
Kód | Název | Rozměr | Norma / objednávací číslo / typ | Materiál | Mj | Mn Celkem | Jedn. cena (materiál) | Celková cena (materiál) | Jedn. cena (montáž) | Celková cena (montáž) | Celková cena (materiál+montáž)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø60,3x2,9 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 4 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø108x4 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 19 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø114,3x4 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 5 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø159x4,5 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 1 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø168,3x4,5 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 408 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø219,1x6,3 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 2 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø21,3x2,65 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 848 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø26,9x2,65 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 4 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø42,4x3,2 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 57 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø48,3x2,6 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 116 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø60,3x2,9 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 21 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø60,3x3,65 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 150.2 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø76,1x3,2 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 49 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø88,9x3,6 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 511 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø114,3x4 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 301 |  |  |  |  | 0
| TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø139,7x3,6 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 19 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø60,3 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø76,1 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø88,9 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø108 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø114,3 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 33 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø139,7 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø159 | DIN 2633 | 11353 | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø168,3 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 12 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø219,1 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø530 | ČSN 131231 | 11353 | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA S KRKEM | Ø60,3 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| TRUBKOVÝ OBLOUK 90°, R=1,5DN | Ø108 | ČSN EN 10253-1 | 11353 | ks | 15 |  |  |  |  | 0
| TRUBKOVÝ OBLOUK 90°, R=1,5DN | Ø114,3 | ČSN EN 10253-1 | 11353 | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| TRUBKOVÝ OBLOUK 90°, R=1,5DN | Ø168,3 | ČSN EN 10253-1 | 11353 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DNO KLENUTÉ | Ø114,3 | ČSN EN 10253-1 | 11353 | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| REDUKCE CENTRICKÁ | Ø168,3 / Ø114,3 | ČSN EN 10253-1 | 11353 | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANNÝ NÁVAREK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM | 1/2" | DIN 2982 | 11353 | ks | 52 |  |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANNÝ NÁVAREK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM | 3/4" | DIN 2982 | 11353 | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANNÝ NÁVAREK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM | 2 1/2" | DIN 2982 | 11353 | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| NÁTRUBEK VARNÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM | 1/2" | DIN 2986 | 11353 | ks | 24 |  |  |  |  | 0
| NÁTRUBEK VARNÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM | 1" | DIN 2986 | 11353 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| NÁTRUBEK VARNÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM | 2" | DIN 2986 | 11353 | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| PROFIL L | 65 x 65x 6 | - | 11353 | m | 2 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø42,4 | 577ME00422 | POZINK | ks | 28 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø48,3 | 577ME00482 | POZINK | ks | 63 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø60,3 | 577ME00602 | POZINK | ks | 51 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø76,1 | 577ME00762 | POZINK | ks | 21 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø88,9 | 577ME00892 | POZINK | ks | 231 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø114,3 | 577ME01142 | POZINK | ks | 171 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø139,7 | 577ME01392 | POZINK | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø168,3 | 577ME01682 | POZINK | ks | 146 |  |  |  |  | 0
| REDUKČNÍ SPOJKA FIG. 716 | Ø88,9 / Ø60,3 | 716AE30202 | POZINK | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| REDUKČNÍ SPOJKA FIG. 716 | Ø88,9 / Ø76,1 | 716ME30262 | POZINK | ks | 13 |  |  |  |  | 0
| REDUKČNÍ SPOJKA FIG. 716 | Ø114,3 / Ø76,1 | 716ME42262 | POZINK | ks | 12 |  |  |  |  | 0
| REDUKČNÍ SPOJKA FIG. 716 | Ø114,3 / Ø88,9 | 716AE42302 | POZINK | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| REDUKČNÍ SPOJKA FIG. 716 | Ø139,7 / Ø114,3 | 716ME52422 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| REDUKČNÍ SPOJKA FIG. 716 | Ø168,3 / Ø114,3 | 716AE63422 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| NAVRTÁVACÍ PÁS FIG. 730 GRV | Ø60,3 / Ø48,3 | 730AG20152 | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| NAVRTÁVACÍ PÁS FIG. 730 GRV | Ø88,9 / Ø42,4 | 730MG30122 | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| NAVRTÁVACÍ PÁS FIG. 730 GRV | Ø88,9 / Ø48,3 | 730MG30152 | POZINK | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| NAVRTÁVACÍ PÁS FIG. 730 GRV | Ø114,3 / Ø76,1 | 730MG42262 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| NAVRTÁVACÍ PÁS FIG. 730 GRV | Ø139,7 / Ø88,9 | 730MG53302 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| NAVRTÁVACÍ PÁS FIG. 730 THR | Ø88,9 / Ø21,3 | 730MT30052 | POZINK | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| SPRINKLEROVÁ ODBOČKA FIG.522 | Ø48,3 / 1/2" | 522F15052 | POZINK | ks | 32 |  |  |  |  | 0
| SPRINKLEROVÁ ODBOČKA FIG.522 | Ø60,3 / 1/2" | 522F20052 | POZINK | ks | 25 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø42,4 | 210M000422 | POZINK | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø48,3 | 210M000482 | POZINK | ks | 12 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø60,3 | 210H000602 | POZINK | ks | 18 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø76,1 | 210M000762 | POZINK | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø88,9 | 210M000892 | POZINK | ks | 86 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø114,3 | 210H001142 | POZINK | ks | 42 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø168,3 | 210H001682 | POZINK | ks | 65 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS FIG. 219 | Ø48,3 | 219M000482 | POZINK | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS FIG. 219 | Ø60,3 | 219M000602 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS FIG. 219 | Ø88,9 | 219M000892 | POZINK | ks | 16 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS FIG. 219 | Ø114,3 | 219M001142 | POZINK | ks | 16 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS FIG. 219 | Ø139,7 | 219M001392 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS FIG. 219 | Ø168,3 | 219M001682 | POZINK | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS REDUKOVANÝ FIG. 221 | Ø88,9 / Ø60,3 / Ø88,9 | 221M030202 | POZINK | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÝ T-KUS REDUKOVANÝ FIG. 221 | Ø114,3 / Ø60,3 / Ø114,3 | 221M042202 | POZINK | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÁ REDUKCE CENTRICKÁ FIG. 350 | Ø48,3 / Ø42,4 | 350F015122 | POZINK | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÁ REDUKCE CENTRICKÁ FIG. 250 | Ø114,3 / Ø88,9 | 250M042302 | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÁ REDUKCE CENTRICKÁ FIG. 250 | Ø139,7 / Ø88,9 | 250M052302 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÁ REDUKCE CENTRICKÁ FIG. 250 | Ø168,3 / Ø114,3 | 250M063422 | POZINK | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DRÁŽKOVANÁ REDUKCE CENTRICKÁ FIG. 250 | Ø168,3 / Ø139,7 | 250M063522 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| ZÁTKA DRÁŽKOVANÁ FIG. 260 | Ø48,3 | 260M000482 | POZINK | ks | 8 |  |  |  |  | 0
| ZÁTKA DRÁŽKOVANÁ FIG. 260 | Ø60,3 | 260M000602 | POZINK | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| ZÁTKA DRÁŽKOVANÁ FIG. 260 | Ø88,9 | 260M000892 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR FIG.343 | Ø60,3 | 343F000602 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR FIG.343 | Ø76.1 | 343F000762 | POZINK | ks | 24 |  |  |  |  | 0
| PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR FIG.343 | Ø114,3 | 343F001142 | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR FIG.343 | Ø168,3 | 343F001682 | POZINK | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| DNO S VÝVRTEM FIG. 362 | Ø88,9 / 2" | 362M000892 | POZINK | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| DNO S VÝVRTEM FIG. 362 | Ø114,3 / 2" | 362M001142 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| KOLENO JEDNOZNAČNÉ 90° S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 206 |  |  |  |  | 0
| KOLENO JEDNOZNAČNÉ 90° S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1 1/4" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 20 |  |  |  |  | 0
| KOLENO JEDNOZNAČNÉ 90° S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| KOLENO JEDNOZNAČNÉ 90° S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 36 |  |  |  |  | 0
| KOLENO REDUKOVANÉ 90 S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1 1/4" / 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| ODBOČKA TE JEDNOZNAČNÁ 90º S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 170 |  |  |  |  | 0
| ODBOČKA TE JEDNOZNAČNÁ 90º S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1 1/4" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| ODBOČKA TE JEDNOZNAČNÁ 90º S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| ODBOČKA TE REDUKOVANÁ 90 S MENŠÍ ODBOČKOU S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1 1/4" / 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VNĚJŠÍMI ZÁVITY | 1/4" | ČSN EN 10 242 | MOSAZ | ks | 48 |  |  |  |  | 0
| VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VNĚJŠÍMI ZÁVITY | 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 226 |  |  |  |  | 0
| VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VNĚJŠÍMI ZÁVITY | 2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 76 |  |  |  |  | 0
| VSUVKA REDUKOVANÁ S VNĚJŠÍMI ZÁVITY | 1/2" / 1/4" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 56 |  |  |  |  | 0
| PŘECHODKA REDUKOVANÁ S VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM ZÁVTEM | 1 1/4" / 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 8 |  |  |  |  | 0
| PŘECHODKA REDUKOVANÁ S VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM ZÁVTEM | 1 1/2" / 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| ŠROUBENÍ S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM ZÁVITEM | 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 18 |  |  |  |  | 0
| ŠROUBENÍ S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM ZÁVITEM | 2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 8 |  |  |  |  | 0
| NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 14 |  |  |  |  | 0
| NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M8 | 1/2" | 107714 | POZINK | ks | 421 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M10 | 1 1/4" | 107024 | POZINK | ks | 29 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M10 | 1 1/2" | 107033 | POZINK | ks | 52 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M10 | 2" | 107051 | POZINK | ks | 53 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M12 | 2 1/2" | 107079 | POZINK | ks | 15 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M12 | 3" | 107097 | POZINK | ks | 117 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M12 | 4" | 107112 | POZINK | ks | 53 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M16 | 6" | 107167 | POZINK | ks | 128 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M16 | 8" | 107200 | POZINK | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M16 | 10" | 107228 | POZINK | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| TŘMEN | 2" | 102791 | POZINK | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| TŘMEN | 3" | 102834 | POZINK | ks | 62 |  |  |  |  | 0
| TŘMEN | 4" | 102171 | POZINK | ks | 63 |  |  |  |  | 0
| TŘMEN | 5" | 102180 | POZINK | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| TŘMEN | 6" | 102199 | POZINK | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| SVĚRKA UPEVŇOVACÍ TCS 1 | M10/M10 | 116150 | POZINK | ks | 455 |  |  |  |  | 0
| SVĚRKA UPEVŇOVACÍ TCS 2 | M12/M12 | 174224 | POZINK | ks | 162 |  |  |  |  | 0
| SVĚRKA UPEVŇOVACÍ TCS 2 | M12/M16 | 174215 | POZINK | ks | 88 |  |  |  |  | 0
| TYČ ZÁVITOVÁ | M8 x 2000mm | 142696 | POZINK | ks | 14 |  |  |  |  | 0
| TYČ ZÁVITOVÁ | M10 x 2000mm | 142702 | POZINK | ks | 42 |  |  |  |  | 0
| TYČ ZÁVITOVÁ | M12 x 2000mm | 142711 | POZINK | ks | 17 |  |  |  |  | 0
| TYČ ZÁVITOVÁ | M16 x 2000mm | 142720 | POZINK | ks | 12 |  |  |  |  | 0
| ZÁVĚS VÝKYVNÝ, skupina 1427 | M8 x 100 | 113810 | POZINK | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| ADAPTÉR IG/IG | M16 / M16 | 106290 | POZINK | ks | 36 |  |  |  |  | 0
| KLOUB UNIVERZÁLNÍ UG | UG M10 | 158066 | POZINK | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| LIŠTA MONTÁŽNÍ, skupina 1111 | 41/41/2,5-2m | 173909 | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| LIŠTA MONTÁŽNÍ, skupina 1111 | 41/41/2,5 - 6m | 166757 | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| KONZOLE LIŠTOVÁ | 41/41/2,5-260mm | 153973 | POZINK | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| KONZOLE LIŠTOVÁ | 41/41/2,5-320mm | 115618 | POZINK | ks | 75 |  |  |  |  | 0
| KONZOLE ÚHELNÍKOVÁ | 300/200mm | 118046 | POZINK | ks | 48 |  |  |  |  | 0
| KOTVA PRŮVLAČNÁ AN BZ plus | M10 (10/10/90) | 166544 | POZINK | ks | 70 |  |  |  |  | 0
| KOTVA PRŮVLAČNÁ AN BZ plus | M12 (12/15/110) | 166571 | POZINK | ks | 295 |  |  |  |  | 0
| ÚHELNÍK MONTÁŽNÍ | S 90/60/60 | 114820 | POZINK | ks | 22 |  |  |  |  | 0
| KOTVA AN BZ PLUS | 12/30/125 | 166580 | POZINK | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| KOTVA NARÁŽECÍ AN | M8x40 | 153283 | POZINK | ks | 80 |  |  |  |  | 0
| KOTVA NARÁŽECÍ AN | M10x40 | 125514 | POZINK | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| ŠROUB S ŠESTISTRANOU HLAVOU | M16x70 | DIN 931 | POZINK | ks | 97 |  |  |  |  | 0
| ŠROUB S ŠESTISTRANOU HLAVOU | M16x75 | DIN 931 | POZINK | ks | 28 |  |  |  |  | 0
| ŠROUB S ŠESTISTRANOU HLAVOU | M20x80 | DIN 931 | POZINK | ks | 154 |  |  |  |  | 0
| ŠROUB S ŠESTISTRANOU HLAVOU | M24x90 | DIN 931 | POZINK | ks | 14 |  |  |  |  | 0
| ŠROUB S ŠESTISTRANOU HLAVOU | M30x120 | DIN 931 | POZINK | ks | 70 |  |  |  |  | 0
| MATKA ŠESTIHRANNÁ | M8 | DIN 934 | POZINK | ks | 20 |  |  |  |  | 0
| MATKA ŠESTIHRANNÁ | M10 | DIN 934 | POZINK | ks | 153 |  |  |  |  | 0
| MATKA ŠESTIHRANNÁ | M12 | DIN 934 | POZINK | ks | 45 |  |  |  |  | 0
| MATKA ŠESTIHRANNÁ | M16 | DIN 934 | POZINK | ks | 125 |  |  |  |  | 0
| MATKA ŠESTIHRANNÁ | M20 | DIN 934 | POZINK | ks | 154 |  |  |  |  | 0
| MATKA ŠESTIHRANNÁ | M24 | DIN 934 | POZINK | ks | 14 |  |  |  |  | 0
| MATKA ŠESTIHRANNÁ | M30 | DIN 934 | POZINK | ks | 70 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø8,5 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 20 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø11 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 30 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø13 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 66 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø17 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 249 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø21 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 307 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø25 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 28 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø33 | DIN 6798A | POZINK | ks | 140 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA PLOCHÁ | Ø10,5 | DIN 125A | POZINK | ks | 138 |  |  |  |  | 0
| PODLOŽKA PLOCHÁ | Ø13 | DIN 125A | POZINK | ks | 12 |  |  |  |  | 0
| TĚSNĚNÍ | Ø107xØ61x3 | EN 13 1550 | PRYŽ | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| TĚSNĚNÍ | Ø162xØ114x3 | EN 13 1550 | PRYŽ | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| TĚSNĚNÍ | Ø217xØ165x3 | EN 13 1550 | PRYŽ | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| TĚSNĚNÍ | Ø273xØ220x3 | EN 13 1550 | PRYŽ | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| TĚSNĚNÍ | Ø327xØ275x3 | EN 13 1550 | PRYŽ | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| TĚSNĚNÍ | Ø530x3 | EN 13 1550 | PRYŽ | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKO, MODEL 05-47 PN16 | DN 200 | 054702198G | - | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKO, MODEL 05-47 PN16 | DN 250 | 054702737G | - | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM | DN 500 | - | - | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 50 | CompoSeal 441 DN50, PN16, PremiAir-004 | - | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 65 | CompoSeal 441 DN65, PN16, PremiAir-004 | - | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 80 | CompoSeal 441 DN80, PN16, PremiAir-009 | - | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 100 | CompoSeal 441 DN100, PN16, PremiAir-014 | - | ks | 17 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 125 | CompoSeal 441 DN125, PN16, PremiAir-025 | - | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 150 | CompoSeal 441 DN150, PN16, PremiAir-037 | - | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 200 | CompoSeal 441 DN200, PN16, PremiAir-045 | - | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| HYDRAULICKY OVLÁDANÝ VENTIL (NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ) vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ A PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI (1/2") | DN15 | E290B001 | MOSAZ | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| HYDRAULICKY OVLÁDANÝ VENTIL (NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ) vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ A PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI (1/2") | DN50 | E290A490 | MOSAZ | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| HYDRAULICKY OVLÁDANÝ VENTIL (NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ) vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ A PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI (1/2") | DN50 | E290A483 | MOSAZ | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| HYDRAULICKY OVLÁDANÝ VENTIL PRO HLÍDÁNÍ HLADINY V SACÍ JÍMCE, série K3 10 XG design, (plnění ze spoda) vč. POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ | DN500 | - | - | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| PŘIMĚŠOVAČ 3%, (mezipřírubový) | DN 100 | Ansul - 69353 | - | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| NAPĚŇOVAČ vč. štítu, pěnovodu, směrové hubice a příslušenství | NP-56/385 | - | POZINK | ks | 25 |  |  |  |  | 0
| SPREJOVÁ HUBICE | B1 | - | MOSAZ | ks | 79 |  |  |  |  | 0
| TLAKOVÝ SPÍNAČ | PS10-1/2 | 260 | - | ks | 53 |  |  |  |  | 0
| TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO ŘÍZENÍ ČERPADEL | CUSP | CUSP000204 | - | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| DOPLŇOVACÍ PONORNÉ ČERPADLO S ELEKTROMOTOREM | UPA 100C | Q=100 l/min, H= 95m | - | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| OCELOVÉ SÍTO (oka5x5mm) | Ø610 | - | - | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| KOMPRESOROVÁ STANICE vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI (1/2") | - | - | - | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| ABSORPČNÍ SUŠIČKA HDT | HDT 3 | - | - | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| AUTOMATICKÉ ZAŘÍENÍ PRO UDRŽENÍ TLAKU AMD-1 | AMD-1 | - | - | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| MANOMETR S PŘÍSLUŠENSTVÍM | Velikost: 100, Třída přesnosti: 1%, Tlakový rozsah: 0 – 1,6MPa, Připojení: spodní, Závit: G1/2“, Médium: voda, Min. a max. teplota media: 5ºC - 40 ºC |  |  | ks | 57 |  |  |  |  | 0
| SOLENOIDOVÝ VENTIL | - | 522871024P | - | ks | 50 |  |  |  |  | 0
| SOLENOIDOVÝ VENTIL (EX) | - | 522871224X | - | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| ZPĚTNÁ KLAPKA, DN 15 | 1/2" | - | MOSAZ | ks | 68 |  |  |  |  | 0
| ZPĚTNÁ KLAPKA, DN 20 | 3/4" | - | MOSAZ | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| ZPĚTNÁ KLAPKA, DN 50 | 2" | - | MOSAZ | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI ZÁVITY, S PÁKOU, TROJCESTNÝ | 1/2" | - | POZINK | ks | 22 |  |  |  |  | 0
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI A VNĚJŠÍMI ZÁVITY, S PÁKOU | 1/2" | - | POZINK | ks | 145 |  |  |  |  | 0
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI ZÁVITY, S PÁKOU | 1" | - | POZINK | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI ZÁVITY, S PÁKOU | 2" | - | POZINK | ks | 26 |  |  |  |  | 0
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI ZÁVITY, S PÁKOU | 2 1/2" | - | POZINK | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ C52 | 2" | - | SLITINA HLINÍKU | ks | 22 |  |  |  |  | 0
| VÍČKO ZASLEPOVACÍ C52 | 2" | - | SLITINA HLINÍKU | ks | 22 |  |  |  |  | 0
| SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ B75 | 2 1/2“ | - | SLITINA HLINÍKU | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| VÍČKO ZASLEPOVACÍ B75 | 2 1/2“ | - | SLITINA HLINÍKU | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| TEFLONOVÁ PÁSKA | - | - | - | ks | 27 |  |  |  |  | 0
| TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA LOCTITE | - | - | - | ks | 42 |  |  |  |  | 0
| LEN INSTALATERSKÝ | 200 g | - | KONOPÍ | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| SAMOLEPÍCÍ PÁSKA ČERVENÁ | 250mm | - | - | m | 144 |  |  |  |  | 0
| MAZLÁKOVÉ MÝDLO (MAZLÁK) | - | - | - | kg | 7.1 |  |  |  |  | 0
| BARVA ZÁKLADOVÁ |  | - | - | kg | 7.5 |  |  |  |  | 0
| BARVA VRCHNÍ | RAL 3000 | - | - | kg | 15 |  |  |  |  | 0
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ARMATUR vč. úpravy |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
Celkem - strojní část | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Akce : | ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ | POLOŽKOVÝ ROZPOČET - STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ |  |  | Archivní číslo: 11422591
Investor : | ČEPRO, a.s.
Kód | Název | Rozměr | Norma / objednávací číslo / typ | Materiál | Mj | Mn Celkem | Jedn. cena (materiál) | Celková cena (materiál) | Jedn. cena (montáž) | Celková cena (montáž) | Celková cena (materiál+montáž)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Kabelový nosný systém MERKUR 2 s požární odolností včetně spojení a uchycení | 50x50 |  |  | m | 235 |  |  |  |  | 0
| Kabel PRAFlaDur® 1–CSKH–V180 3x2,5 RE |  |  |  | m | 190 |  |  |  |  | 0
| Kabel PRAFlaDur® 1–CSKH–V180 3x1,5 RE |  |  |  | m | 515 |  |  |  |  | 0
| Jistič LPN-16C-1 |  | 33894 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Jistič LPN-16D-1 |  | 34062 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Podružný materiál |  |  |  | kpl | 2 |  |  |  |  | 0
0
| Rozvaděčová skříň AE | 380x600x350 | 1338.500 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Jistič LPN-10D-3 |  | 34061 |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Jistič LPN-16D-3 |  | 34062 |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Jistič LPN-6C-3 |  | 34037 |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| Jistič LPN-4B-1 |  | 33868 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Přístrojová pojistka 1A - pomalá |  |  |  | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| Stykač včetně jednotky PK, ST123-9-A230-10 - 3 pólový |  | 37863 |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| Tepelné nadproudové relé, SR123-6,3, 4,5÷6,3A |  | 37953 |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| Relé (230V AC), PT570730 |  |  |  | ks | 25 |  |  |  |  | 0
| Patice YPT78704 |  |  |  | ks | 25 |  |  |  |  | 0
| Řadová svornice pojistková RSP 4 |  | A 631210 |  | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| Svorka, RSA 4 A |  | A 131211 |  | ks | 25 |  |  |  |  | 0
| Svorka, RSA 2,5 A |  | A 121211 |  | ks | 25 |  |  |  |  | 0
| Izolační příložka, pro RSA 4 A |  | B 631211 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| Izolační příložka, pro RSA 2,5 A |  | B 621211 |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| Koncová svěrka, RSA L 35 |  | F 111210 |  | ks | 8 |  |  |  |  | 0
| Lišta DIN 0,3m |  |  |  | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| Koncová krytka EKC-2+3 |  |  |  | ks | 8 |  |  |  |  | 0
| Nulová svorkovnice, IK 021 036 |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| Nosný izolátor, IK 011 030 |  |  |  | ks | 8 |  |  |  |  | 0
| Kabelový žlab 40x60, CSKKI 011 070 |  |  |  | m | 6 |  |  |  |  | 0
| Piezosíréna, KPE755 |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Ovl. Hlavice otočná černá |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| Ovl. Hlavice stiskací černá |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| Ovl. Hlavice stiskací zelená |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| Ovl. Hlavice stiskací červená |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| Jednotka spínací |  |  |  | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| Jednotka rospínací |  |  |  | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| Spojovací díl |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| Signálizační svítidlo do panelu zelené |  |  |  | ks | 9 |  |  |  |  | 0
| Signálizační svítidlo do panelu žluté |  |  |  | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| Vodič CY 2,5 mm2 černá |  |  |  | m | 17 |  |  |  |  | 0
| Vodič CY 2,5 mm2 modrá |  |  |  | m | 17 |  |  |  |  | 0
| Vodič CY 1 mm2 černá |  |  |  | m | 17 |  |  |  |  | 0
| Vodič CY 1 mm2 modrá |  |  |  | m | 17 |  |  |  |  | 0
| Kabelová vývodka Pg16 |  |  |  | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| Kabelová vývodka Pg21 |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Popisovací bužírka |  |  |  | m | 3 |  |  |  |  | 0
| Lihový fix |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Stahovací páska |  |  |  | ks | 150 |  |  |  |  | 0
| Dutinka 2.5 jednoduchá |  |  |  | ks | 40 |  |  |  |  | 0
| Dutinka 2.5 dvojitá |  |  |  | ks | 40 |  |  |  |  | 0
| Dutinka 1 jednoduchá |  |  |  | ks | 80 |  |  |  |  | 0
| Dutinka 1 dvojitá |  |  |  | ks | 80 |  |  |  |  | 0
| Drobný montážní materiál |  |  |  | kpl | 2 |  |  |  |  | 0
| Demontáž stávající el. části |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
Celkem - el. část | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Akce : | ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ | POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ostatní přímé náklady |  |  | Archivní číslo: 11422591
Investor :
Kód | Název | Rozměr | Norma / objednávací číslo / typ | Materiál | Mj | Mn Celkem | Jedn. cena (materiál) | Celková cena (materiál) | Jedn. cena (montáž) | Celková cena (montáž) | Celková cena (materiál+montáž)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Revize elektro |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Komplexní zkoušky |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Uvedení do provozu, nastavení systému, programování |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Provozní předpis |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Školení obsluhy |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Ostatní (doprava, zařízení staveniště, energie, ubytování) |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
Celkem - ostatní přímé náklady | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Celkem (strojní část+el. část+ostatní přímé náklady) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0