## 11422591-22
Akce : | Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů | Výkaz výměr - Ochranný štít - vlečky |  |  | Archivní číslo: 11422591/22
Investor : | Čepro, a.s.
Kód | Název | Rozměr | Norma / objednávací číslo / typ | Materiál | Mj | Mn Celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø60,3x3,65 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 0.2
2 | TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø108x4 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 18
3 | TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø168,3x4,5 | ČSN 42 5723 | 11375 | m | 6
4 | TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø21,3x2,65 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 688
5 | TRUBKA OCELOVÁ KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÁ | Ø88,9x3,6 | ČSN 42 5723 | POZINK | m | 3
6 | PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø88,9 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 2
7 | PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø168,3 | ČSN EN 1092-1 | 11353 | ks | 4
8 | PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA S KRKEM, TYP 11, PN16 | Ø108 | DIN 2633 | 11353 | ks | 10
9 | TRUBKOVÝ OBLOUK 90°, R=1,5DN | Ø108 | ČSN EN 10253-1 | S 235 | ks | 15
10 | NÁTRUBEK VARNÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM | 1/2" | DIN 2986 | 11353 | ks | 8
11 | PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø88,9 | 577ME00892 | POZINK | ks | 5
12 | PEVNÁ SPOJKA FIG. 577 | Ø168,3 | 577ME01682 | POZINK | ks | 5
13 | DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø88,9 | 210M000892 | POZINK | ks | 2
14 | DRÁŽKOVANÉ KOLENO 90° FIG. 210 | Ø168,3 | 210H001682 | POZINK | ks | 2
15 | KOLENO JEDNOZNAČNÉ 90° S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 90
16 | ODBOČKA TE JEDNOZNAČNÁ 90º S VNITŘNÍMI ZÁVITY | 1/2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 15
17 | VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VNĚJŠÍMI ZÁVITY | 1/2" | ČSN EN 10 242 | MOSAZ | ks | 40
18 | VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VNĚJŠÍMI ZÁVITY | 2" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 1
19 | VSUVKA REDUKOVANÁ S VNĚJŠÍMI ZÁVITY | 1/2" / 1/4" | ČSN EN 10 242 | POZINK | ks | 8
20 | OBJÍMKA STABIL D3-G (bez gumy) - M10 | 1/2" | 107714 | POZINK | ks | 370
21 | TŘMEN | 4" (Ø108) | 102843 | POZINK | ks | 2
22 | TŘMEN | 6" | 102199 | POZINK | ks | 1
23 | SVĚRKA UPEVŇOVACÍ TCS 1 | M10/M10 | 116150 | POZINK | ks | 370
24 | TYČ ZÁVITOVÁ | M8 x 2000mm | 142696 | POZINK | ks | 3
25 | TYČ ZÁVITOVÁ | M10 x 2000mm | 142702 | POZINK | ks | 20
26 | KOTVA NARÁŽECÍ AN | M8x40 | 153283 | POZINK | ks | 12
27 | ŠROUB S ŠESTISTRANOU HLAVOU | M20x80 | DIN 931 | POZINK | ks | 20
28 | MATKA ŠESTIHRANNÁ | M8 | DIN 934 | POZINK | ks | 20
29 | MATKA ŠESTIHRANNÁ | M20 | DIN 934 | POZINK | ks | 20
30 | PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø8,5 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 20
31 | PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ | Ø21 | ČSN 02 1745 | POZINK | ks | 40
32 | TĚSNĚNÍ | Ø217xØ165x3 | EN 13 1550 | PRYŽ | ks | 2
33 | UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky, těsnění) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 80 | CompoSeal 441 DN80, PN16, PremiAir-009 | - | ks | 1
34 | UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky, těsnění) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 100 | CompoSeal 441 DN100, PN16, PremiAir-014 | - | ks | 5
35 | UZAVÍRACÍ KLAPKA S JEDNOČINNÝM PNEUPOHONEM S EL. AKTIVACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ (šrouby, matice, podložky, těsnění) a vč. PROPOJOVACÍ TLAKOVÉ HADICE S PŘEVLEČNÝMI MATICEM (1/2") | DN 150 | CompoSeal 441 DN150, PN16, PremiAir-037 | - | ks | 1
36 | SOLENOIDOVÝ VENTIL | - | 522871024P | - | ks | 7
37 | TLAKOVÝ SPÍNAČ | PS10-1/2 | 260 | - | ks | 7
38 | MANOMETR S PŘÍSLUŠENSTVÍM | Velikost: 100, Třída přesnosti: 1%, Tlakový rozsah: 0 – 1,6MPa, Připojení: spodní, Závit: G1/2“, Médium: voda, Min. a max. teplota media: 5ºC - 40 ºC |  |  | ks | 7
39 | ZPĚTNÁ KLAPKA, DN 15 | 1/2" | - | MOSAZ | ks | 7
40 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI ZÁVITY, S PÁKOU, TROJCESTNÝ | 1/2" | - | POZINK | ks | 8
41 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI ZÁVITY, S PÁKOU | 2" | - | POZINK | ks | 1
42 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI A VNĚJŠÍMI ZÁVITY, S PÁKOU | 1/2" | - | POZINK | ks | 8
43 | SPOJKA POŽÁRNÍ PEVNÁ C52 | 2" | - | SLITINA HLINÍKU | ks | 1
44 | VÍČKO ZASLEPOVACÍ C52 | 2" | - | SLITINA HLINÍKU | ks | 1
45 | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA LOCTITE | - | - | - | ks | 12
46 | SAMOLEPÍCÍ PÁSKA ČERVENÁ | 250mm | - | - | m | 2
47 | MAZLÁKOVÉ MÝDLO (MAZLÁK) | - | - | - | kg | 0.1
48 | BARVA ZÁKLADOVÁ | - | - | - | kg | 0.5
49 | BARVA VRCHNÍ | RAL 3000 | - | - | kg | 1