## Krycí list
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | K PROPOČTU, SOUHRNNÉMU ROZPOČTU, KE KONTROLNÍMU SESTAVENÍ ROZPOČT. NÁKLADŮ
NÁZEV STAVBY: Produktovod DN 250 Potěhy - Šlapánov |  | REGISTRAČNÍ ČÍSLO STAVBY |  |  |  | VYPRACOVAL: |  | Kessler
INVESTOR: ČEPRO,a.s. | [5 empty] | KONTROLOVAL:
MÍSTO STAVBY: SO Frýdnava - elektročást |  | IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO INVESTORA |  |  |  | V Praze DNE: …23.7.2014..…..
ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ |  | N Á K L A D Y V Kč
|  | CELKOVÉ | ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÉ NÁKLADY
NÁKLADY A VÝDAJE NA | KÓD DLE SKP, CZ-CC | NÁKLADY | CELKEM | V TOM |  |  |  | CELKEM
NÁZEV PS, SO |  | dle částí |  | Dodávka | Montáž | Zákl.nákl. | Dopl.n.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 | 8
Projektové práce | [7 empty] | 0
Technologická část
PS 02 motorové rozvody | [7 empty] | 0
PS 03 SCADA | [7 empty] | 0
PS 04 stavební elektroinstalace | [7 empty] | 0
Stavební část
SO 04 napájecí kabel SKAO | [7 empty] | 0
SO 06 Úprava systému KAO | [7 empty] | 0
Vedlejší náklady
Geodetické zaměření, GP | [7 empty] | 0
TIČR (ITI) | [7 empty] | 0
Celkem
VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM
POLOŹEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY
POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE
NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO
PROVOZU

## SO 04
Stavba: |  | Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
Skupina objektů: |  | SO - Frýdnava
Objekt: |  | SO 04 rozvody el.energie
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Výkop stávajícího kabelu | m | 20 |  | 0
2 |  | Kabelová rýha 30/80 cm, zához, výstražná folie | m | 700 |  | 0
3 |  | Nový silový kabel CYKY 4B10 | m | 720 |  | 0
|  | Chránička kabelů DN 75 | m | 720
4 |  | Chráničky kabelů DN 100 | m | 20 |  | 0
5 |  | Drobný elektrotechnický materiál | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 06
Stavba: |  | Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
Skupina objektů: |  | SO - Frýdnava
Objekt: |  | SO 06 KAO
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Demontáž a montáž rozvaděče KAO včetně vybavení dle tech. Zprávy | hod. | 25 |  | 0
2 |  | Dodávka a montáž měřící sondy MS 110 | ks | 1 |  | 0
3 |  | Výkop stávajícího kabelu k anodě | m | 5 |  | 0
4 |  | Kabelová rýha 30/80 cm - ruční výkop, zához, kabel. lože, chránička,výstražná folie | m | 5 |  | 0
5 |  | Kabel CYKY 3x2,5 k měřící sondě MS 110 včetně připojení na trubku | m | 40 |  | 0
6 |  | Napájecí kabel k trubce CYKY 4x4, včeteně připojení na trubku | m | 10 |  | 0
7 |  | Měřící kabel k trubce CYKY 4x2,5 | m | 10 |  | 0
8 |  | Propojovací objekt KOTE 2 | KS | 4 |  | 0
9 |  | Chráničky kabelů DN 50 | m | 64 |  | 0
10 |  | Drobný elektrotechnický materiál | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Proměření fukčnosti | hod. | 20 |  | 0
13 |  | Vypracování dokumentace skuteč. provedení | hod. | 10 |  | 0
14 |  | Přesuny po trase (montáž, měření, dok.) | km | 40 |  | 0
15 |  | Režie | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## PS 02
Stavba: |  | Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
Skupina objektů: |  | SO - Frýdnava
Objekt: |  | PS 02 motorové rozvody
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Rozvaděč RMS skříňový - demontáž ze stávajícího pilíře a jeho přezbrojení dle typového projketu elektro a zpětná montáž do nového domku | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Kabelové propojení mezi RMS a armaturní šachtou - viz technická zpráva | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Havarijní vypnutí ovládání servopohonu v šachtě, "TOTÁL STOP" | kpl | 1 |  | 0
4 |  | El. trubky, žlaby | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## PS 03
Stavba: |  | Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
Skupina objektů: |  | SO - Frýdnava
Objekt: |  | PS 03- SŘTP (SCADA)
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
022 |  | Montáže sděl., signalizač. a zabezpečovacích zařízení |  |  |  | 0
1 |  | Pokládka a montáž nových kabelových rozvodů mezi rozvaděčem v ED a šachtou - společný výkop se silnoproudem - typ a počet kabelů je uveden v technické zprávě | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## PS 04
Stavba: |  | Produktovod DN 250 Potěhy - Slapánov
Skupina objektů: |  | SO - Frýdnava
Objekt: |  | PS 04 st. elektroinstalace
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Vnitřní elektroinstalace elktrodomku - typová v provedení dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavby | kpl | 1 |  | 0
- zářivková svítidla stropního typu 1x58 W včetně kabelu CYKY 3x1,5 - 5 m
- zásuvkový okruh jednofáz. 16A CYKY 3x2,5 - 3m
- třífázový okruh 16A CYKY 5x2,5 - 3m
- přímotop s regulací do 1000W kabel CYKY 3x1,5 - 5m
napájení rozvaděče DT ( Scada) kabelem CYKY 3x2,5- 3 m
- napájení rozvaděče KAO kabelem CYKY 5x2,5 - 3 m
- dveřní kontakt pro signalizaci vstupu do ES
- el. trubky, žlaby a kabel. kanály
2 |  | Silnoproudé zařízení armaturní šachty do zóny 2 | kpl | 1 |  | 0
- světelný okruh CYKY 3C 1,5 20m
- el. trubky, žlaby
2x zářivkové svítidlo 36 W do zóny 2
- dveřní kontakt pro signalizaci vstupu do šachty zona2
3 |  | Ochrana proti blesku : | kpl | 1 |  | 0
4 |  | - armaturní šachta - jímací vedení na obvodu a jímače FeZn 8 mm připojený na zemniče
5 |  | - ES domek - jímací vedení na obvodu FeZn 8 mm připojený na zemniče, jímací tyč FeZn 16 - 3 m
6 |  | - uzemnění - pásek 120 mm2 FeZn kolem elektrodomku, armaturní šachty , vzájemně propojeno
7 |  | ochrana potrubí v šachtě - propojení potrubí s uzemněním šachty přes bleskojistku ( do zóny 2)
8 |  | Upevňovací materiál
9 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0