## List1
VÝKAZ VÝMĚR
ČEPRO a.s. Dělnická 213, 170 04 Praha 7
ELEKTROÚPRAVY 2 PŘÍVODNÍCH POLÍ VČELNÁ
Dodavatel
Dne:
REKAPITULACE |  |  |  | materiál celk | montáž celk | cena celkem
Přívodní pole (2ks) Včelná |  |  |  | 0 | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0
Včelná - 2 přívodní pole | množst. | mj | materiál/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
Jistič NZMN4-ME875 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Podp. spoušť NZM4-XUHIV208-240AC | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Signálka zelená,červená komplet (na dveře) | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
tlačítko Total stop červené komplet (na dveře) | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Jistič PL7-B6/1 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Relé Z-R230/SS | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství jističe a spouště (redukce, kryty, úchyty, propoje, vodiče, svorky aj.) | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana SP-B+C/3 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
pojistkový odpínač LTS 250/1/3 (předřaz. přep. ochrany) | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
poj. nožová vel 1 160A | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství (redukce, kryty, úchyty, propoje, vodiče, svorky, aj.) | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
Měřící přístroje (V a A) a přepínač na kontrolu fází (na dveře) | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
proudové měřící trafo 600/5 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
zkratovací svorkovnice nepřímého měření | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
pojistkový odpojovač Z-SLS/CEK10/1 | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
pojistka válcová 250mA | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
příslušenství měření (redukce, kryty, úchyty, propoje,vodiče, svorky aj.) | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
Dveře pro pole s otvory pro použité přístroje komplet vypal.lak šedá | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávající výzbroje, příprava pro osazení nových prvků |  | hod |  | 0 | 0 | 0
Zapojení prvků, přepojení stávajících kabelů |  | hod |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Výchozí revize |  | hod |  | 0 | 0 | 0
podružný materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0
přidružené výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0
kotevní a upevňovací technika |  | kpl |  | 0 | 0 | 0
doprava |  | kpl |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace (doklady, návody, kat.listy, apod.) |  | kpl |  | 0 | 0 | 0
pomocné zámečnické konstrukce a práce na úpravách rozváděčů |  | kpl |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost |  | hod |  | 0 | 0 | 0
Celkem: Objekt 221,222 Včelná |  |  |  | 0 | 0 | 0
Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma.