## 00. Souhrnný
| CENOVÁ NABÍDKA |  | Datum:
Akce : | Přemístění čerpadla a slopové nádrže z obj. 222 do obj. 230
Firma: |  |  | Profese : | Souhrnný rozpočet
Poř. číslo | Kód | Text položky |  |  | Zpracovatel | Cena celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
001 | 00-01 | Technologická část |  |  |  | 0
002 | 00-02 | Elektro část |  |  |  | 0
003 | 00-03 | Stavební část |  |  |  | 0
004 | 00-04 | Ostatní |  |  |  | 0
Celková nabídková cena (Kč bez DPH) | [5 empty] | 0

## 01. Technologická část
Akce : | Přemístění čerpadla a slopové nádrže z obj. 222 do obj. 230
|  |  | Profese : | 01. Stroje a zařízení
Poř. číslo | Kód | Text položky |  |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
001 | 01-001.1 | Čerpadlo Renetra HC 65-200N |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.2 | Sací potrubí DN 150 |  |  | m | 8 | 0 | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.3 | Pojišťovací ventil DN25 PN40 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.4 | Uzavírací kohout DN25 pod pojišťovacím ventilem |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.5 | Kulový kohout DN150 PN16 se servopohonem |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.6 | Filtr DN150 PN16 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.7 | Odkalovací kohout DN50 PN16 + šroubovací uzávěr |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.8 | Tlakoměr ROSEMOUNT s trojcestným ventilem |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.9 | Výtlačné potrubí DN150 |  |  | m | 20 | 0 | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.10 | Tlakoměr ROSEMOUNT s trojcestným ventilem |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.11 | Kulový kohout DN150 PN16 se servopohonem |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.12 | Zpětná klapka mezipřírubová DN150 PN16 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.13 | Odkalovací kohout DN50 PN16 + šroubovací uzávěr |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.14 | Pojišťovací ventil DN25 PN40 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.15 | Uzavírací kohout DN25 pod pojišťovacím ventilem |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.16 | Úkapová nádrž 1 m3 |  |  | ks | 1 |  | 0 | dodávka a montáž nové technologie
| 01-001.17 | Uzavírací kohout - přítok do nádrže |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.18 | Plamenopojistka rohová DN50 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.19 | Plamenopojistka koncová DN50 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.20 | Měřidlo hladiny Ekorex |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | demontáž a montáž stávající technologie
| 01-001.21 | Nátěry |  |  | m2 | 25 | 0 | 0
002 | 01-002 | Doprava |  |  | km |  | 0 | 0
003 | 01-003 | RTG (5%) |  |  | sada | 1 | 0 | 0
004 | 01-004 | Tlaková zkouška |  |  | sada | 1 | 0 | 0
Celkem | [7 empty] | 0

## 02. Elektro část
Akce : | Přemístění čerpadla a slopové nádrže z obj. 222 do obj. 230
|  |  | Profese : | 02. Elektro část
Poř. číslo | Kód | Text položky |  |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
002 | 02-001 | Odpojení čerpadla Renetra HC 65-200N v SO 222 |  |  | set | 1 | 0 | 0
017 | 02-002 | Nová kabelová trasa |  |  | set | 1 | 0 | 0
003 | 02-003 | Zapojení a oživení čerpadla Renetra HC 65-200N v SO 230 |  |  | set | 2 | 0 | 0
010 | 02-004 | Doprava |  |  | km |  | 0 | 0
013 | 02-005 | Podružný materiál |  |  | ks | 1 | 0 | 0
016 | 02-006 | Výchozí revize |  |  | set | 1 | 0 | 0
Celkem | [7 empty] | 0

## 03.Stavební část
Akce : | Přemístění čerpadla a slopové nádrže z obj. 222 do obj. 230
|  |  | Profese : | 03. Stavební část
Poř. číslo | Kód | Text položky |  |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
001 | 03-001 | Nový betonový základ pod čerpadlo |  |  | ks | 1 | 0 | 0
002 | 03-002 | Úprava ocelové konstrukce (schodů) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
003 | 03-003 | Podpora nového potrubí |  |  | ks | 5 | 0 | 0
Celkem | [7 empty] | 0

## 04. Ostatní
Akce : | Přemístění čerpadla a slopové nádrže z obj. 222 do obj. 230
|  |  | Profese : | 04. Ostatní
Poř. číslo | Kód | Text položky |  |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
001 | 04-001 | Projektové dokumentace pro provádění stavby |  |  | Set | 1 | 0 | 0 | Technologická část
002 | 04-002 | Projektová dokumentace skutečného stavu |  |  | Set | 1 | 0 | 0 | Technologie, stavební a elektro část
Celkem | [7 empty] | 0