## Po KV
Oprava propojovacích objektů a kontrolních vývodů (dále jen PO a KV) příloha č. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
č. položky | Název položky |  | Cena materiálu |  |  | Cena montáže |  |  | Celkem
|  |  | Jednotková cena | Množství | Celkem | Jednotková cena | Množství | Celkem | Materiál+Montáž
Demontáž
1 | Demontáž stávajícího PO, | soubor |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Demontáž stávající MS a ekologická likvidace | soubor |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Demontáž stávajícího KV | soubor |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Ekologická likvidace betonové patky | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Ekologická likvidace nadzemní části - plastové | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Zemní a výkopové práce:
6 | Výkop k připojení potrubí do hloubky 2 m | m3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Zához výkopu do hloubky 2 m | m3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Výkop rýhy do hloubky 0,8 m | bm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Zához rýhy do hloubky 0,8 m | bm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Řízený protlak do průměru 100 mm | bm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Protlak do průměru 100 mm | bm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Montážní práce:
12 | Montáž, uložení, zapojení a základní měření MS | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Aluminotermické připojení kabelu na potrubí | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Aluminotermické připojení kabelu na chráničku | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Vyrovnání betonové patky do svislé polohy | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Ukotvení PO na betonový sloupek včetně materiálu | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Montáž PO a KV ( např. K1, K2, K3 ) | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | Montáž svorkovnice | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | Montáž odporu | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
20 | Montáž diodového členu | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | Zapojení kabelu do průměru 4 x 16 mm | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | Utěsnění kabelové vývodky | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
23 | Základní měření a záznam naměřených hodnot dle ČSN | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
24 | Nátěr základní a vrchní barvou objektu | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | Popis - objektu, označení kabelu a umístnění schéma zapojení | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | Zhotovení fotodokumentace | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
27 | Zpracování dokumentace skutečného provedení | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Materiál
29 | Kontrolní vývod (např. KOTE 1, 3) nebo ekvivalent | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
30 | Propojovací objekt (např. KOTE 2) nebo ekvivalent | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
31 | Měřící sonda Cu s vzorkem 100+10 cm2 | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
32 | Přídavná svorkovnice | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
33 | Dvířka K1, K2, K3 | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Drobný spojovací materiál | ks |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0