## KRYCI LIST ROZPOCTU
NÁZEV AKCE: |  | IMPLEMENTACE UPS A RTN PRAHA + ŠLAPÁNOV
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z017
VERZE: |  | 01 | 10/2014
Krycí list rozpočtu – Implementace UPS a RTN
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | RTN a UPS Šlapanov |  |  | 0
2 | Přesuny Šlapanov |  |  | 0
3 | RTN a UPS Praha |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  | 0

## REKAPITULACE UPS SLAPANOV
NÁZEV AKCE: |  | IMPLEMENTACE UPS A RTN ŠLAPANOV
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z017
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 10/2014
Rekapitulace ceny – Implementace UPS a RTN Šlapanov
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | Doprava dodávek |  |  | 0 | 0
3 | Přesun dodávek |  |  | 0 | 0
4 | Materiál montážní |  |  |  | 0
5 | Prořez |  |  | 0 | 0
6 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Montáže |  |  |  | 0
9 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
10 | Dodávky celkem |  |  |  | 0
11 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
12 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
14 | zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
16 | Kompletační činnost
17 | Výchozí revize
18 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
19 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0

## UPS A RTN SLAPANOV
Položkový rozpočet – Implementace UPS a RTN Šlapanov
POLOŽKY ROZPOČTU |  |  |  |  | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC, Mars a příslušeství
1 |  | Žlab MERKUR 100/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Žlab MERKUR 200/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Spojka SZM 1 Merkur2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Spojka uzemňovací SUM 1 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Podpěra PZM 100 "GZ" - pro žlab 100/50, 100/100 - M1 + M2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Držák DZM 1 "GZ" - M1 + M2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Matice M8"GZ" (Bal = 100 Ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Podložka M8,4 "GZ" (Bal = 100 Ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice a příslušenství
11 |  | Krabice odbočná bez svork., IP 54 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
12 |  | H07RN-F 5x35mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | JYTY-J 14x1 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Kabel Profibus 4x1x0,75 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Vodič H07V-K 10 zelenožlutý | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Vodič H07V-K 4 zelenožlutý | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (A) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Kabel CYKY-J 3x4 (C) | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Kabel CYKY-J 3x6 (C) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Kabel CYSY-J 5x2,5 (C) | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Kabel CYKY-J 5x35 (C) | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
24 |  | Stahovací páska 4,8x430 mm | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Stahovací páska 7,6x380mm | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
26 |  | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Návlečka pro značení vodičů 2,5 - 6mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Návlečka pro značení vodičů 10 - 35mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Popisovací páska Casio ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Páska izolační | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
32 |  | Tmel silikonový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Tmel akrylátový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Plsť minerální protipožární Orsil | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Montážní pěna PUR 750 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Tmel protipožární CP 611A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky, prostupy
37 |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Provedení protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Úprava zdvojené podlahy pro možnost zavedení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany, jističe, rozvodnice, oka
40 |  | Tlačítko central stop s aretací a plastovou krytkou (pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Oko kabelové šroubovací pro průřez 6-10 d 8 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče
42 |  | Sběrnice PSM 3x2x16A pro 7 modulů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Zásuvky zasun.modul 4zás. S ochranným kontaktem | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Upevňovací sada PSM | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
NN rozvaděče
45 |  | Rozvaděč RTN komplet dle výzbroje včetně zapojení vývodů v provedení Rittal TS8 2x 600/400/2000 - vyzbroj dle výkresová dokumentace + 3x merici trafo, příslušenství, , analyzátor Diris | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Rozvaděč servisního By-passu dle výkresové dokumentace, nástěnný 800x1000x300mm (šxvxh) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Rozšíření rozvaděče o MaR, výzbroj dle výkresové dokumentace (zahrnuje PLC kontroler a programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UPS
48 |  | Modulární UPS Newave ST60 1 x 20 kW/ 8 min. zálohy včetně dopravy, montáže, oživení , zaškolení, aj. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  | Modul UPS Newave 1 x 20 kW/ 6 min zálohy 1 x výkonový modul 20kW 1x desetileté baterie EUROBAT 10 pro modul na 6 minut Instalace zařízení: - přesun zařízení na místo určení - doplnění modulu UPS a baterií do skříně UPS - oživení modulu a nové otestování UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
50 |  | Úpravy ve stávajícím sil. rozvadeči | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | Demontáž stávající UPS (po přepojení na novou UPS) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Demontáž rozvaděče 072RDT1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Odpojení a demontáž stávající nevyhovující silové kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Přepojení stávajících okruhů do rozvaděče RTN | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Demontáž a opětovná montáž zdvojené podlahy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
56 |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Projektová dokumentace pro provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [8 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAPITULACE SLAPANOV PŘESUN
NÁZEV AKCE: |  | IMPLEMENTACE UPS A RTN ŠLAPANOV
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z017
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 10/2014
Rekapitulace ceny – Přesuny Šlapanov
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Materiál montážní |  |  |  | 0
2 | Prořez |  |  | 0 | 0
3 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
4 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
5 | Montáže |  |  |  | 0
6 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
7 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
9 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
10 | zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
11 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
12 | Kompletační činnost
13 | Výchozí revize
14 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
15 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0

## PŘESUN SLAPANOV
Položkový rozpočet – Přesun Šlapanov
POLOŽKY ROZPOČTU |  |  |  |  | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC, Mars a příslušeství
1 |  | Žlab MERKUR 100/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Žlab MERKUR 200/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Žlab MERKUR 300/50 "GZ" (do racků 2x2m do RD072/1 a 1x2m do RD072/2) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Žlab MERKUR 300/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,4m | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Podpěra PZM 100 "GZ" - pro žlab 100/50, 100/100 - M1 + M2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Podpěra PZM 300 "GZ" - pro žlab 300/50; 300/100 - M1 + M2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Spojka SZ 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M1 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Spojka uzemňovací SUM 1 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Podpěra PZM 200 "GZ" - pro žlab 200/50; 200/100 - M1 + M2 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Závitová tyč 8mm/1m "GZ" | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Matice M8"GZ" (Bal = 100 Ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Podložka M8,4 "GZ" (Bal = 100 Ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely
15 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvky
16 |  | Zásuvka datová neosázená v provedení na DIN 1xRJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace metal. Ukončovacích prvků-zapojení
17 |  | Zapojení 1 páru kabelu na panel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
18 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Konektor nestíněný RJ45 včetně krytky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické
20 |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 3m, barva šedá | ks | 77 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 5m, barva šedá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 7m, barva šedá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodné panely - osazené cat.5e nestíněné
24 |  | 19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.5, 1U, RAL 7035 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
25 |  | Vodič H07V-K 10 zelenožlutý | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Vodič H07V-K 4 zelenožlutý | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) (provizorní napájení DT072/1, DT072/2, 072DT3) | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
28 |  | Stahovací páska 4,8x430 mm | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Stahovací páska 7,6x380mm | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
30 |  | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Popisovací páska Casio ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Páska izolační | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče
34 |  | Třmen pro vedení kabelů 120x90 chromát, bal=10ks | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Systémový nosič pro kabelové trasy na Rack Rittal | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
36 |  | Tmel silikonový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Tmel akrylátový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany, jističe, rozvodnice, oka
38 |  | Oko kabelové šroubovací pro průřez 6-10 d 8 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily
39 |  | Pigtail SC 50/125µm OM2, délka 2m | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Pigtail SC, 9/125µm OS2, délka 2m | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
Zakončení optického kabelu
41 |  | Svár optického vlákna SM | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Svár optického vlákna MM | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Ochrana optického spoje smršťovací | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
45 |  | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1 vln.délka | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 1 vln.délka | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu | ks | 259 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  | Zanesení pozic datových zásuvek do montážního paré v rámci měření metalických linek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
49 |  | Demontáž výzbroje stávajícího datového rozvaděče RDTÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Demontáž výzbroje stávajícího datového rozvaděče RD072 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | Přesun stávajícího datového rozvaděče RD072 na nové místo a přeznačení na RD072/2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Instalace nového rozvaděče RD072/1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Přesun, montáž a zapojení demontovaného patch panelu 24 port | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Přesun a montáž demontované police 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Přesun a montáž demontovaného vyvazovacího panelu 1U | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | Přesun a montáž demontované CMC jednotky včetně připojených zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Přesun, montáž a zapojení FO vany | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Přesun, montáž a zapojení aktivních prvků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Přesun, montáž a zapojení demontovaného tel. patch panelu 50 port | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Přesun, montáž a zapojení demontovaného tel. patch panelu 25 port | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  | Demontáž a přesun stávajících 3ks silových zásuvek (napájení pro RD072 a RDTU) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | Zmapování a označení kabeláže před odpojením | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | Odpojení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  | Přetažení optické kabeláže do nově umístěného rozvaděče (cca. 9 kabelů) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | Přetažení metalické kabeláže do nově umístěného rozvaděče (cca. 280 kabelů) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  | Úpravy ve stávajícím sil. Rozvadeči 072RDT1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | Přepojení stávajících okruhů (provizorní napájení DT072/1, DT072/2, 072DT03) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | Demontáž a opětovná montáž zdvojené podlahy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
69 |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Projektová dokumentace pro provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [8 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAPITULACE UPS PRAHA
NÁZEV AKCE: |  | IMPLEMENTACE UPS A RTN ŠLAPANOV
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z017
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 04/2014
Rekapitulace ceny – Implementace UPS a RTN Praha
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | Doprava dodávek |  |  | 0 | 0
3 | Přesun dodávek |  |  | 0 | 0
4 | Materiál montážní |  |  |  | 0
5 | Prořez |  |  | 0 | 0
6 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Montáže |  |  |  | 0
9 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
10 | Dodávky celkem |  |  |  | 0
11 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
12 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
14 | zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
16 | Kompletační činnost
17 | Výchozí revize
18 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
19 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0

## UPS A RTN PRAHA
Položkový rozpočet – Implementace UPS a RTN Praha
POLOŽKY ROZPOČTU |  |  |  |  | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC, Mars a příslušeství
1 |  | Lišta hranatá, 20x20mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Elektroinstalační kanál 80x40mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Držák DZM 1 "GZ" - M1 + M2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely
5 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
6 |  | H07RN-F 5x10mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | JYTY-J 14x1 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Kabel Profibus 4x1x0,75 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Vodič H07V-K 4 zelenožlutý | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (A) | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Kabel CYKY-J 5x6 (C) | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Kabel CYKY-J 5x10 (C) | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Rámečky
15 |  | Rámeček jednonásobný bílý Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvky
16 |  | Zásuvka datová neosázená bílá Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Nosná maska 1xRJ45 pro datovou zásuvku Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Zásuvka datová neosázená v provedení na DIN 1xRJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Zásuvka 16A/250V dvojnásobná s natočenou dutinou bordó | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice
20 |  | Krabice panelová LK 80x28 T pod zásuvku bílá Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Krabice panelová LK 80x28 2ZT pod dvojzásuvku Tango, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Krabice odbočná bez svork., IP 54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické
23 |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace metal. Ukončovacích prvků-zapojení
24 |  | Zapojení 1 páru kabelu na panel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
25 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Osvětlení
26 |  | Nouzové svítidlo nástěnné 1h - včetně baterie a světelného zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
27 |  | Stahovací páska 4,8x430 mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Stahovací páska 7,6x380mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
29 |  | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Návlečka pro značení vodičů 2,5 - 6mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Návlečka pro značení vodičů 4 - 10mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Popisovací páska Casio ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Páska izolační | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany, jističe, rozvodnice, oka
34 |  | Tlačítko central stop s aretací a plastovou krytkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
35 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče
36 |  | Napájecí panel, 9x UTE, 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
NN rozvaděče
37 |  | Rozvaděč RTN komplet dle výzbroje včetně zapojení vývodů v nástěnném provedení 600x1200x300 (šxvxh) - vyzbroj dle výkresové dokumentace + , 3x merici trafo, příslušenství, implementace aj., analyzátor Diris nebude součástí dodávky (bude se jednat o přípravu) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Rozvaděč servisního By-passu dle výkresové dokumentace, nástěnný 800x1000x300mm (šxvxh) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Rozšíření rozvaděče o MaR, výzbroj dle výkresové dokumentace (zahrnuje pouze PLC kontroler, bez programování a začlenění do systému) | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
UPS
40 |  | Modulární UPS Newave ST40 1 x 10 kW/ 8 min. zálohy včetně dopravy, montáže, oživení , zaškolení, aj. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
41 |  | Demontáž stávajících nn rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Demontáž stávající zásuvky Z2 a přesun do rozvaděče R3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
43 |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Projektová dokumentace pro provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [8 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.